| Поз. № | Наименование и техническая характеристика/ | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Оборудование. Комплектные устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Щит силовой НЕ5.5 в составе: | По схеме MEP-383-1-Е-003 |  |  | к-т | 1 |  |  |
|  | Корпус навесной ST с М/П двухдверный ВхШхГ 1200x1000x300 мм | R5ST1213 |  | DKC | шт. | 2 |  |  |
|  | Выключатель разъединитель DPX-IS 1600 3P 800А | 0 265 91 |  | Legrand | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель разъединитель DPX-IS 630 3P 400А | 0 266 60 |  | Legrand | шт. | 1 |  |  |
|  | Индикатор модульный с тремя светодиодами СХ3 | 4 129 34 |  | Legrand | шт. | 2 |  |  |
|  | Автоматический выключатель DX31Р С10А | 4 076 68 |  | Legrand | шт. | 7 |  |  |
|  | Автоматический выключатель DX3 3Р В16А | 4 075 61 |  | Legrand | шт. | 5 |  |  |
|  | Автоматический выключатель DX3 3Р В25А | 4 075 63 |  | Legrand | шт. | 3 |  |  |
|  | Автоматический выключатель DX3 3Р С25А | 4 078 61 |  | Legrand | шт. | 1 |  |  |
|  | Автоматический выключатель DX3 3Р В32А | 4 075 64 |  | Legrand | шт. | 1 |  |  |
|  | Автоматический выключатель DX3 3Р С40А | 4 078 63 |  | Legrand | шт. | 5 |  |  |
|  | Автоматический выключатель DX3 3Р С50А | 4 078 64 |  | Legrand | шт. | 1 |  |  |
|  | Автоматический выключатель DX3 3Р С63А | 4 078 65 |  | Legrand | шт. | 6 |  |  |
|  | Автоматический выключатель DX3 3Р В63А | 4 075 67 |  | Legrand | шт. | 4 |  |  |
|  | Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-DX3 3P+N, 30мА, АС16А | 4 111 86 |  | Legrand | шт. | 1 |  |  |
|  | Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-DX3 1P+N, 30мА, АС16А | 4 110 02 |  | Legrand | шт. | 1 |  |  |
| 1.2 | Щит силовой НЕ5.6 в составе: | По схеме MEP-383-1-Е-004 |  |  | к-т | 1 |  |  |
|  | Корпус навесной ST с М/П двухдверный ВхШхГ 1200x1000x300 мм | R5ST1213 |  | DKC | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель разъединитель DPX-IS 630 3P 400А | 0 266 60 |  | Legrand | шт. | 1 |  |  |
|  | Индикатор модульный с тремя светодиодами СХ3 | 4 129 34 |  | Legrand | шт. | 1 |  |  |
|  | Автоматический выключатель DX3 3Р С63А | 4 078 65 |  | Legrand | шт. | 5 |  |  |
|  | Автоматический выключатель DX3 3Р С20А | 4 078 60 |  | Legrand | шт. | 2 |  |  |
|  | Автоматический выключатель DX3 3Р В16А | 4 075 61 |  | Legrand | шт. | 2 |  |  |
|  | Автоматический выключатель DX3 3Р С10А | 4 078 57 |  | Legrand | шт. | 22 |  |  |
|  | Автоматический выключатель DX31Р С10А | 4 076 68 |  | Legrand | шт. | 4 |  |  |
| 1.3 | Щит силовой ЩР-ТК1 в составе: | По схеме MEP-383-1-Е-005 |  |  | к-т | 1 |  |  |
|  | Щит металлический ЩРН-36-IP54 | 30252DEK |  | Dekraft | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель разъединитель DX3-IS 3P 63А | 4 064 61 |  | Legrand | шт. | 1 |  |  |
|  | Индикатор модульный с тремя светодиодами СХ3 | 4 129 34 |  | Legrand | шт. | 1 |  |  |
|  | Автоматический выключатель DX3 3Р С20А | 4 078 60 |  | Legrand | шт. | 3 |  |  |
|  | Автоматический выключатель DX3 3Р С16А | 4 078 59 |  | Legrand | шт. | 3 |  |  |
|  | Автоматический выключатель DX3 1Р С20А | 4 076 71 |  | Legrand | шт. | 1 |  |  |
| 1.4 | Щит силовой ЩР-ТК2 в составе: | По схеме MEP-383-1-Е-006 |  |  | к-т | 1 |  |  |
|  | Щит металлический ЩРН-36-IP54 | 30252DEK |  | Dekraft | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель разъединитель DX3-IS 3P 63А | 4 064 61 |  | Legrand | шт. | 1 |  |  |
|  | Индикатор модульный с тремя светодиодами СХ3 | 4 129 34 |  | Legrand | шт. | 1 |  |  |
|  | Автоматический выключатель DX3 3Р С20А | 4 078 60 |  | Legrand | шт. | 3 |  |  |
|  | Автоматический выключатель DX3 3Р С16А | 4 078 59 |  | Legrand | шт. | 3 |  |  |
|  | Автоматический выключатель DX3 1Р С20А | 4 076 71 |  | Legrand | шт. | 1 |  |  |
| 1.4 | Щит силовой ЩР-Согл в составе: | По схеме MEP-383-1-Е-007 |  |  | к-т | 1 |  |  |
|  | Щит металлический ЩРН-12-IP54 | 30250DEK |  | Dekraft | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель разъединитель DX3-IS 1P 32А | 4 064 03 |  | Legrand | шт. | 1 |  |  |
|  | Индикатор модульный с одним светодиодом СХ3 | 6 040 77 |  | Legrand | шт. | 1 |  |  |
|  | Автоматический выключатель DX3 1Р С10А | 4 076 68 |  | Legrand | шт. | 5 |  |  |
| 1.5 | Автоматический выключатель DX3 1Р С10А | 4 076 68 |  | Legrand | шт. | 8 |  | для установки в сущ. щиты кондиционирования кроссовых |
| 1.6 | Щит автоматического ввода резерва ЩАП-12 16А, IP54 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 1.7 | Ящик с понижающим трансформатором 0.25-220в/12в | ЯТП 0.25-220в/12в |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | 2. Кабельные изделия, провода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение жил, и с низким дымо- газовыделением, (расцветка PE-жилы желто-зеленая) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 3х1,5 | ППГнг(A)-HF |  |  | км. | 0,51 |  |  |
| 2.2 | 3х2,5 | ППГнг(A)-HF |  |  | км. | 0,94 |  |  |
| 2.3 | 5х2,5 | ППГнг(A)-HF |  |  | км. | 0,392 |  |  |
| 2.4 | 5x4 | ППГнг(A)-HF |  |  | км. | 0,3 |  |  |
| 2.5 | 5x6 | ППГнг(A)-HF |  |  | км. | 0,066 |  |  |
| 2.6 | 5x10 | ППГнг(A)-HF |  |  | км. | 0,28 |  |  |
| 2.7 | 5x16 | ППГнг(A)-HF |  |  | км. | 0,5 |  |  |
| 2.8 | 1х70 | ППГнг(A)-HF |  |  | км. | 0,319 |  |  |
| 2.9 | 1х150 | ППГнг(A)-HF |  |  | км. | 0,468 |  |  |
|  | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | 3х1,5 | ППГнг(A)-FRHF |  |  | км. | 0,15 |  |  |
|  | Провод с медной токопроводящей жилой , с изоляцией из ПВХ пластика, с зелено-желтой расцветкой , сечением , кв.мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | 1x6 | ПуГВнг- HF |  |  | км. | 0,5 |  |  |
|  | 3.Светотехническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Светильник светодиодный накладной, IP65, 48Вт | ARCTIC.OPL ECO LED 1200 4000K |  | Световые технологии | шт. | 5 |  |  |
| 3.2 | Светильник светодиодный накладной, IP65, 48Вт с блоком аварийного питания | ARCTIC.OPL ECO LED 1200 ЕМ3 4000K |  | Световые технологии | шт. | 3 |  |  |
|  | 4. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Переключатель на 2 направления накладного монтажа, 10А, 250В, IP44 | 0 695 11 |  | Legrand | шт. | 4 |  |  |
| 4.2 | Переключатель проходной накладного монтажа, 10А, 250В, IP44 | 0 695 21 |  | Legrand | шт. | 2 |  |  |
| 4.3 | Розетка накладного монтажа, 16А, 230В, IP44 | 0 697 33 |  | Legrand | шт. | 2 |  |  |
| 4.4 | Розетка накладного монтажа, 20А, 400В, IP55 | 0 916 57 |  | Legrand | шт. | 1 |  |  |
| 4.5 | Одноместная монтажная коробка для накладного монтажа | 0 696 56 |  | Legrand | шт. | 6 |  |  |
| 4.6 | Переключатель кулачковый ПКП63-13/К 63А "откл-вкл" 3Р/400В IP54 |  |  | IEK | шт. | 13 |  |  |
| 4.7 | Переключатель кулачковый ПКП25-13 /К 25А "откл-вкл" 3Р/400В IP54 |  |  | IEK | шт. | 1 |  |  |
| 4.8 | Переключатель кулачковый ПКП10-13/К 10А "откл-вкл" 3Р/400В IP54 |  |  | IEK | шт. | 7 |  |  |
|  | 5. Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Лоток перфорированный без крышки 400 х 50 (L=2000) |  | 35256HDZ | DKC | м | 32 |  |  |
| 5.2 | Угол 90 горизонтальный 400х50 |  | 36006K | DKC | шт. | 2 |  |  |
| 5.3 | Ответвитель Т-образный горизонтальный 400х50 |  | 36126K | DKC | шт. | 5 |  |  |
| 5.4 | Лоток перфорированный без крышки 200 х 50 (L=2000) |  | 35254 HDZ | DKC | м | 30 |  |  |
| 5.5 | Угол 90 горизонтальный 200х50 |  | 36004K | DKC | шт. | 4 |  |  |
| 5.6 | Ответвитель Т-образный горизонтальный 200х50 |  | 36124KHDZ | DKC | шт. | 11 |  |  |
| 5.7 | Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.200 H50 |  | 37574KHDZ | DKC | шт. | 1 |  |  |
| 5.8 | Угол CS 90 вертикальный внутр. осн.200 H50 |  | 36664KHDZ | DKC | шт. | 1 |  |  |
| 5.9 | Лоток перфорированный без крышки 100 х 50 (L=2000) |  | 35252HDZ | DKC | м | 22 |  |  |
| 5.10 | Угол 90 горизонтальный 100х50 |  | 36002КHDZ | DKC | шт. | 1 |  |  |
| 5.11 | Лоток перфорированный без крышки 50 х 50 (L=2000) |  | 35250HDZ | DKC | м | 46 |  |  |
| 5.12 | Угол 90 горизонтальный 50х50 |  | 36000КHDZ | DKC | шт. | 1 |  |  |
| 5.13 | П-образный профиль PSM, L=500 |  | BPM2905HDZ | DKC | шт. | 22 |  |  |
| 5.14 | П-образный профиль PSM, L=300 |  | BPV2103HDZ | DKC | шт. | 50 |  |  |
| 5.15 | Шпилька М6х1000 |  |  | DKC | шт. | 144 |  |  |
| 5.16 | Муфта соединительная | 5ПСТ-1-16/25 нг-LS |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 5.17 | Муфта соединительная | 1ПСТ-1-150/240 (Б) нг-LS |  |  | шт. | 9 |  |  |
| 5.18 | Муфта соединительная | 1ПСТ-1-70/120 (Б) нг-LS |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 5.19 | Гильза соединительная | ГМА-150/185 |  |  | шт. | 9 |  |  |
| 5.20 | Гильза соединительная | ГМА-70/95 |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 5.21 | Гибкая гофрированная труба ПВХ D=20мм | ГОСТ Р 53313-2009 |  | DKC | км. | 0,05 |  |  |
| 5.22 | Гладкая труба ПВХ D=20мм |  |  | DKC | км. | 0,2 |  |  |
| 5.23 | Гибкая гофрированная труба ПВХ D=25мм | ГОСТ Р 53313-2009 |  | DKC | км. | 0,080 |  |  |
| 5.24 | Гибкая гофрированная труба ПВХ D=32мм | ГОСТ Р 53313-2009 |  | DKC | км. | 0,070 |  |  |
| 5.25 | Комплект креплений (дюбель, саморез, клипса) |  |  | DKC | компл. | 1 |  |  |
| 5.26 | Лоток перфорированный 200х50 |  | 35254HDZ | DKC | м | 9 |  |  |
| 5.27 | Крышка на лоток основанием 200х50 |  | 35514HDZ | DKC | м | 9 |  |  |
| 5.28 | Ответвитель Т-образный горизонтальный 200х50 |  | 36124HDZ | DKC | шт. | 2 |  |  |
| 5.29 | Крышка на ответвитель Т-образный горизонтальный 200 |  | SKTS200KHDZ | DKC | шт. | 2 |  |  |
| 5.30 | Лоток перфорированный 100х50 |  | 35252HDZ | DKC | м | 160 |  |  |
| 5.31 | Крышка на лоток основанием 100х50 |  | 35512HDZ | DKC | м | 160 |  |  |
| 5.32 | Ответвитель Т-образный горизонтальный 100х50 |  | 36122HDZ | DKC | шт. | 1 |  |  |
| 5.33 | Крышка на ответвитель Т-образный горизонтальный 100 |  | SKTS100KHDZ | DKC | шт. | 1 |  |  |
| 5.34 | Угол 90 горизонтальный 100х50 |  | 36002KHDZ | DKC | шт. | 5 |  |  |
| 5.35 | Крышка на угол CPO 90 горизонтальный 90° 100 |  | SKDS100KHDZ | DKC | шт. | 5 |  |  |
| 5.36 | Консоль усиленная 200мм |  | BBH6020HDZ | DKC | шт. | 5 |  |  |
| 5.37 | Консоль усиленная 300мм |  | BBH6030HDZ | DKC | шт. | 20 |  |  |
| 5.38 | Узел крепления к мягкой кровле, в составе: |  |  |  |  | 106 |  |  |
|  | Консоль одиночная 41х41, осн. 500мм |  | ВВР4150HDZ |  | шт. | 2 |  |  |
|  | П-образный профиль PSM, L=300 |  | BPL2903HDZ |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Плитка тротуарная 500х500х50 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 5.39 | Комплект монтажных аксессуаров в составе: - Кроссмодуль на DIN-рейку; - Шина N PE; - Шины для подключения; - Маркировка; - Карман для документов; - Установочный провод, Наконечники, Кроссмодули, Заглушки, Стопоры на DIN |  |  |  | компл | 6 |  |  |
| 5.40 | Шина уравнивания потенциалов |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 5.41 | Муфта соединительная | 5ПСТ мини 1/2,5 нг-LS |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 5.42 | Муфта соединительная | 5ПСТ мини 4/6 нг-LS |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | 6. Молниезащита |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Пруток из горячеоцинкованной стали 8мм | NC1008 |  | ДКС | м | 260 |  |  |
| 6.2 | Универсальный держатель | ND1000 |  | ДКС | шт | 220 |  |  |
| 6.3 | Универсальный соединитель | NG3103 |  | ДКС | шт | 45 |  |  |
| 6.4 | Комплект молниеприемника в составе: |  |  | ДКС | компл. | 6 |  |  |
|  | -молниеприемный стержень | NL3000 |  | ДКС | шт | 1 |  |  |
|  | -бетонное основание | NL0500 |  | ДКС | шт | 1 |  |  |
|  | -соединитель проводника для молниеприемника | NG6606 |  | ДКС | шт | 1 |  |  |
| 6.5 | Комплект молниеприемника в составе: |  |  | ДКС | компл. | 17 |  |  |
|  | -молниеприемный стержень | NL4000 |  | ДКС | шт | 1 |  |  |
|  | -бетонное основание | NL0500 |  | ДКС | шт | 1 |  |  |
|  | -соединитель проводника для молниеприемника | NG6606 |  | ДКС | шт | 1 |  |  |