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Приложение № 1 к договору
 № MEP-383-1-O-ТЗК 
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер проекта
ООО «ЭМ-И-ПИ ИНЖИНИРИНГ»
___________________ /Вестин А. Ю./           

            м.п.

«___» __________ 2023 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение обследования конструкций кровли в осях 3-10/H-L в уровне 5-го здания по адресу: г.Москва, ул.Смоленская-Сенная площадь, д.28
	Заказчик

Исполнитель

Адрес объекта

Раздел
При проведении работ

выполнить:


	АО «Райффайзенбанк»
ООО «ЭМ-И-ПИ ИНЖИНИРИНГ»

г.Москва, ул.Смоленская-Сенная площадь, д.28
 Техническое заключение о состоянии конструкций кровли здания в осях 3-10/H-L 


- визуальное обследование конструкций кровли;
- определение конструктивной схемы конструкций кровли;

- инструментальное (детальное) обследование конструкций кровли;

- расчет на перспективные нагрузки; 

-  написание и выпуск технического заключения.

Объем выполнения инструментального обследования на объекте определяется исполнителем исходя из результатов визуального обследования.





	Составил:
	_____________________/Кудрявый О.Е./



	Согласовано:
	____________________ /Волков А.О./


�приложить обязательно 
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