## Классификаторы
№ | Код | Группа | Вид объекта строительства | Класс пожарной опасности
1 | 02.04.001.001 | Объекты высшего и среднего профессионального образования | Здание объекта высшего образования | Ф 4.2
2 | 02.02.001.002 | Объекты научной деятельности | Здание лаборатории | Ф 4.2
3 | 02.04.001.002 | Объекты высшего и среднего профессионального образования | Здание объекта среднего профессионального образования | Ф 4.2
4 | 03.02.001.005 | Гостиницы, лагеря, дома отдыха, базы отдыха | Здание для временного проживания (гостиница, отель и др.)
5 | 03.04.002.001 | Здание спортивного комплекса | Спортивные и оздоровительные объекты
6 | 02.02.001.001 | Объекты научной деятельности | Здание научно-исследовательского (экспериментального) центра, института | Ф 4.2
7 |  | Конгресс-центр |  | Ф 2.1

## ТЭПы
| ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ | [10 empty] | АГР
Задание
| Здания | Функционал | Наполнение | Площадь |  | Мест |  |  | Кол-во |  |  |  | Здания
|  |  |  | min | max | min | max | всего | min | max |  |  |  | Площадь | Мест | Наполнение
| Гостиничный комплекс для обучающихся, состоящий из корпусов № 1, № 2, № 3; | Гостиница для обучающихся №2 | номерной фонд | 14000 | 19000 |  |  | 132 |  |  | Научно-педагогические работники и иные лица | Гостиницы | Гостиница для обучающихся №2 | 44950 | 1924 | номерной фонд
| Гостиничный комплекс для обучающихся, состоящий из корпусов № 1, № 2, № 3; | Гостиница для обучающихся №3 | зоны для свободной совместной деятельности обучающихся, педагогических и административных работников | 12000 | 16000 | [7 empty] | Гостиница для обучающихся №3 | 39984 | 1250 | зоны для свободной совместной деятельности обучающихся, педагогических и административных работников
|  |  | помещения для размещения пункта общественного с возможностью приготовления пищи полного цикла | [9 empty] | Общественные пространства |  |  | помещения для размещения пункта общественного с возможностью приготовления пищи полного цикла
|  |  | административные и хозяйственно-бытовые помещения | [9 empty] | Крытый паркинг |  |  | административные и хозяйственно-бытовые помещения
| (2) Два многофункциональных корпуса, включающих гостиничные корпуса для обучающихся №4, № 5, гостиницу для научно-педагогических работников и иных лиц, технопарк, научно-образовательные и коммерческие площади, общественные пространства, подземный паркинг; | Многофункциональный корпус №1 |  | 17000 | 21000 | [6 empty] | Многофункциональный корпус | Гостиница для обучающихся №1 | 26592 | 1082
|  | Многофункциональный корпус №2 |  | 19000 | 23000 | [7 empty] | Научно-образовательный комплекс, в т.ч технопарк | 16040 |  | зоны для свободной совместной деятельности обучающихся, педагогических и административных работников
помещения для размещения пункта общественного с возможностью приготовления пищи полного цикла
административные и хозяйственно-бытовые помещения
|  | Технопарк |  | 10000 | 11000 | [7 empty] | Конференц-центр | 3902.5
|  | Научно-образовательный комплекс |  | 7000 | 11000 | [7 empty] | Спортивный комплекс, включающий легкоатлетический манеж и плавательный бассейн. | 16091.2 |  | Легкоатлетический манеж с длиной круга 200м
1 | Гостиничный комплекс для обучающихся, состоящий из корпусов № 1, № 2, № 3; | Гостиница для обучающихся №1 |  | 26000 | 30000 |  |  | 4124 |  |  | обучающиеся |  |  |  |  | Бассейн с длиной дорожек 50м
4 | Спортивный комплекс, включающий легкоатлетический манеж и плавательный бассейн. | Спортивный комплекс |  | 8000 | 15000 | [7 empty] | Общественные пространства | 8000
|  |  | Легкоатлетический манеж с длиной круга 200м | [9 empty] | Крытый паркинг | 5000
Бассейн с длиной дорожек 50м
3 | Конференц-центр | Конференц-центр |  | 5000 | 6000 | 100 | 2500 |  | 1 | 3
|  | Общественные пространства |  | 5000 | 6000
|  | Крытый паркинг |  | 8000 | 9000 | 300
|  | Генплан | Биозону «Ландшафты Русского Севера» (транзитная зона между корпусами Объекта – место тихого отдыха в природном окружении, включая площадки для коворкинга – всесезонные беседки). | [8 empty] | Генплан
Пляжную зону (зона естественного берегового ландшафта – одновременно уличная площадка для коммуникации и массовых мероприятий с пергольными видовыми беседками и зонами пляжного фудкорта).
Пешеходную эспланаду (открытое общественное пространство с навесом, объединяющее многофункциональные комплексы с территорией набережной Северной Двины. Периметр эспланады сформировать многоуровневыми скамьями-трибунами. Предусмотреть всесезонный павильон проката. Под эспланадой предусмотреть экспозицию карбасов).
Открытый каток в зимнее время
Детскую инфраструктуру.
Открытый амфитеатр.
|  | Наружные сети | не входят

## Состав проекта
Раздел | Состав | Наполнение
Согласование места размещения объекта
Пояснительная записка
Схемы расположения занимаемых земельных участков
проектируемые здания и сооружения;
границы испрашиваемого/испрашиваемых земельного/земельных участка/участков для размещения объекта капитального строительства
границы субъектов РФ, муниципальных образований, населенных пунктов
границы и номера земельных участков/частей земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в том числе ранее учтенных
обременениях, площадях земельных участков (в соответствии со сведениями ЕГРН).
Градостроительная документация
уточняется
Технические условия на подключение проектируемого объекта к сетям инженерного обеспечения
Пояснительная записка, которая должна содержать информацию обо всех проектируемых инженерных сетях, коммуникациях и линейных сооружениях
ведомость ТУ на подключение к инженерным сетям и коммуникациям со ссылкой на соответствующие ТУ и на страницу в отчете, на которой представлены данные ТУ
исходные данные и запросы для получения технических условий на подключение, примыкание и согласования, необходимых и достаточных для проектирования и строительства объекта от владельцев инженерных сетей и коммуникаций. На основании полученных ТУ подготовить и направить заключение генерального проектировщика об их достаточности для проектирования, наличии избыточных (необоснованных) требований, изложенных в ТУ, возможных дополнительных работах, связанных с реализацией требований ТУ
ТУ электричество
ТУ водоснабжение, в том числе на противопожарные нужды
ТУ на водоотведение
ТУ на ливнесток
ТУ на тепло
ТУ газоснабжение
ТУ на вынос сетей
ТУ РАСЦО
ТУ оператора связи
ТУ радиофикация
ТУ ГОЧС
ТУ сигнал 01
ТУ сигнал 02

## Земля
Кадастровые номера существующих земельных участков |  | Площадь
| ГПЗУ | 66786
29:22:050407:1277 | 29:22:050407:1300 | 66786
29:22:050407:1297
29:22:050407:1296
29:22:050407:1298
29:22:050407:7
29:22:050407:1276
29:22:050407:18
29:22:050407:17

## ВРИ
| ГПЗУ | РФ-29-3-01-0-00-2023-4751 | 2023-08-16
ВРИ | Образование и просвещение (3.5) | Минимальные размеры земельного участка для объектов дошкольного образования: - до 100 мест – 40 кв.м на место; - свыше 100 мест – 35 кв.м на место. Минимальные размеры земельного участка для объектов начального и среднего общего образования при вместимости: от 40 до 400 учащихся – 50 кв. м на учащегося; от 400 до 500 учащихся – 60 кв. м на учащегося; от 500 до 600 учащихся – 50 кв. м на учащегося; от 600 до 800 учащихся – 40 кв. м на учащегося; от 800 до 1100 учащихся – 33 кв. м на учащегося; от 1100 до 1500 учащихся – 21 кв. м на учащегося; от 1500 до 2000 учащихся – 17 кв. м на учащегося; свыше 2000 учащихся – 16 кв. м на учащегося. Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций и школ могут быть уменьшены на 20%. Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40. Предельное количество надземных этажей – 8. Предельная высота объекта не более 40 м. Минимальная доля озеленения территории – 15%.
ВРИ | Гостиничное обслуживание (4.7) | Минимальные размеры земельного участка при числе мест гостиницы (отеля): - от 25 до 100 мест – 55 кв. м. на 1 место; - от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 место. Минимальные размеры земельного участка: - мотели – 100 кв. м. на 1 место; - кемпинги – 150 кв. м. на 1 место. Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельное количество надземных этажей – 8. Предельная высота объекта не более 40 м. Минимальная доля озеленения территории – 15%.
ВРИ | Общественное использование объектов капитального строительства (3.0) | Минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению. Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению. Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. Предельное количество надземных этажей – 16. Предельная высота объекта не более 50 м. Минимальная доля озеленения территории – 15%.

## ИРД
Орган | Документ | номер | Дата | Тема
| ГПЗУ | РФ-29-3-01-0-00-2023-4751 | 2023-08-16
Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором расположен объект капитального строительства
Необходимый картографический материал в объеме и масштабе, достаточном для выполнения работ по сбору исходных данных;
Сведения о наличии/отсутствии объектов культурного наследия (в т.ч. объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия) в районе размещения объекта капитального строительства:
- федерального значения;
- регионального значения;
- местного (муниципального) значения.
Справка о наличии/отсутствии объектов особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в районе размещения объекта капитального строительства:
- федерального значения;
- регионального значения;
- местного (муниципального) значения.
- Положение об ООПТ (в случае размещения проектируемого объекта капитального строительства на землях ООПТ). Если Положением запрещено строительство на запрашиваемой территории, предусмотреть альтернативный вариант размещения объекта капитального строительства.
Заключение территориального органа управления государственным фондом недр о наличии/отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, в том числе общераспространенных и участков, предполагаемых к предоставлению в пользование, а также информацию о лицензионных участках, разрабатываемых посредством взрывных или иных работ, влияющих на безопасность проектируемого объекта капитального строительства (при необходимости).
Справка от недропользователя, характеризующую перспективы разработки месторождения, ожидаемые потери и/или объем консервации запасов полезных ископаемых в связи с намечаемой застройкой площади горного отвода (в случае наличия площадей залегания полезных ископаемых, предоставленных в пользование). При необходимости получить от недропользователя обоснованный расчет компенсационных выплат, выполненный оценочной организацией.
Рыбохозяйственные характеристики и сведения о рыбохозяйственных категориях всех водных объектов, затрагиваемых при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта капитального строительства (при необходимости).
Сведения о наличии/отсутствии мелиорированных земель в районе размещения объекта капитального строительства (при необходимости).
Сведения о наличии/отсутствии взрывоопасных предметов (ВОП) или необходимости очистки местности от ВОП в местах боевых действий и на территориях бывших воинских формирований, включая архивную военно-историческую справку, подтверждающую ведение боевых действий в районе размещения объекта капитального строительства.
Справки о наличии (отсутствии) скотомогильников, мест захоронения трупов сибиреязвенных животных и биотермических ям.
Сведения о лесах/лесных участках:
- о государственных природных заповедниках, национальных парках, государственных природных заказниках, биосферных полигонах государственных природных биосферных заповедников, памятниках природы регионального и местного (муниципального) значения в районе размещения Объекта, а также план границ таких территорий или зон с указанием их местоположения, координат поворотных точек границ, положение, регулирующее правила охраны, и утверждающий документ;
- о лесных участках в районе размещения Объекта с указанием их количественных и качественных характеристик, в том числе с указанием группы лесов и/или категории защищенности;
- о наличии/отсутствии защитных лесов и особо защитных участков лесов;
- об утвержденной по региону стоимости ущерба и компенсации за вырубку;
- план с указанием местоположения лесных участков, координат поворотных точек границ, а также положение, регулирующее правила охраны, и утверждающий документ.Сведения о наличии/отсутствии охотничьих заказников (при наличии – плотность/численность животных и птиц, план с указанием их местоположения, координат поворотных точек границ), о зонах охраны охотничьих ресурсов и заказников (угодий).
Справки о плотности, численности охотничьих животных, а также редких и исчезающих видов, животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу.
Сведения из государственного водного реестра о пересекаемых водных объектах и расположенных в непосредственной близости от проектируемого строительства (при необходимости):
- о водохозяйственных участках;
- о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах;
- о других зонах с особыми условиями их использования;
- об использовании водных объектов, в том числе о водопотреблении и водоотведении;
- о заключенных договорах водопользования, в том числе об их государственной регистрации, переходе прав и обязанностей по договорам водопользования, а также о прекращении указанных договоров;
- о полученных решениях предоставления водных объектов в пользование, в том числе об их государственной регистрации;
- иных документах, на основании которых возникает право собственности на водные объекты или право пользования водными объектами.
Сведения о наличии/отсутствии в районе размещения проектируемых объектов в радиусе 3 км поверхностных и подземных источников водоснабжения и их зонах санитарной охраны.
Сведения из государственного реестра объектов размещения отходов (перечень организаций, имеющих возможность осуществлять сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов).
Согласование специализированных предприятий по приемке отходов и размещению образующихся в период строительства и эксплуатации отходов с указанием названия объекта, лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами, а также лимиты на размещение отходов, выданные Росприроднадзором.
Исходные данные (технические условия) для разработки инженерно-технических мероприятий ГО ЧС от территориального органа МЧС России по соответствующему субъекту РФ.
В районных и городских контролирующих службах информацию по использованию территорий под организованные и неорганизованные свалки.
Сведения из органов государственной власти или местного самоуправления о санитарно-защитных зонах существующих объектов и иных зонах с особыми условиями использования территории в районе размещения проектируемого объекта капитального строительства.
Согласование Федерального агентства по рыболовству при строительстве объекта капитального строительства, оказывающего воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания (при необходимости).
Данные о фоновых концентрациях (потенциал загрязнения атмосферы) в районе расположения объекта
Сведения об отсутствии (наличии) кладбищ, химических, бактериологических, радиоактивных и других техногенных захоронений, а также о крупных авариях, утечках токсичных продуктов на объектах, расположенных вблизи исследуемой территории размещения объекта и их последствиях
Обзорные схемы и ситуационные планы объекта, в масштабе, позволяющем идентифицировать водные объекты и естественные преграды, в которых отразить полученные сведения, в том числе границы районов, сельских поселений, населенных пунктов, лесов, участков недр (при наличии), границы зон с особыми условиями использования территорий.
СТУ ПБ на МФК (учебный корпус+ФОК+гостиница+конгресс)
СТУ ПБ на Гостиницы (гостиницы+коворкинг)
СТУ ОС на МФК (учебный корпус+ФОК+гостиница+конгресс)
СТУ ОС на Гостиницы (гостиницы+коворкинг)
НТС на МФК (учебный корпус+ФОК+гостиница+конгресс)
НТС на Гостиницы (гостиницы+коворкинг)
ФБУЗ Санэпид благополучия
Роспотребнадзор на согласование СЗЗ

## ТУ
Технические условия на Бизнес центр ООО "Цветение персика"
Сеть | Поставщик | Договор | Цифры | Дата действия ТУ | Сумма | Оплата | Условия | Прим
ТУ электричество
ТУ водоснабжение, в том числе на противопожарные нужды
ТУ на водоотведение
ТУ на ливнесток
ТУ на тепло
ТУ газоснабжение
ТУ на вынос сетей
ТУ РАСЦО
ТУ оператора связи
ТУ радиофикация
ТУ ГОЧС
ТУ сигнал 01
ТУ сигнал 02
ТУ на примыкание к УДС

## Изыскания
№ | Наименование | Шифр | Автор | Дата | Почта | Тел
ИГМИ
ИГИ
ИЭИ
ИГДИ
Археологические изыскания

## Гостиницы для проживания
"Две звезды"
В комнатах гостиницы предусмотреть: | [7 empty] | 34
- напольные покрытия в жилых блоках и блоках для самостоятельной работы – из ламината с укладкой на звукоизоляционную подложку; |  | комплекс апартаментов - вид гостиниц, расположенных в одном или нескольких зданиях (корпусах, строениях), объединенных одной территорией, или в части здания, с номерным фондом, состоящим из номеров различных категорий с кухонным оборудованием и санузлом (душ и (или) ванная, туалет); |  |  |  | № | Техническое оборудование и оснащение, связь, интернет
- напольные покрытия в кухонной зоне, санузле, ванной – из керамической плитки; |  |  | "две звезды" | Статус в АГР | Примечание | 1 | Вход служебный отдельно от входа для гостей | 2
- В ванных, душевых и туалетных комнатах запроектировать керамическую плитку светлых тонов на всю высоту стен, подвесной потолок; |  | Площадь номера |  |  |  | 2 | Служебный (грузовой) лифт, используемый исключительно для персонала и доставки багажа | 2
- во всех оконных проемах установить двухкамерные окна с энергосберегающим покрытием и энергосберегающим стеклопакетом с москитными сетками; |  | Стандарт | 12 |  |  | 3 | Наличие гостевых лифтов 2 и более | 5
- отделку стен качественной штукатуркой или с улучшенной подготовкой, обоями под покраску | [5 empty] | 4 | Автомат для чистки обуви | 2
- белого цвета или светлых тонов; |  | I. Здание и прилегающая территория |  |  |  | 5 | Общественный доступный телефон с городской и междугородней связью
- шумоизоляцию выше установленных допусков и норм; | 1 | Внешнее освещение здания и прилегающей территории в темное время суток: |  |  |  | 6 | Доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
- потолки с улучшенной подготовкой, окрашены латексными акриловыми красками, с потолочным плинтусом, смонтированы межкомнатные двери из бруса или слоёного шпона; |  | наружное архитектурное освещение (подсветка) здания (уличный фасад) | - |  |  |  | в общественных помещениях гостицицы
- соответствие уровня оснащения и отделки помещений гостиницы лучшим практикам гостиниц и апарт-отелей; |  | освещение центрального входа, наружное освещение подходов к зданию | + |  |  |  | в номерах гостиницы
- жилые блоки для семей с детьми, комнаты матери и ребенка, предусмотреть отдельные зоны для хранения колясок. | 2 | Парковка у (или вблизи) центрального входа для остановки автотранспорта | - |  |  |  | Техническое оборудование и оснащение, связь, интернет
- белую ванну (или душевую кабину) с белым пластиковым экраном, однорычажным смесителем, душевой штангой с держателем, полотенцесушитель из нержавеющей стали. | 3 | Вывеска: |  |  |  | 7 | Трансляция телевизионных каналов, специализирующихся на показе материалов об истории и культуре народов, туристском потенциале Российской Федерации, а также зарубежных (не менее 2) информационных и спортивных каналов | 1
- в ванных, душевых и туалетных комнатах установить сантехнику ведущих российских производителей, качественный фаянс. |  | вывеска с информацией, предусмотренной требованиями нормативных правовых актов | + |  |  | 8 | Плотные занавеси на окнах (в многокомнатных номерах - в спальне), обеспечивающих 100 процентов затемнения | 3
Проектом предусмотреть планировку гостиниц, при условии соблюдения требований: |  | освещаемая или светящаяся с названием гостиницы | + |  |  | 9 | Выключатель дистанционного управления основного источника света у изголовья кровати | 2
- не менее 20 квадратных метров площади на одного студента; |  | при наличии отдельного входа в предприятие питания - вывеска с его названием | + |  |  | 10 | Прикроватная лампа для чтения с возможностью изменять направление света | 2
- расширенный набор мебели (односпальная кровать, тумба, шкаф, стол, стул, полка для книг); | 4 | Вход для гостей: |  |  |  | 11 | Розетка рядом с кроватью в 100 процентах номеров | 2
- не менее 6 розеток в жилом блоке на человека для личного пользования; |  | отдельный от служебного входа | - |  |  | 12 | Дополнительная розетка рядом с письменным столом (столешницей) в 100 процентах номеров | 1
- наличие ванной комнаты и с/у в жилом блоке; |  | воздушно-тепловая завеса | - |  |  | 13 | Корзина для бумажного мусора | 1
- доступ к беспроводной сети Wi-Fi; |  | II. Техническое оборудование и оснащение |  |  |  | 14 | Функционирующий мини-бар | 2
- кондиционер в общем пространстве жилого блока; | 5 | Аварийное освещение и энергоснабжение: |  |  |  | 15 | Чайник с чашками (чайная станция) с комплектом чайных и кофейных пакетированных заварок | 1
- информационный медиа экран не менее чем на двух языках; |  | аккумуляторный источник электропитания в аварийном режиме для световых указателей (знаков безопасности), исправные аккумуляторные фонари у дежурного персонала | + |  |  | 16 | Кофейная станция | 2
- наличие общей зоны, оборудованной мягким инвентарем, мебелью, кулером, вендинговым аппаратом и телевизором; |  | стационарный генератор, обеспечивающий основное освещение и работу основного оборудования (в том числе лифтов) в течение не менее 24 часов | - |  | требование не является обязательным: при использовании аварийного энергоснабжения (при соответствии надежности электроснабжения гостиницы I или II категории, предусмотренных действующими Правилами устройств электроустановок) | 17 | Швейный набор | 1
- не менее одной общей кухни на этаж; | 6 | Водоснабжение: |  |  |  | 18 | Щетки - одежная, сапожная (губка для обуви), рожок для обуви | 1
- места для хранения велосипедов и самокатов не менее 10 мест на 50 студентов; |  | круглосуточное горячее, холодное | + |  |  | 19 | Табурет или стульчик в ванной комнате | 1
- наличие банкомата в холле; |  | горячее от резервной системы горячего водоснабжения на время аварии, профилактических работ | - |  |  | 20 | Ручка на ванне или на стене у ванны для страховки от падения при скольжении (при наличии ванны) | 2
- наличие прачечной (включающая возможность самообслуживания); |  | бутилированная питьевая вода в номере (бесплатно, по одной бутылке емкостью 0,5 л на каждого гостя, ежедневная комплектация при использовании) | - |  |  | 21 | Специальное покрытие в ванне или в душе, предохраняющее от падения при скольжении | 2
- наличие общего пространства для совместной работы и (или) компьютерный класс с доступом в сеть «Интернет»; |  | бутилированная питьевая вода в номере или питьевая вода в кулере в коридоре (бесплатно) | + |  |  | 22 | Подогрев пола в ванной комнате | 3
- доступ ко всем услугам по карте резидента. | 7 | Система отопления, обеспечивающая допустимую температуру воздуха в номерах гостиницы | + |  |  | 23 | Банный халат | 2
Условия размещения в жилой инфраструктуре типа «Гостиница» соответствует нормам размещения в двухзвездочной гостинице: | 8 | Кондиционирование воздуха в номерах и общественных помещениях при среднесуточной температуре (за последние 5 дней) наружного воздуха не ниже 8 градусов по Цельсию | - |  |  | 24 | Биде или гигиенический душ (не менее 25 процентов ванных комнат номеров) | 2
- для гостиниц требования по площади не ниже требований для категории «2 звезды»; | 9 | Вентиляция: |  |  |  | 25 | Фен | 2
- не менее 20 кв.м. площади на одного человека; |  | система вентиляции (естественная и (или) принудительная), обеспечивающая циркуляцию воздуха и исключающая проникновение посторонних запахов в жилые помещения | + |  |  |  | Услуги
- наличие круглосуточного консьержа; |  | система принудительной вентиляции, обеспечивающая циркуляцию воздуха, исключающую проникновение посторонних запахов в общественные помещения | - |  |  | 26 | Транспортное обслуживание с доставкой проживающих и багажа | 6
- стандартный набор мебели (полутороспальная кровать, тумба, шкаф, стол, стул, полка для книг); | 10 | Лифт в здании: |  |  |  | 27 | Парикмахерская или косметический салон | 2
- не менее 6 розеток на человека для личного пользования; |  | высотой более 5 этажей | + |  |  | 28 | Массажный салон | 2
- наличие в жилой зоне: кондиционера, штор, ванной комнаты и с/у, холодильника, микроволновки, электрической плиты, чайника, телевизора; |  | служебный, грузовой (или грузоподъемник) | - |  | требование не является обязательным для: гостиниц с количеством номеров 50 и менее; | 29 | Постоянные или временные торговые точки (по 1 баллу за торговую точку, но не более 2 баллов) | 1
- доступ к беспроводной сети Wi-Fi; | 11 | Время ожидания лифта (при наличии): |  |  |  | 30 | Охраняемая автостоянка с неограниченным временем парковки или подземный паркинг на территории гостиницы или прилегающей территории:
- наличие банкомата в холле; |  | не более 30 сек. | - |  | надо посчитать технологам |  | не менее 30 процентов количества номеров в гостинице | 4
- наличие общей зоны, оборудованной мягким инвентарем и мебелью, телевизором, куллером, вендинговым аппаратом или мини-кафе; | 12 | Круглосуточная работа лифта (при наличии) | + |  |  |  | менее 30 процентов количества номеров в гостинице | 1
- наличие прачечной и сушильной комнаты и (или) химчистки. | 13 | Наличие телефона: |  |  |  |  | выделенное место для автомобиля инвалидов | 1
|  | телефонная внутренняя связь (без выхода за пределы средства размещения) (100 процентов номеров) | - |  |  | 31 | Оборудование и помещения для обслуживания людей с ограниченными возможностями:
|  | телефоны коллективного пользования в общественных помещениях (вестибюле), телефонная связь внутренняя и городская | + |  |  |  | наклонный пандус при входе в гостиницу, широкие двери лифта | 2
| 14 | Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" во всех помещениях гостиницы | + |  |  |  | туалет в общественной зоне с необходимыми приспособлениями | 2
|  | III. Номерной фонд |  |  |  |  | оборудованный номер и ванная комната с необходимыми приспособлениями | 6
| 15 | Одноместные (двухместные) номера с санузлом (умывальник, унитаз, ванна или душ), не менее | 50% |  |  | 32 | Экскурсии, гиды и гиды-переводчики | 2
|  | 100 процентов |  |  | допускается наличие в номерном фонде семейных номеров с количеством спальных мест более 2, при этом площадь номера должна быть в гостиницах с круглогодичным функционированием не менее 6 кв. м на одного проживающего и не менее 4 кв. м на одного проживающего в гостиницах с сезонным функционированием. | 33 | Досуг: игровая комната, читальный зал, библиотека и иные услуги (по 1 баллу за позицию, но не более 3 баллов) | 1
| 16 | Многокомнатные или соединяющиеся номера | - |  |  | 34 | Тренажерный зал (зал для фитнеса) площадью не менее 30 кв. м с не менее 6 тренажерами (для отелей с количеством номеров 50 и менее - не менее 20 кв. м с не менее 3 тренажерами) | 2
| 17 | Номера "высшей категории" - не менее 5 процентов общего количества номеров | - |  | Для гостиниц с количеством номеров 50 и менее количество номеров "высшей категории" не менее 3. | 35 | Плавательный бассейн:
| 18 | Площадь номера, за исключением номеров категорий "джуниор сюит" и "студия" (без учета площади санузла, лоджии, балкона), не менее: |  |  |  |  | крытый плавательный бассейн с площадью водной поверхности:
|  | одноместного: | 9М2 |  |  |  | от 10 кв. м до 25 кв. м (включительно) | 10
|  | 12 кв. м |  |  |  |  | 26 кв. м и более | 15
|  | двухместного: | 12М2 |  |  |  | открытый плавательный бассейн с подогреваемой водой с площадью водной поверхности не менее 60 кв. м | 15
|  | 15 кв. м |  |  |  |  | открытый плавательный бассейн с неподогреваемой водой с площадью водной поверхности не менее 60 кв. м | 6
| 19 | Многоместные номера (вместимостью от 3 до 12 человек), площадь которых определяется из расчета на каждого проживающего, не менее кв.м: 6 - для средств размещения круглогодичного функционирования | + |  |  | 36 | Сауна и (или) русская баня, хамам (с бассейном, купелью или водопадом) (за каждую позицию):
| 20 | Санузел в номере (умывальник, унитаз, ванна или душ): |  |  |  |  | на 6 и более человек | 5
|  | 100 процентов номеров | 50% |  |  |  | менее 6 человек | 3
|  | не менее 3,0 кв. м | 2,5 М2 |  | допускается уменьшение площади на 5 процентов, за исключением номеров высшей категории. | 37 | Детская кроватка (установка по просьбе) | 1
| 21 | Вентилятор | + |  |  | 38 | Детский стульчик (установка по просьбе) | 1
| 22 | Возможность индивидуальной регулировки температуры (зимой для системы отопления, летом для системы охлаждения (кондиционирования) | - |  |  | 39 | Гардероб вблизи общественных помещений | 1
IV. Санитарные объекты общего пользования
| 23 | Туалет: |  |  |  | 41 | Комната переговоров | 1
|  | вблизи общественных помещений | + |  |  | 42 | Услуги питания
|  | оборудование: |  |  |  |  | обслуживание в номере в часы завтрака и в период с 12.00 до 23.00 | 1
|  | туалетные кабины, умывальник с горячей и холодной водой (смеситель), зеркало, мыло (диспенсер с жидким мылом), туалетная бумага | + |  |  |  | круглосуточное обслуживание в номере | 1
|  | бумажные полотенца (или электрополотенце) | + |  |  | 43 | Услуги консьержа
|  | крючки для одежды, корзина для мусора | + |  |  |  | Информация, предоставляемая гостям
|  | общий туалет для проживающих в номерах без туалета не менее 2 (мужской и женский) на этаж из расчета: для мужчин одна туалетная кабина (унитаз) на 10 человек или по одному унитазу и писсуару на 18 человек; для женщин одна туалетная кабина (унитаз) на 10 человек | + |  |  | 44 | Туристская информация в номерах гостиницы | 1
|  | Ванная комната (душевая): из расчета одна душевая кабина (душевая стойка) на 20 человек, проживающих в номерах без ванны или душа | + |  |  | 45 | Наличие веб-сайта с информацией о гостинице (объем информации в соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации):
|  | оборудование (душевая кабина (душевой поддон с душевой лейкой, душевая стойка), умывальник с горячей и холодной водой (смеситель), зеркало, туалетный стол, мыло (диспенсер с жидким мылом), крючки для одежды, корзина для мусора) | + |  |  |  | на русском языке | 2
[7 empty] | на русском и английском языках | 3
|  | V. Общественные помещения |  |  |  | 46 | Модуль онлайн-бронирования на веб-сайте гостиницы | 2
| 25 | Общественные помещения с мебелью и другим оборудованием, соответствующим функциональному назначению помещения | + |  |  | 47 | Наличие в интерьере гостиницы предметов, имеющих историческую ценность (картины, камины или изразцовые печи, роспись стен, потолка, мебель, паркет) | 4
| 26 | Холл: | может не превышать 40 кв.м |  | требование о минимальной площади холла не является обязательным для гостиниц с количеством номеров 50 и менее | 48 | Расположение у моря, на берегу реки, естественного или искусственного водоема, относительно водораздела:
|  | не менее 30 кв. м плюс по 1 кв. м из расчета на каждый номер, начиная с 21-го, - максимальная площадь может не превышать 120 кв. м |  |  |  |  | на первой линии | 4
| 27 | Служба приема и размещения: | + |  | при наличии нескольких корпусов или нескольких видов гостиниц в одном гостиничном комплексе на одной территории допускается единая служба приема и размещения |  | на второй линии | 2
|  | с зоной для отдыха и ожидания с соответствующей мебелью (кресла, диваны, стулья, журнальные столики), с газетами, журналами | - |  | требование не является обязательным для гостиниц с количеством номеров 50 и менее |  | на третьей линии | 1
|  | с подачей напитков и музыкальным вещанием | - |  |  | 49 | Общая площадь территории (включая площадь застройки) в расчете на 1 отдыхающего
| 28 | Ковры, ковровое или иное напольное покрытие в зоне отдыха | - |  | требование не является обязательным для гостиниц с количеством номеров 50 и менее |  | более 200 кв. м | 4
| 30 | Сейфовые ячейки для хранения ценностей гостей в службе приема и размещения | - |  | требование не является обязательным при наличии мини-сейфа в каждом номере |  | от 100 кв. м до 200 кв. м | 3
| 31 | Гардероб вблизи общественных помещений | - |  | требование не является обязательным для гостиниц с количеством номеров 50 и менее |  | от 50 кв. м до 100 кв. м | 2
| 32 | Вешалки в холле и в общественных помещениях | + |  |  | 50 | Балконы или лоджии
| 33 | Телевизионный зал | + |  | требование не является обязательным при наличии телевизоров в каждом номере. Допускается расположение телевизионного зала в общественном помещении гостиницы |  | в 100 процентах номеров | 2
| 34 | Конференц-зал с оборудованием, необходимым для проведения презентаций (системы отображения информации и управления, звуковая аппаратура) | - |  | требование не является обязательным: для гостиниц с количеством номеров 50 и менее; для гостиниц, указанных в подпунктах "б" - "ж" пункта 5 Положения |  | в 50 процентах номеров | 1
| 35 | Бизнес-центр (электронные средства связи, копировальная техника, помещения для переговоров, компьютеры) | - |  | требование не является обязательным: для гостиниц с количеством номеров 15 и менее; для гостиниц, указанных в подпункте "ж" пункта 5 Положения | 51 | Номера с отдельной террасой (минимальной площадью 6 кв. м) минимум в 25 процентах номеров | 3
| 36 | Спортивно-оздоровительный центр (тренажерный зал или зал для фитнеса) | - |  | требование не является обязательным: для гостиниц категории "четыре звезды" с количеством номеров 15 и менее; для гостиниц, указанных в подпунктах "б", "д", "ж" пункта 5 Положения | 52 | Сервировка завтрака на террасе (в теплый период года) | 2
| 37 | Ковровое покрытие (ковры) в коридорах | - |  |  | 53 | Наличие кабинетов спа-процедур по 1 баллу за каждую процедуру, но не более 3 баллов | 3
| 38 | Служебные помещения для персонала: столовая или помещение для приема пищи, санузлы, раздевалки, помещения для отдыха, подсобные помещения | + |  | требование не является обязательным для гостиниц категорий "одна звезда", "две звезды" и "три звезды" с количеством номеров 15 и менее | 54 | Теннисный корт:
|  | VI. Помещения для предоставления услуг питания |  |  |  |  | закрытый | 3
| 39 | Предприятия питания: |  |  |  |  | открытый | 2
|  | ресторан | - |  | для гостиниц категории "четыре звезды" с количеством номеров 50 и менее допускается наличие кафе | 55 | Площадки для гольфа, футбола, волейбола, баскетбола и т.п. (по 1 баллу за каждую позицию, но не более 3 баллов) | 3
|  | бар (лобби-бар) | - |  |  | 56 | Прокат:
|  | предприятия питания любого типа | + |  | требование не является обязательным: для гостиниц с количеством номеров 50 и менее; для гостиниц, указанных в подпункте "б" пункта 5 Положения |  | водного и водомоторного транспорта, катамаранов, аквалангов (по 1 баллу за каждую позицию, но не более 3 баллов) | 3
|  | банкетный зал (залы), возможен трансформируемый в конференц-зал с оборудованием, необходимым для проведения презентаций (системы отображения информации и управления, звуковая аппаратура) | - |  |  |  | животных (лошади, верблюды, собачьи упряжки) | 2
|  | VII. Услуги |  |  |  |  | курортно-бытовых товаров и инвентаря | 2
| 40 | Служба приема - круглосуточный прием | + |  | в гостиницах с количеством номеров 50 и менее время приема может устанавливаться гостиницей самостоятельно; | 57 | Комната, оборудованная для детских игр, площадью не менее 30 кв. м с естественным освещением:
[7 empty] | под наблюдением квалифицированного персонала - воспитателя или преподавателя дневного детского сада (не менее 5 часов в сутки) | 3
[7 empty] | без наблюдения квалифицированного персонала | 2
[6 empty] | 58 | Открытая детская игровая площадка:
[7 empty] | под наблюдением квалифицированного персонала (не менее 5 часов в сутки) | 2
[7 empty] | без наблюдения квалифицированного персонала | 1
Дополнительные требования для курортных отелей, загородных отелей, домов (центров) отдыха, пансионатов
[6 empty] | 59 | Детские махровые халаты и тапочки
Дополнительные требования для туристских баз, баз отдыха, гостиничных номеров при визит-центрах
[6 empty] | 60 | Расположение у моря, на берегу реки, естественного или искусственного водоема, в горах, в лесу
[6 empty] | 61 | Беседки, навесы, мангалы, площадки для развлечений и отдыха на открытом воздухе (за каждую позицию по 1 баллу, но не более 3 баллов)

## Учебно-лабораторный корпус
- в холле первого этажа размещены несколько банкоматов;
- предусмотрены преподавательские комнаты, оснащенные необходимой оргтехникой и компьютерами с доступом к сети «Интернет» и беспроводной сети Wi-Fi мебелью офисного класса А, мягким инвентарем, кухней и обеденной зоной, комнатами отдыха;
- для студентов предусмотрены общественные пространства для самостоятельной работы, оснащенные необходимой оргтехникой и компьютерами с доступом к сети «Интернет» и беспроводной сети Wi-Fi , оборудованные мебелью, мягким инвентарем, розетками у рабочего места для подключения гаджетов и мультимедийным экраном. Во всех аудиториях, кабинетах и помещениях предусмотрена централизованная система кондиционирования.
- обеспечен круглосуточный доступ к библиотеке, располагающей всеми ресурсами для самостоятельной работы, оснащенной читальным и компьютерным залом с возможность беспрепятственного подключения к точкам доступа беспроводной сети Wi-Fi ;
- учебные аудитории и лаборатории оснащены необходимым мультимедийным и иным демонстрационным оборудованием, компьютерами и необходимой оргтехникой.
- на территории учебно-лабораторного комплекса предусмотрены помещения для проведения лабораторных работ, оснащенные необходимым набором оборудования в соответствии с направленностью образовательных программ.
- помещения для общественного питания учебно-лабораторного комплекса оснащены необходимым оборудованием и мебелью, современной кухонной техникой с соблюдением всех норм.
- на первом этаже размещение точек обслуживания: гардероб, книжный и канцелярский магазин, услуги полиграфии, мини-кафе и пр.
- обеспечить возможность трансформации учебных помещений.
- обеспечить формирование крупных функциональных-планировочных зон (классов-студий, помещений для конференций).
На территории учебно-лабораторного комплекса предусмотрены помещения для проведения лабораторных работ, оснащенные необходимым набором оборудования в соответствии с направленностью образовательных программ, позволяющих осуществлять практику в соответствии с современными требованиями, на основании Технологического задания (Приложение №8 к Заданию на проектирование).
- требования ВУЗов к функционалу помещений, расположению, техническому оснащению ссылка

## Технопарк
- в структуре кампуса должны иметься или планироваться объекты инфраструктуры технопарков, обеспечивающие полный цикл услуг по размещению и развитию инновационных компаний, являющихся резидентами и (или) потенциальными резидентами технопарка;
- в инфраструктуре технопарка предусмотрено помещение для размещения центра коллективного пользования, предусматривающего наличие компьютеров для сверхбыстрых вычислений, центра обработки данных, промышленных 3D-принтеров для печати из наиболее востребованных материалов и 3D-сканеров, различного оборудования наиболее востребованного для специализации технопарка, VR и AR системы, станции числового-программного обеспечения;
- в инфраструктуре технопарка предусмотрено наличие не менее одной чистой комнаты площадью не менее 100кв.м. для размещения инжинирингового центра и центра прототипирования.
помещения для административно-управленческого персонала резидентов, полиграфический центр для широкоформатной печати.
- требования ВУЗов к функционалу помещений, расположению, техническому оснащению ссылка

## Физкультурно-оздоровительный
- внедрение системы прохода по умным браслетам, обеспечивающим в том числе бесконтактный доступ к внутренним помещениям, боксам для хранения вещей, оплату дополнительных услуг и товаров;
- наличие помещения для переодевания, хранения личных вещей, спортивный зал для кардио-тренировок, спортивный зал для силовых тренировок, зал для занятий йогой, групповых занятий и хореографии, зал для борьбы, тренерские, душевые, пространства для отдыха, бассейн (длина дорожек 50м).
- обеспечение спортивных залов системами кондиционирования, музыкальными системами, интерактивными системами отслеживания физического состояния организма, спортивным инвентарем и оборудованием ведущих мировых производителей.
- оснащение раздевалок и душевых необходимой мебелью и оборудованием:
- душ и туалет;
- боксы для личных вещей;
- гардероб для верхней одежды;
- достаточное количество банкеток при пиковой нагрузке;
- наличие зеркал, фенов, полотенец, халатов, одноразовых тапочек.
- в бассейне предусмотреть систему мониторинга состояния посетителей в воде. Подачу воды и света в помещениях комплекса осуществлять с использованием датчиков движения.
- зона питания (буфет).
- пункт медицинской помощи, оснащенный необходимым инвентарем и медикаментами.
- точки общественного питания, оборудованные необходимой мебелью для приема пищи.
- зоны функционального тренинга.
- в бассейне предусмотреть панорамное остекление с одной стороны (в случае наличия технической возможности).

## Конгресс-Холл
Многофункциональное трансформируемое пространство для работы молодых людей и команд (в том числе для тихой работы), проведения массовых мероприятий (лекции, мастер-классы, тренинги, выступления, встречи), проведения онлайн трансляций и гибридных форматов