1ый этап работ

- Полусухая стяжка пола, толщиной до 200мм

  - Подготовка строительной площадки

  - Проведение замеров, выставление уровней заливки бетонной стяжки

  - Выставление опалубки воль временного коридора

  - Разводка труб отопления к радиаторам под окна

  - Закладная гильза под люк ЭОМ для холодильника

- Подготовка антресоли

  - Дополнительная обрешетка из профтрубы 50х25мм, шаг 300мм

  - Обезжиривание и окраска металлоконструкций

  - Настил из 2 листа ЦСП t-12мм, фанера

- Механизированное оштукатуривание наружной стены, ЦПС толщиной до 20мм.

- Возведение ГКЛ перегородок

  - Частичный демонтаж временного коридора

  - Заливка участка пола под временным коридором

  - Выставление каркаса ГКЛ перегородок и частичная зашивка одной стороны для прокалки воздуховода, в т.ч на втором этаже

- Облицовка стен

  - Проведение замеров, выставление уровней будущей облицовки

  - Разработка проекта кронштейнов для монтажа столов

  - Возведение только каркаса, с устройством временных полок под системные блоки из ПП профиля и ГКЛ

- Разводка электрики с временным освещением

- Временное покрытие на пол в кабинете линолеум

- Демонтаж временного коридора и отделение перегородкой с дверью от зоны 2-го этапа работ

- ПЕРЕЕЗД В КАБИНЕТ

2-ой этап работ

1.