## Таблица1 (2)
Объект: | Компьютерный клуб
Адрес: | г.Москва, ул.Большая Новодмитровская ул. 36, стр. 1 (подъезд 9), 1 этаж
N п.п. | Наименование | Ед. измерения | Кол-во, м2. | Работа |  | Материалы |  | Итого
|  |  |  | Стоимость | Сумма | Стоимость | Сумма
Демонтажные работы
Сан. узел
1 | Демонтаж керамической плитки на стенах (+штукатурка) | м.кв | 60.8 | 500 | 30400 |  |  | 30400
2 | Демонтаж керамической плитки на полу | м.кв | 10 | 500 | 5000 |  |  | 5000
3 | Демонтаж деревянного перекрытия | м.кв | 8 | 800 | 6400 |  |  | 6400
4 | Демонтаж перегородки в 0,5 кирпича | м.кв | 8.1 | 800 | 6480 |  |  | 6480
5 | Демонтаж бетонной стяжки (душевая) | м.куб | 0.17 | 2000 | 340 |  |  | 340
6 | Демонтаж дверных блоков | шт | 2 | 1000 | 2000 |  |  | 2000
7 | Демонтаж напольного унитаза с бачком | шт | 1 | 800 | 800 |  |  | 800
8 | Демонтаж раковины | шт | 1 | 800 | 800 |  |  | 800
9 | Демонтаж горизонтальных коммуниникаций | компл | 1 | 2000 | 2000 |  |  | 2000
10 | Демонтаж светильников | шт | 8 | 400 | 3200 |  |  | 3200
11 | Демонтаж электропроводки | компл | 1 | 2000 | 2000 |  |  | 2000
Зал
12 | Демонтаж бетонных "островов" | м.куб | 5 | 2000 | 10000 |  |  | 10000
13 | Демонтаж остатков металоконструкции (выемка) | шт | 2 | 2000 | 4000 |  |  | 4000
14 | Демонтаж лотков электропроводки | компл | 1 | 2000 | 2000 |  |  | 2000
Бетонные работы
1 | Устройство ПГС, t-300мм, фракция 5-20 | м.куб | 2.4 | 4500 | 10800 | 20000 | 48000 | 58800
2 | Устройство подбетонного основания М100, t-50мм | м.куб | 0.4 | 5000 | 2000 | 20000 | 8000 | 10000
3 | Устройство бетонного слоя, бетон М300, t-150мм | м.куб | 1.2 | 5000 | 6000 | 27500 | 33000 | 39000
4 | Устройство арматурной сетки ячейка 150х150 в 2 слоя (-Ф12 - 200м) | м.кв | 8 | 3000 | 24000 | 2800 | 22400 | 46400
5 | Устройство гироизоляции | м.кв | 8 | 1500 | 12000 |  |  | 12000
Прочие работы
1 | Транспортные расходы | компл | 1 | 50000 | 50000 |  |  | 50000
2 | Вынос/вывоз мусора | компл | 1 | 30000 | 30000 |  |  | 30000
3 | Расходные материалы | компл | 1 | 25000 | 25000 |  |  | 25000
|  |  |  | Итого работа: |  | Итого материалы: |  | Всего:
|  |  |  | 235220 |  | 111400 |  | 346620 | 322490
Всего с НДС:
[8 empty] | 415944 | 415944
| __________________ Управляющий ИП Петровций А.И. | ____________________

## Таблица1
Ведомость демонтажа
N п.п. | Наименование | Кол-во,шт. | Кол-во, м2. | Кол-во, м.п. | Примечание | стоимость | сумма
1 | Демонтаж входной металлической двери с коробкой и наличниками | 1 |  |  |  | 3000 | 3000
2 | Демонтаж межкомнатной двери с коробкой и наличниками | 4 |  |  |  | 1000 | 4000
3 | Демонтаж радиатора отопления | 3 |  |  |  | 1000 | 3000
4 | Демонтаж электрического полотенцесушителя | 1 |  |  |  | 1000 | 1000
5 | Демонтаж ванны со смесителем и настенной лейкой, штанги для шторы, экранна ванной (плитка) /комплект. | 1 |  |  |  | 2000 | 2000
6 | Демонтаж напольного унитаза с бачком | 2 |  |  |  | 1000 | 2000
7 | Демонтаж раковины с тумбой, смесителя, подвесного зеркала, мебели /комплект | 2 |  |  |  | 1500 | 3000
8 | Демонтаж балконного остекления размером 3010*х1800*/комплект | 1 |  |  |  | 5000 | 5000
9 | Демонтаж окна, карниза для штор, рулонных штор /комплект | 2 |  |  |  | 1000 | 2000
10 | Демонтаж подоконника | 3 |  |  |  | 1000 | 3000
11 | Демонтаж существующей мебели /по месту |  |  |  | по месту
12 | Демонтаж кухонного фартука из керамической плитки |  | 4.2 |  |  | 500 | 2100
13 | Демонтаж настенной керамической плитки (в санузлах) |  | 43.4 |  |  | 500 | 21700
14 | Демонтаж внутренней не несущей перегородки из кирпича 120+ штукатурка 2-4 см. с каждой стороны. |  | 54 |  |  | 850 | 45900
15 | Демонтаж обшивки стен ГКЛ |  | 2.4 |  |  | 500 | 1200
16 | Демонтаж стены по месту до несущей конструкции. |  | 3.8 |  |  | 500 | 1900
17 | Демонтаж финишного покрытия стен в жилых помещениях, коридоре, окраска , обои , штукатурка. |  | 0 |  |  | 200 | 0
18 | Демонтаж напольного покрытия: ламинат,подложка |  | 65.1 |  |  | 300 | 19530
19 | Демонтаж напольного покрытия: плитка керамическая |  | 20 |  |  | 500 | 10000
20 | Демонтаж ПВХ плинтуса |  |  | 72 |  | 100 | 7200
21 | Демонтаж напольного стыковочного молдинга |  |  | 5.7 |  | 100 | 570
22 | Демонтаж разноуровневого ГКЛ потолка в 2 слоя по 10 мм. |  | 74.3 |  |  | 600 | 44580
23 | Демонтаж натяжного потолка |  | 7.8 |  |  | 400 | 3120
24 | Демонтаж реечного потолка |  | 3 |  |  | 500 | 1500
25 | Демонтаж всех розеточных блоков |  |  |  | по месту | 200
26 | Демонтаж всех светильников (встроенных,накладных,люстр) |  |  |  | по месту | 350
27 | Демонтаж кондиционеров с сохранением ( необходимость уточнить) |  |  |  | по месту | 5000
28 | Вынос мусора | 1 |  |  |  | 30000 | 30000
29 | Расходные материалы | 1 |  |  |  | 30000 | 30000
30 | Передислокация, транспорт | 1 |  |  |  | 10000 | 10000
[6 empty] | ИТОГО: | 257300