ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АВТОРСКОГО НАДЗОРА (ФОРМА)

Объекта: "Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)"

(наименование объекта капитального строительства, адрес)

Август 2025 г.

(период отчетности)

| № п.п | Работы, которые выполнены и освидетельствованы за отчетный период (по журналу А.Н.) |  | Данные об исполнителях и даты выполнения авторского надзора (по журналу А.Н.) |  | Примечания (дефекты, отклонения от технологии СМР, причины отклонений и сроки устранения) |  | Отметка об устранении замечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата | ФИО |  |  |  |  |
| 1 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа | 06.08.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Согласован цвет NCS1502-Y50R декоративной штукатурки Stendeco Spraystone –NF TM Akvest |  |  |  |
| 2 |  | Обход строительной площадки, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа | 07.08.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Согласован тип таблички номеров квартир для межквартироного коридора толщиной 10мм |  |  |  |
| 3 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа | 08.08.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Согласован цвет решеток ОВ-RAL 7047 |  |  |  |
| 4 |  | Обход строительной площадки, лестничная клетка, подготовка мокапа | 12.08.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Выдано решение по отделке ЛК для типового этажа в рамках разработки мокап, см. прилагаемый лист |  |  |  |
| 5 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор и 1-ый этаж, подготовка мокапа | 13.08.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Наружные углы с облицовкой керамогранитом выполнять с учетом подрезки плитки под 45гр и применения Y-образного профиля «мерседес» |  |  |  |
| 6 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, паркинг, подготовка мокапа | 14.08.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Согласована установка светильников с номером парковочных мест в паркинге на высоте 2,5м до низа профиля светильника |  |  |  |
| 7 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, паркинг, подготовка мокапа | 18.08.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Не согласован предоставленный образец цвета напольного покрытия в паркинге, необходимо выполнить цветом RAL7035 |  |  |  |
| 8 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, подготовка мокапа | 19.08.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | На стенах с отделкой декоративной штукатуркой проявляются темные пятна. Обратить пристальное внимание к применяемой грунтовке. Грунтовка должна быть от того же производителя как штукатурка, цвет грунтовки-бежевый-прозрачный. Валик перед нанесением грунтовки должен быть чистым, поверхность стен обеспылена. |  |  |  |
| 9 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа | 22.08.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Декоративную штукатурку наносить на всю поверхность стен после монтажа решеток ОВ и устройства проводки всех оконечных устройств. |  |  |  |
| 10 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, места общего пользования, подготовка мокапа | 22.08.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Встроенные светильники в гипсокартонный потолок необходимо выполнить в одной плоскости с потолком, производить затирку шпаклевочного слоя |  |  |  |
| 11 |  | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, места общего пользования, подготовка мокапа | 22.08.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. |  | Во избежание заломов в местах подрезки теневых профилей использовать торцевую пилу. |  |  |  |

Руководитель группы авторского надзора                                              Петровций А.И.

Архитектор                                                                                                  Подкатилова А.Д.