АКТ ОБ УСТРАНЕНИИ ЗАМЕЧАНИЙ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Объекта: "Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)"
 (наименование объекта капитального строительства, адрес)
Июль 2025 г.
(период отчетности)

	№ п.п
	Работы, которые выполнены и освидетельствованы за отчетный период (по журналу А.Н.)
	Данные об исполнителях и даты выполнения авторского надзора (по журналу А.Н.)
	Примечания
(дефекты, отклонения от технологии СМР, причины отклонений и сроки устранения)
	Отметка об устранении замечания

	
	
	Дата
	ФИО
	
	

	1.
	Работы по подготовке мокапа помещений
	

10.07.2025
	
Руководитель организации
Петровций А.И.
	Выданы участки для типового этажа, 1-го этажа и паркинга, для разработки мокап с учетом решений дизайн-проекта, также передан перечень отделочных маткриалов используемых в мокап, см. приложенные листы
	

	2.
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, подготовка мокапа 
	

17.07.2025
	
Руководитель организации
Петровций А.И..
	Расположение белой плитки с рельефной текстурой «полоски» над дверью -горизонтальное, рядом с дверью (в месте располодения звонка) – вертикальное 
	

	   3.
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, подготовка мокапа
	  

  18.07.2025
	
Руководитель организации
Петровций А.И.
	Теневой профиль ТП6 располагаемый над дверью в квартиру должен строго совпадать с углом наличника двери


	




	4.
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа
	
19.07.2025
	
Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласован цвет окраски гипсокартонного потолка RAL9010
	
   


	5.













     5.







	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа
	
22.07.2025
	
Руководитель организации
Петровций А.И.
	Согласована к применению следующий тип керамогранита для стен, пола, плинтуса – арт. SL.IN.CPGR.ST RU 1000х3000х5,6мм
	

	6.
	Работы по подготовке мокапа помещений, корпус 6.2.1
	
24.07.2025
	
Руководитель организации
Петровций А.И.
	Сформирован протокол по согласованию отделочных материалов для производства работ, см. прилагаемый лист
	

	7.
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа
	29.07.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	С учетом согласования инженеров в дизайн-проекте утверждена возможность объединения двух люков расположенных друг над другом в стенах межквартирных коридоров в один, высотой полотна люка (видимая часть) 1968мм, с видимой шириной люка -440мм
	

	8.
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа
	30.07.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В рамках подготовки мокап для межквартирного коридора корпуса 6.2.1 принять скрытые решетки «ОВ» с прямыми ламелями. Шаг ламелей и их ширину необходимо согласовать с разработчиком раздела «ОВ с учетом необходимых технических требований, в т.ч живое сечение. 
	

	9.
	Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа
	31.07.2025
	Руководитель организации
Петровций А.И.
	В местах пересечения потолка из ГКЛ и решеток вентиляции в стене, предусмотреть нишу в потолке с учетом предложенных решений, см. прилагаемый лист 
	



              Руководитель группы авторского надзора                                              Петровций А.И.

              Архитектор                                                                                                  Подкатилова А.Д.        
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