АКТ ОБ УСТРАНЕНИИ ЗАМЕЧАНИЙ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Объекта: "Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.2)"

(наименование объекта капитального строительства, адрес)

Июль 2025 г.

(период отчетности)

| № п.п | Работы, которые выполнены и освидетельствованы за отчетный период (по журналу А.Н.) | Данные об исполнителях и даты выполнения авторского надзора (по журналу А.Н.) |  | Примечания (дефекты, отклонения от технологии СМР, причины отклонений и сроки устранения) | Отметка об устранении замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | ФИО |  |  |
| 1. | Работы по подготовке мокапа помещений | 10.07.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Выданы участки для типового этажа, 1-го этажа и паркинга, для разработки мокап с учетом решений дизайн-проекта, также передан перечень отделочных маткриалов используемых в мокап, см. приложенные листы |  |
| 2. | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, подготовка мокапа | 17.07.2025 | Руководитель организации Петровций А.И.. | Расположение белой плитки с рельефной текстурой «полоски» над дверью -горизонтальное, рядом с дверью (в месте располодения звонка) – вертикальное |  |
| 3. | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, подготовка мокапа | 18.07.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Теневой профиль ТП6 располагаемый над дверью в квартиру должен строго совпадать с углом наличника двери |  |

| 4. | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа | 19.07.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Согласован цвет окраски гипсокартонного потолка RAL9010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. 5. | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа | 22.07.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Согласована к применению следующий тип керамогранита для стен, пола, плинтуса – арт. SL.IN.CPGR.ST RU 1000х3000х5,6мм |  |
| 6. | Работы по подготовке мокапа помещений, корпус 6.2.1 | 24.07.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | Сформирован протокол по согласованию отделочных материалов для производства работ, см. прилагаемый лист |  |
| 7. | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа | 29.07.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | С учетом согласования инженеров в дизайн-проекте утверждена возможность объединения двух люков расположенных друг над другом в стенах межквартирных коридоров в один, высотой полотна люка (видимая часть) 1968мм, с видимой шириной люка -440мм |  |
| 8. | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа | 30.07.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В рамках подготовки мокап для межквартирного коридора корпуса 6.2.1 принять скрытые решетки «ОВ» с прямыми ламелями. Шаг ламелей и их ширину необходимо согласовать с разработчиком раздела «ОВ с учетом необходимых технических требований, в т.ч живое сечение. |  |
| 9. | Обход строительной площадки, корпус 6.2.1, межквартирный коридор, лифтовый холл, тамбуры на 2ом этаже, подготовка мокапа | 31.07.2025 | Руководитель организации Петровций А.И. | В местах пересечения потолка из ГКЛ и решеток вентиляции в стене, предусмотреть нишу в потолке с учетом предложенных решений, см. прилагаемый лист |  |

Руководитель группы авторского надзора                                              Петровций А.И.

Архитектор                                                                                                  Подкатилова А.Д.

Представитель Генподрядчика ГП МФС

Представитель службы СК Заказчика ФОНД РЕНОВАЦИИ