| Спецификация отделки стен общая на 6.1 и 6.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| СК3.1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.FK.RC.NT, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "коричневый" | 1334,8 |  |  |
|  |  |  | 70,8 | 1 этаж, Строго 3000х1000 | 6.1 |
|  |  |  | 327,0 | Типовой этаж |  |
|  |  |  | 125,6 | 1 этаж, Строго 3000х1000 | 6.2 |
|  |  |  | 812,0 | Типовой этаж |  |
| СК3.2 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.CL.TC.NT, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "оранжевый" | 883,4 |  |  |
|  |  |  | 95,0 | 1 этаж, Строго 3000х1000 | 6.1 |
|  |  |  | 382,6 | Типовой этаж |  |
|  |  |  | 55,8 | 1 этаж, Строго 3000х1000 | 6.2 |
|  |  |  | 350,0 | Типовой этаж |  |
| СК3.3 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, DL.RG.NV.NT RU, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "белый" | 836,2 |  |  |
|  |  |  | 40,6 | 1 этаж, Строго 3000х1000 | 6.1 |
|  |  |  | 348,8 | Типовой этаж |  |
|  |  |  | 85,0 | 1 этаж, Строго 3000х1000 | 6.2 |
|  |  |  | 352,0 | Типовой этаж |  |
| СК3.4 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.FK.RN.NT RU, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO. Акцентный цвет в соответствии с фасадом - "бежевый" | 291,8 |  |  |
|  |  |  | 77,8 | 1 этаж, Строго 3000х1000 | 6.1 |
|  |  |  | 214,0 | Типовой этаж |  |
|  |  |  | - | 1 этаж, Строго 3000х1000 | 6.2 |
|  |  |  | - | Типовой этаж |  |