| Подземный этаж/автостоянка: |  |
| --- | --- |
| - Д-4.1 Д-4.1л – Просьба уточнить RAL? | RAL 7035 матовый |
| 1 этаж |  |
| - Д-4.1 Д-4.1л, Д-10, Д-10л, Д-14, Д-14л, Д-22, Д-40, Д-40л – Просьба уточнить RAL? Нет АИ | Двери скрытого монтажа, поставщик не Фортус |
|  | Кровля |
| - Д-36л*,Д-36*,Д-36.1л Вынесено под звездой. Дверные блоки имеют одинаковую характеристику, но в спецификации разные размеры. Прошу согласовать приведение проёмов в единый размер и указать в какой именно? | 1000-1750мм |
| Типовые этажи |  |
| - Д-22.2* Вынесено под звездой. Дверные блоки имеют одинаковую характеристику, но в спецификации разные размеры. Прошу согласовать приведение проёмов в единый размер и указать в какой именно? | Д-22.2 – размеры 900х2000 |