| Спецификация покрытия полов и стен из керамогранита для -1, 1, 2 и типового этажей, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO |  |  | Основной керамограни |
| 2 | Ламинам, Россия | Крупноформатный керамогранит 1000х3000х5,6мм, DL.RG.NV.NT RU, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO |  |  | Акцентный тип керамогранита для 6.2.1 |

| Спецификация теневых профилей на полах, стенах и потолке 2-го и типового этажей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, сверху поверху керамогранитного плинтуса ТИП5.1 АНОД-8мм, RAL9005 |  |  |  |
| ТП1 | "Теневой", Россия | Алюминиевый теневой профиль, в месте примыкания потолка к стене ТИП1АНОД-15мм, RAL9005 |  |  |  |

| Спецификация плинтусов из керамогранита для -1, 1, 2 и типового этажей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| Пл1 | Ламинам, Россия | Плинтус 100(h)мм вырезан из керамогранита 1000х3000х5,6мм, SL.IN.CPGR.ST, с укладкой на эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO |  |  |  |

| Спецификация светильников в паркинге |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| 11 | Selecta, Россия | "Стрелка" Светильник Selecta S-System Profile 50*50мм, IP 54 |  |  |  |
| 12 | Selecta, Россия | Светильник "линейный" Selecta S-System Profile 50*50, IP 54 |  |  |  |
| 10 | STARSTAS-DESIGN , Россия | Профиль алюминиевый 28х25(h)мм, RAL9005, рассеиватель опал IP65 с настенным креплением с помощью регулируемого кронштейна |  |  |  |
|  | STARSTAS-DESIGN , Россия | Навигационные таблички акрил 550х300х5мм с лазерным нанесением номера парковочных мест с оклейкой задника матовой пленкой (скругленные углы) + кронштейн крепления к профилю |  |  |  |

| Спецификация светильников 2ой и типовой этажи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 1 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit Cuistom, Ф68мм, RAL9010 матовый. |  |  |  |
| 8 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф60мм, 80(h)мм, узкая линза, RAL9005 муар. |  |  |  |
| 9 | Selecta, Россия | Светильник светодиодный, линейный, встроенный, герметичная светодиодная лента в алюминиевом профиле 35х10(h)мм, силиконовый бесшовный рассеиватель, сварные угловые элементы, RAL9005 матовый. |  |  |  |

| Спецификация декоративной отделки стен |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| СП4 | Stendeco | Декоративная негорючая силикатная штукатурка Stendeco SPRAYSTONE-NF TM Akvest, тип нанесения "1000 линий" |  |  |  |
|  | Stendeco | Краска НГ для нанесения на декоративную штукатурку, цв. NCS 1502-Y50R светло-серый в теплых оттенках |  |  |  |

| Спецификация скрытыйх люков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
| ЛК | Лючки РФ | Люки Мега алюм 2,0 или Секрет 3.0 |  |  | Уточнить необходимость замков |

| Спецификация потолков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| П4 | Selecta, Россия | Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010 матовый |  |  |  |