## СПА
пом. | оборудование | По разделу СПА | Предложение по дизайну | Ссылки
по разделу СПА | Датчик дыма Rubetek ИП 212-102/Wh | https://www.dssl.ru/products/ip-212-102-wh-datchik-dyma/?ysclid=mdn2plxaet962813403 | Предагаем оставить данный тип (АИ)
по разделу СПА | Извещатель тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный ИП 101-102-А1R “RUBETEK” | https://www.dssl.ru/products/ip-101-102-a1r-wh-datchik-ognya/?ysclid=mdn50r81fq996058496 | Предагаем оставить данный тип (АИ)
по разделу СПА | Извещатель ручной адресный ИП 513-102 “RUBETEK” | https://www.dssl.ru/products/ip-513-102-knopka-trevogi/?ysclid=mdn56o5j3c419019602 | Предагаем оставить данный тип (АИ)
по разделу СПА | Устройство дистанционного пуска адресное УДП-513-102Д “RUBETEK” | https://www.dssl.ru/products/udp-513-102d-knopka-puska/?ysclid=mdn59gcvec587593983 | Предагаем оставить данный тип (АИ)
по разделу СПА | Оповещатель пожарный световой табло "Пожар", "Молния-24 " | https://satro-paladin.com/catalog/product/7329/?ysclid=mdn5ggzr41248632153
по разделу СПА | Оповещатель пожарный световой для МГН, "Маяк-24-СТ" | https://satro-paladin.com/catalog/product/88965/?ysclid=mdn5iy4p3h915962462 | Просим предоставить аналоги
по разделу СПА | Оповещатель пожарный звуковой, "Маяк-24-ЗМ" | https://satro-paladin.com/catalog/product/7157/?ysclid=mdn5khmvoj131980325 | Просим предоставить аналоги варианты настенного или встравиваемого исполнения
по разделу СПА | Оповещатель речевой Глагол Н1-3 | https://satro-paladin.com/catalog/product/6076/?ysclid=mdn5lqlcks522579791 | Просим предоставить аналоги варианты настенного или встравиваемого исполнения

## ЭОМ
пом. | оборудование | По разделу ЭОМ | Предложение по дизайну | Ссылки
по разделу ЭОМ | Датчик движения СВ-14. Датчик движения инфракрасный IS771 Световые технологии | https://ledgoods.ru/ehlektrotekhnika/datchiki/datchiki-dvizheniya/svetovye-tekhnologii-4911000150/ | Встраиваемый датчик движения https://www.vamsvet.ru/catalog/product/datchik_dvizheniya_arlight_prime_pir_built_r53_200w_031844/
по разделу ЭОМ | Указатель эвакуации, СВУ 10, ДБО83-3-113 Gelios PT LED | https://www.elcn.ru/catalog/product/40297/ | Накладной настенный аварийный светодиодный светильник Selrcta, LED 3W. Цвет основания белый RAL 9010 матовый. Гравировка направляения движения при эвакуации, надпись "Выход". Источник БАП 1 час
по разделу ЭОМ | Розетки Выключатель одноклавишный 1P, IP44, 10А, 230 В | https://shop220.ru/kv-v10-10-44-k01-vyklyuchatel-1-klavishnyy-10a-ip44-iek-kvarta-belyy-vs10-1-0-kb-44.htm | https://schneider-pro.ru/rozetki-i-vyiklyuchateli/rozetki-vstraivaemogo-montazha/schneider-electric-atlasdesign/?frame=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA)&switch=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%20(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA) РОЗЕКТИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ - Schneider Electric Atlasdesign рамка и клавиша - Карбон

## ТХ
пом. | Оборуд | по разделу ТХ | Предложение по дизайну | Ссылки
по разделу ТХ | Колесоотбойник, высокопрочный, цвет серый, материал резина, г.р. 1830х150х100мм, светоотражатель 3М Stamark серии А651-Е | https://ekopik.ru/product/kolesootbojnik-s-logotipom-pik-1830-seryj/ Колесоотбойник ЭКОПИК 1830 | Остается такойже, только цвет вставки (отражателя) белый
по разделу ТХ |  |  | Индивидуальное изготовление по АИ
по разделу ТХ |  |  | Индивидуальное изготовление по АИ
по разделу ТХ |  |  | В соответствии с рекомендациями ПИК
по разделу ТХ
по разделу ТХ
по разделу СПА
по разделу ТХ
по разделу ЭОМ

## ОВ
пом. | оборудование | По разделу ЭОМ | Предложение по дизайну | Ссылки
по разделу ОВ | Приборы отопления МОП 1 и 2го этажей |  | Приборы отопления, см. совместно с разделом ОВ. Трубчатый радиатор КЗТО Гармония RAL 9011, однотрубный/двутрубный, напольный/настенный, нижнее подключение (арматура в цвет прибора отопления), нижнее расположение регулятора (в цвет прибора отопления). Ножки для напольного исполнения выполнить в цвет прибора отопления.
по разделу ОВ | Приборы отопления в паркинге |  | Guardo retta - трубчатые радиаторы с прямоугольным профилем, RAL 703. Расположение по ОВ