## Лист1
Сиреневый бульвар, вл. 4 корпус 6.1 МОП -1 этаж
№ | Светильник | Мощность, Вт | КЦТ, К | Количество, шт
1 | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм | 15 | 4000 | 16
2 | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм БАП | 15 | 4000 | 8
3 | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм | 5 | 4000 | 38
4 | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм БАП | 5 | 4000 | 8
5 | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр | 20 | 4000 | 4
6 | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр | 20 | 4000 | 4
7 | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, линза 60град | 20 | 4000 | 9
8 | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, линза 60град БАП | 20 | 4000 | 4
9 | Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR, 37х37х1070мм, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат | 15 | 4000 | 61
10 | Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR, 37х37х1070мм, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат БАП | 15 | 4000 | 23
Сиреневый бульвар, вл. 4 корпус 6.2 МОП -1 этаж
№ | Светильник | Мощность, Вт | КЦТ, К | Количество, шт
1 | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм | 15 | 4000 | 30
2 | Светильник светодиодный встроенный, в сборе с блоком питания, поворотный, скрытый "под шпаклевку" потолка. Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм БАП | 15 | 4000 | 12
3 | Светильник светодиодный "цилиндр" частично встроенный, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр | 20 | 4000 | 4
4 | Светильник светодиодный "цилиндр" накладной, поворотный, Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм, линза 10гр | 20 | 4000 | 4
5 | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, линза 60град | 20 | 4000 | 18
6 | Светильник Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, линза 60град БАП | 20 | 4000 | 9
7 | Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR, 37х37х1070мм, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат | 15 | 4000 | 44
8 | Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR, 37х37х1070мм, линза 50гр, IP44, RAL9005 мат БАП | 15 | 4000 | 20