## Лист1
Сиреневый бульвар, вл. 4 6.1 Парковка
№ | Светильник | Мощность, Вт | КЦТ, К | Количество, шт
1 | "Стрелка" Светильник Selecta S-System Profile 50*50(h)мм | 10 | 4000 | 62
2 | Светильник "линейный" Selecta S-System Profile 50*50(h) | 10 | 4000 | 2102 | п.м.
3 | Светильник "линейный" Selecta S-System Profile 50*50(h) БАП | 10 | 4000 | 775 | п.м.
4 | Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1761мм | 15 | 4000 | 65
6 | Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм | 15 | 4000 | 161
8 | Профиль алюминиевый 26х24(h)мм, RAL9005 c источниками света с IP54, рассеиватель опал, с настенным креплением с помощью регулируемого кронштейна | 9.6 | 4000 | 975 | п.м.
Сиреневый бульвар, вл. 4 6.2 Парковка
№ | Светильник | Мощность, Вт | КЦТ, К | Количество, шт
1 | "Стрелка" Светильник Selecta S-System Profile 50*50(h)мм | 10 | 4000 | 52
2 | Светильник "линейный" Selecta S-System Profile 50*50(h) | 10 | 4000 | 1687 | п.м.
3 | Светильник "линейный" Selecta S-System Profile 50*50(h) БАП | 10 | 4000 | 620 | п.м.
4 | Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1761мм | 15 | 4000 | 47
6 | Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм | 15 | 4000 | 157
8 | Профиль алюминиевый 26х24(h)мм, RAL9005 c источниками света с IP54, рассеиватель опал, с настенным креплением с помощью регулируемого кронштейна | 9.6 | 4000 | 646 | п.м.