
	Спецификация потолков ГКЛ -1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	П1
	
	
	16,14
	
	Корпус  6.1.1

	П1
	
	
	20,5
	
	Корпус  6.1.2

	П1
	
	
	18
	
	Корпус  6.1.3

	П1
	
	
	27,5
	
	Корпус  6.1.4

	П1
	
	
	16,5
	
	Корпус  6.2.1

	П1
	
	
	11,3
	
	Корпус  6.2.2

	П1
	
	
	15,6

	
	Корпус  6.2.3

	П1
	
	
	11,7
	
	Корпус  6.2.4




	Спецификация потолков ГКЛ 1 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	П1
	
	
	59,29
	
	Корпус  6.1.1

	П1
	
	
	57,17
	
	Корпус  6.1.2

	П1
	
	
	45,7
	
	Корпус  6.1.3

	П1
	
	
	46,2
	
	Корпус  6.1.4

	П1
	
	
	62
	
	Корпус  6.2.1

	П1
	
	
	68
	
	Корпус  6.2.2

	П1
	
	
	53
	
	Корпус  6.2.3

	П1
	
	
	62,7
	
	Корпус  6.2.4





	Спецификация потолков ГКЛ 2 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	П1
	
	
	61,22
	
	Корпус  6.1.1

	П1
	
	
	46,43
	
	Корпус  6.1.2

	П1
	
	
	55,5
	
	Корпус  6.1.3

	П1
	
	
	61,35
	
	Корпус  6.1.4

	П1
	
	
	54,37
	
	Корпус  6.2.1

	П1
	
	
	48,18
	
	Корпус  6.2.2

	П1
	
	
	54
	
	Корпус  6.2.3

	П1
	
	
	48,1
	
	Корпус  6.2.4

	П1.1
	
	
	29
	
	Корпус  6.1.1

	П1.1
	
	
	39
	
	Корпус  6.1.2

	П1.1
	
	
	29
	
	Корпус  6.1.3

	П1.1
	
	
	45
	
	Корпус  6.1.4

	П1.1
	
	
	28,12
	
	Корпус  6.2.1

	П1.1
	
	
	38,24
	
	Корпус  6.2.2

	П1.1
	
	
	33
	
	Корпус  6.2.3

	П1.1
	
	
	42
	
	Корпус  6.2.4










	Спецификация потолков ГКЛ типовой этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	П1
	
	
	16,5*15=247,5
	
	Корпус  6.1.1

	П1
	
	
	8*10=80
	
	Корпус  6.1.2

	П1
	
	
	18,23*8=145,84
	
	Корпус  6.1.3

	П1
	
	
	17,23*13=224
	
	Корпус  6.1.4

	П1
	
	
	10,34*12=124,08

	
	Корпус  6.2.1

	П1
	
	
	16*8=128
	
	Корпус  6.2.2

	П1
	
	
	17,4*6=104,4
	
	Корпус  6.2.3

	П1
	
	
	11*6=66
	
	Корпус  6.2.4

	П1.1
	
	
	29*15=435
	[bookmark: _GoBack]
	Корпус  6.1.1

	П1.1
	
	
	39*10=390
	
	Корпус  6.1.2

	П1.1
	
	
	29*8=232
	
	Корпус  6.1.3

	П1.1
	
	
	45*13=585
	
	Корпус  6.1.4

	П1.1
	
	
	28,12*12=338,4
	
	Корпус  6.2.1

	П1.1
	
	
	38,24*8=305,92
	
	Корпус  6.2.2

	П1.1
	
	
	33*6=198
	
	Корпус  6.2.3

	П1.1
	
	
	42*6=252
	
	Корпус  6.2.4





