## 6.2.1
Поз | Наименование светильников | тип | кол РД | -1 | 1 эт | тип эт | тех. 1 и 10 | ИТОГО |  | -1 эт | 1эт | тип эт
Сиреневый 6.2 1 секция
| Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый | тип 1 | 112 | 4 | 21 | 72 | - | 97 |  |  |  | 104
|  | тип 1 БАП |  | 4 | 18 | 64 | - | 86
| Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый | тип 1.1 | 75 | - | - | - | - | 0 | Замена на 15Вт (Тип 1) |  | 39 | 32
|  | тип 1.1 БАП |  | - | - | - | - | 0
| Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый | тип 1.1в | 26 | - | 10 | 4 | - | 14
|  | тип 1.1в БАП |  | - | 8 | 4 | - | 12
| Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт 4000К, RAL9005 матовый. | тип 3 | 19 | - | 10 | - | - | 10 |  |  | 22
|  | тип 3 БАП |  | - | 9 | - | - | 9
| Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 | тип 3в | 3 | - | 3 | - | - | 3
| Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар | тип 5 | 9 | - | 9 | - | - | 9
| Selecta Tubo, Ф30мм 400(h) мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый | тип 6 | 2 | - | 2 | - | - | 2
| Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К RAL9005 муар. | тип 8 | 92 | 1 |  | 91 | - | 92
| Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм линза 10гр, RAL9005 муар. | тип 8.1 | 15 | 1 | 2 | 13 | - | 16
| Selecta LINIO BLIND, 35х10(h) мм, 20Вт/м, 4000К | тип 9 | 322 | - | - | 322 | - | 322 |  |  |  | 334
| Блок питания для светодиодной ленты POWER SPL (ING) 100W 48V |  | 78 | - | - | 78 | - | 78
| Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL7035 | тип 13 | 27 | - | 27 | - | - | 27 |  |  | 25
| Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К | тип 15 | 26 | 5 | 8 | 13 |  | 26
|  | тип 15 с ДД | 23 |  | 10 | 13 |  | 23 |  | 2
| Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, | тип 17 | 2 | 2 |  |  |  | 2
| Светильник, LED, накладной, IP65, прямоугольный, 1498х68х82 мм ( ДхШхВ), 37 Вт, 4000 K, 3527 лм, класс защиты II Дрифтер 1.2 ПРО-37-Д- 120-0/А/О- 4К80-У65 | СВ-06 | 2 |  |  |  |  | 0
| Светильник, LED, подвесной, IP65, прямоугольный, 653х135х105 мм ( ДхШхВ), 20 Вт, 4000 K, 2150 лм, класс защиты II. Компромисс 4-25-Д-140-0/ПТ/О-4К80-H65 | СВ-08 | 89 | 47 | 13 |  | 29 | 89
| Световые указатель "ВЫХОД", 3 Вт, IP66 . ДБО83-3-113 Gelios PT LED | СВУ-01 | 5 | 1 | - | - | 4 | 5
| Световые указатель "ВЫХОД", 3 Вт, IP20. ДПО80-1-123 Faeton AT LED | СВУ-02 | 41 | - | 2 | 39 | - | 41
| Световые указатель "Пожарный кран", 3 Вт, IP20. ДПО80-1-123 Faeton AT LED | СВУ-01 | 30 | 2 | 1 | 26 |  | 29
| Световые указатель "Пожарный кран", 3 Вт, IP66. ДБО83-3-113 Gelios PT LED | СВУ-02 | 4 |  |  |  | 4 | 4
| Комбинированный световой указатель "Направяющая стрелка" и "Безопасная зона для инвалидов". ДПО80-1-123 Faeton AT LED | СВУ-10 | 39 |  |  | 39 |  | 39
| Световой указатель "Место сбора инвалидов". ДПО80-1-123 Faeton AT LED | СВУ-11 | 13 |  |  | 13 |  | 13
| Указатель "Реновация" |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
| Датчик движения, 0,5 Вт, IP20 | СВ-14 | 41 |  |  | 65 |  | 65

## 6.2.2
Поз | Наименование светильников | тип | кол РД | -1 | 1 эт | тип эт | тех. 1 и 10 | ИТОГО |  | 1 эт | тип эт
Сиреневый 6.2 2 секция
2.3 | Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый | тип 1 | 44 | 4 | 20 | 74 | - | 98 |  |  | 36
А |  | тип 1 БАП |  | 4 | 14 | 30 | - | 48
2.4 | Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый | тип 1.1 | 66 | - | - | - | - | 0 | Замена на 15Вт (Тип 1) | 34 | 32
А |  | тип 1.1 БАП |  | - | - | - | - | 0
2.5 | Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый | тип 1.1в | 18 |  | 6 | 4 |  | 10
А |  | тип 1.1в БАП |  |  | 4 | 4 |  | 8
2.6 | Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый | тип 1.2в | 4 |  | 2 |  |  | 2
А |  | тип 1.2в БАП |  |  | 2 |  |  | 2
2.7 | Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт 4000К, RAL9005 матовый. | тип 3 | 26 |  | 15 |  |  | 15
А |  | тип 3 БАП |  |  | 11 |  |  | 11
2.8 | Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 | тип 3в | 4 |  | 4 |  |  | 4
2.9 | Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар | тип 5 | 8 |  | 8 |  |  | 8
2.10 | Selecta Tubo, Ф30мм 400(h) мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый | тип 6 | 2 |  | 2 |  |  | 2
2.11 | Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К RAL9005 муар. | тип 8 | 82 | 1 |  | 89 |  | 90 |  |  | 81
2.12 | Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм линза 10гр, RAL9005 муар. | тип 8.1 | 12 |  | 2 | 9 |  | 11
2.13 | Selecta LINIO BLIND, 35х10(h) мм, 20Вт/м, 4000К | тип 9 | 273 |  |  | 273 |  | 273 |  |  | 309.4
2.14 | Блок питания для светодиодной ленты POWER SPL (ING) 100W 48V |  | 80 |  |  | 80 |  | 80
2.15 | Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL7035 | тип 13 | 26 |  | 26 |  |  | 26
2.16 | Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К | тип 15 | 22 | 2 | 11 | 9 |  | 22
2.17 |  | тип 15 с ДД | 12 |  | 3 | 9 |  | 12 | 2
| Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, | тип 17 | 23 | 23 |  |  |  | 23 | 18
2.18 | Светильник, LED, накладной, IP65, прямоугольный, 1498х68х82 мм ( ДхШхВ), 37 Вт, 4000 K, 3527 лм, класс защиты II Дрифтер 1.2 ПРО-37-Д- 120-0/А/О- 4К80-У65 | СВ-06 | 11 | 1 | 2 |  |  | 3
2.19 | Светильник, LED, подвесной, IP65, прямоугольный, 653х135х105 мм ( ДхШхВ), 20 Вт, 4000 K, 2150 лм, класс защиты II. Компромисс 4-25-Д-140-0/ПТ/О-4К80-H65 | СВ-08 | 93 | 37 | 37 | - | 37 | 111
2.20 | Световые указатель "ВЫХОД", 3 Вт, IP66 . ДБО83-3-113 Gelios PT LED | СВУ-01 | 7 | 3 |  |  | 4 | 7
2.21 | Световые указатель "ВЫХОД", 3 Вт, IP20. ДПО80-1-123 Faeton AT LED | СВУ-02 | 32 |  | 3 | 28 |  | 31
| Световые указатель "Пожарный кран", 3 Вт, IP20. ДПО80-1-123 Faeton AT LED | СВУ-01 | 39 | - | 3 | 36 | - | 39
| Световые указатель "Пожарный кран", 3 Вт, IP66. ДБО83-3-113 Gelios PT LED | СВУ-02 | 11 | 3 |  |  | 8 | 11
2.22 | Комбинированный световой указатель "Направяющая стрелка" и "Безопасная зона для инвалидов". ДПО80-1-123 Faeton AT LED | СВУ-10 | 18 |  |  | 18 |  | 18
2.23 | Световой указатель "Место сбора инвалидов". ДПО80-1-123 Faeton AT LED | СВУ-11 | 9 |  |  | 9 |  | 9
2.23 | Световой указатель "пожарный гидрант". ДБО83-3-113 Gelios PT LED | СВУ-16 | 1 |  | 1 |  |  | 1
2.24 | Датчик движения, 0,5 Вт, IP20 | СВ-14 | 41 |  |  | 45 |  | 45

## 6.2.3
Поз | Наименование светильников | тип | кол РД | -1 | 1 эт | тип эт | тех. 1 и 10 | ИТОГО |  |  | 1эт | тип эт
Сиреневый 6.2 3 секция
| Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый | тип 1 | 66 | - | 17 | 53 | - | 70 |  | 5 |  | 56
|  | тип 1 БАП |  | - | 17 | 45 | - | 62 |  | 5
| Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый | тип 1.1 | 66 | - | - | - | - | 0 | Замена на 15Вт (Тип 1) |  | 34 | 32
|  | тип 1.1 БАП |  | - | - | - | - | 0
| Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый | тип 1.1в | 18 | - | 6 | 4 | - | 10
|  | тип 1.1в БАП |  | - | 4 | 4 | - | 8
| Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт 4000К, RAL9005 матовый. | тип 3 | 19 | - | 8 | - | - | 8
|  | тип 3 БАП |  | - | 11 | - | - | 11
| Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 | тип 3в | 4 | - | 4 | - | - | 4
| Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар | тип 5 | 9 | - | 9 | - | - | 9
| Selecta Tubo, Ф30мм 400(h) мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый | тип 6 | 2 | - | 2 | - | - | 2
| Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К RAL9005 муар. | тип 8 | 57 | - | - | 56 | - | 56 |  | 1
| Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм линза 10гр, RAL9005 муар. | тип 8.1 | 10 | 1 | - | 7 | - | 8 |  |  | 2
| Selecta LINIO BLIND, 35х10(h) мм, 20Вт/м, 4000К | тип 9 | 176 | - | - | 176 | - | 176
| Блок питания для светодиодной ленты POWER SPL (ING) 100W 48V |  | 49 | - | - | 49 | - | 49
| Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL7035 | тип 13 | 28 | - | 28 | - | - | 28
| Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К | тип 15 | 11 | 2 | 6 | 7 | - | 15 |  | 11
|  | тип 15 с ДД | 14 | 5 | 8 | 7 | - | 20
| Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, | тип 17 | 18 | 18 | - | - | - | 18
| Светильник, LED, накладной, IP65, прямоугольный, 1498х68х82 мм ( ДхШхВ), 37 Вт, 4000 K, 3527 лм, класс защиты II Дрифтер 1.2 ПРО-37-Д- 120-0/А/О- 4К80-У65 | СВ-06 | 3 | - | - | - | - | 0
| Светильник, LED, подвесной, IP65, прямоугольный, 653х135х105 мм ( ДхШхВ), 20 Вт, 4000 K, 2150 лм, класс защиты II. Компромисс 4-25-Д-140-0/ПТ/О-4К80-H65 | СВ-08 | 99 | 41 | 14 |  | 41 | 96
| Световые указатель "ВЫХОД", 3 Вт, IP66 . ДБО83-3-113 Gelios PT LED | СВУ-01 | 6 | 5 | - | - | 5 | 10
| Световые указатель "ВЫХОД", 3 Вт, IP20. ДПО80-1-123 Faeton AT LED | СВУ-02 | 29 | - | 2 | 21 |  | 23
| Световые указатель "Пожарный кран", 3 Вт, IP20. ДПО80-1-123 Faeton AT LED | СВУ-01 | 0 | - | - | - | - | 0
| Световые указатель "Пожарный кран", 3 Вт, IP66. ДБО83-3-113 Gelios PT LED | СВУ-02 | 0 | - | - | - | - | 0
| Комбинированный световой указатель "Направяющая стрелка" и "Безопасная зона для инвалидов". ДПО80-1-123 Faeton AT LED | СВУ-10 | 0 | - | - | - | - | 0
| Световой указатель "Место сбора инвалидов". ДПО80-1-123 Faeton AT LED | СВУ-11 | 0 | - | - | - | - | 0
| Световой указатель “Насосная станция пожаротушения”, 3 Вт, IP54 | СВУ-19 | 2 | 1 | - | - | - | 1
| Световой указатель Пожарный сухотрубный стояк |  | 1 | - | 1 | - | - | 1
| Датчик движения, 0,5 Вт, IP20 | СВ-14 | 44 | - | - | 42 | - | 42

## 6.2.4
Поз | Наименование светильников | тип | кол РД | -1 | 1 эт | тип эт | тех. 1 и 10 | ИТОГО |  |  | 1 эт | тип эт
Сиреневый 6.2 4 секция
| Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый | тип 1 | 56 | 2 | 24 | 42 | - | 68 |  |  |  | 52
|  | тип 1 БАП |  | 2 | 16 | 36 | - | 54
| Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 5Вт, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый | тип 1.1 | 66 | - | - | - | - | 0 | Замена на 15Вт (Тип 1) |  | 44 | 22
|  | тип 1.1 БАП |  | - | - | - | - | 0
| Selecta LED Orbit GIPS, Ф68/85мм, h80мм, 15Вт, IP44, 4000К, линза 50гр., RAL9010 матовый | тип 1.1в | 18 | - | 4 | 4 | - | 8
|  | тип 1.1в БАП |  | - | 6 | 4 | - | 10
| Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт 4000К, RAL9005 матовый. | тип 3 | 21 | - | 13 | - | - | 13
|  | тип 3 БАП |  | - | 8 | - | - | 8
| Selecta LED Pallo, Ф90мм, 300(h)мм, 10Вт, IP44, 4000К, RAL9005 | тип 3в | 3 | - | 3 | - | - | 3
| Selecta LED ORBIT, new, Ф84мм, 15Вт, 4000K, линза 50гр., RAL9010 муар | тип 5 | 10 | - | 10 | - | - | 10
| Selecta Tubo, Ф30мм 400(h) мм, 6Вт, 4000К, RAL9005 матовый | тип 6 | 2 | - | 2 | - | - | 2
| Selecta LED Top Spot mini Cuistom, Ф30мм, 71(h)мм, линза 10гр, 20Вт, 4000К RAL9005 муар. | тип 8 | 71 | 1 | - | 70 | - | 71
| Selecta LED Top Spot mini Cuistom, со встроенным драйвером,Ф40мм, 90(h)мм линза 10гр, RAL9005 муар. | тип 8.1 | 10 | 1 | 1 | 7 | - | 9 |  |  | 2
| Selecta LINIO BLIND, 35х10(h) мм, 20Вт/м, 4000К | тип 9 | 328 | - | - | 328 | - | 328 |  |  |  | 254.8
| Блок питания для светодиодной ленты POWER SPL (ING) 100W 48V |  | 66 | - | - | 66 | - | 66
| Selecta LED Pallo, Ф52мм, 70(h)мм, 5Вт, 4000К, RAL7035 | тип 13 | 25 | - | 25 | - | - | 25
| Selecta LED Top Spot Mounted, 90х150(h)мм, 20Вт, 4000К | тип 15 | 14 | 1 | 6 | 7 | - | 14 |  | 4 | 14
|  | тип 15 с ДД | 16 | 2 | 7 | 7 | - | 16
| Светильник подвесной Selecta Line 37 UGR (9961), 37х37х1070мм, 15Вт, | тип 17 | 2 | 2 | - | - | - | 2
| Светильник, LED, накладной, IP65, прямоугольный, 1498х68х82 мм ( ДхШхВ), 37 Вт, 4000 K, 3527 лм, класс защиты II Дрифтер 1.2 ПРО-37-Д- 120-0/А/О- 4К80-У65 | СВ-06 | 3 | - | 9 | - | - | 9
| Светильник, LED, подвесной, IP65, прямоугольный, 653х135х105 мм ( ДхШхВ), 20 Вт, 4000 K, 2150 лм, класс защиты II. Компромисс 4-25-Д-140-0/ПТ/О-4К80-H65 | СВ-08 | 108 | 49 | 8 | - | 43 | 100
| Световые указатель "ВЫХОД", 3 Вт, IP66 . ДБО83-3-113 Gelios PT LED | СВУ-01 | 4 | 4 | - | - | 2 | 6
| Световые указатель "ВЫХОД", 3 Вт, IP20. ДПО80-1-123 Faeton AT LED | СВУ-02 | 33 | - | 7 | 21 | - | 28
| Световые указатель "Пожарный кран", 3 Вт, IP20. ДПО80-1-123 Faeton AT LED | СВУ-01 | 0 | - | - | - | - | 0
| Световые указатель "Пожарный кран", 3 Вт, IP66. ДБО83-3-113 Gelios PT LED | СВУ-02 | 0 | - | - | - | - | 0
| Комбинированный световой указатель "Направяющая стрелка" и "Безопасная зона для инвалидов". ДПО80-1-123 Faeton AT LED | СВУ-10 | 14 | - | - | 14 | - | 14
| Световой указатель "Место сбора инвалидов". ДПО80-1-123 Faeton AT LED | СВУ-11 | 7 | - | - | 7 | - | 7
| Датчик движения, 0,5 Вт, IP20 | СВ-14 | 49 | - | - | 49 | - | 49