## Лист1
пом. | оборудование | По разделу ЭОМ | Предложение по дизайну | Ссылки
по разделу ЭОМ | Светильник светодиодный СВ-01.2, встраиваемый, потолочный, Бординг 15-5-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40 FRLS без БП, подключенный к линии аварийного освещения | https://vincci.ru/catalog/grilyato/domino-cat/cvetilnik-bording-15-5-d-120-0-pl-0-4k80-v40-frls-bez-bp-proizvodstva-sveton/
по разделу ЭОМ | Светильник светодиодный СВ-08, накладной, потолочный, Компромисс 4-25-Д- 140-0/ПТ/О-4К80-H65 32 Вт, IP65 подключенный к линии аварийного освещения | https://vincci.ru/catalog/nakladnye/lineynye-2kh18/svetilnik-kompromiss-4-25-d-140-0-pt-o-4k80-u65-proizvodstva-sveton/
по разделу ЭОМ | Датчик движения СВ-14. Датчик движения инфракрасный IS771 Световые технологии | https://ledgoods.ru/ehlektrotekhnika/datchiki/datchiki-dvizheniya/svetovye-tekhnologii-4911000150/
по разделу ЭОМ | Указатель эвакуации, СВУ 10, ДБО83-3-113 Gelios PT LED | https://www.elcn.ru/catalog/product/40297/
по разделу ЭОМ (Паркинг) | Светильник светодиодный линейный 36 Вт INNOLUX 1ДСП-02-ПП-36-1200-4К-IP65, рабочего освещения. IP65, СВ-09 | https://www.mix-buy.ru/promyishlennyie-svetilniki/svetilniki-dsp-ssp-svetodiodnyie-podvesnyie/svetilnik-innolux-96-318-dsp-02-pp-36-1200-4k-ip65-cri90.html
по разделу ЭОМ | Выключатель одноклавишный 1P, IP44, 10А, 230 В | https://shop220.ru/kv-v10-10-44-k01-vyklyuchatel-1-klavishnyy-10a-ip44-iek-kvarta-belyy-vs10-1-0-kb-44.htm
по разделу СПА | Оповещатель пожарный световой для МГН, "Маяк-24-СТ"
по разделу ЭОМ | Оповещатель пожарный звуковой, "Маяк-24-ЗМ"
по разделу ЭОМ | Оповещатель речевой Глагол Н1-3
по разделу ЭОМ | Устройство коммутационное УК-ВК исп.14
по разделу ЭОМ | Коробка монтажная огнестойкая МЕТА 7403-4
по разделу СПА | Коробка монтажная огнестойкая МЕТА 7403-8
по разделу СПА | Адресный приемно-контрольный пожарный прибор ППК-02-500-7 “RUBETEK”
по разделу СПА