## Общие данные
Заполнить данные о проекте для автоматического подсчета позиций ВОР
| Секция 1 | Секция 2 | Секция 3 | Секция 4 | Секция 5 | Секция 6 | Секция 7 | Секция 8 | Секция 9 | Секция 10
Кол-во секций | 4
Подземная автостоянка (0 - нет, 1 - есть) | 1
Кол-во надземных этажей | 14 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кол-во квартир (в т.ч. квартир для инвалидов) | 86 | 80 | 53 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кол-во квартир для инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кол-во лифтов для перевозки пожарных подразделений | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кол-во эвакуационных лестниц из подземного паркинга (встроенные и отдельно стоящие) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОДС (0 - нет, 1 - есть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦИН (0 - нет, 1 - есть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Правила заполнения ВОР АР.Отделка
1. На основании заполненных в таблице выше данных выполняется подсчет большей части позиций из раздела IV Разное.
2. Для всех значений "по проекту", указанных в графе "Дополнительные данные" (столбец 3), необходимо заменить значение на указанное в ПД.
3. Строки с нулевыми значениями объемов удаляются проектировщиком в конце заполнения ВОР.
4. В состав подземной части входят: - помещения подземного паркинга; - технические помещения подземного этажа; - технические помещения для прокладки инженерных коммуникаций.
5. В состав надземной нежилой части входят: - БКТ без отделки; - БКТ с отделкой (ЦИН); - ОДС; - электрощитовые нежилой части, расположенные на 1 этаже.
6. В состав надземной жилой части входят: - МОП 1 этажа; - МОП типовых этажей; - технические помещения жилой части, расположенные на 1 этаже; - квартиры; - техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций (над рампой, чердак); - технические помещения жилой части, расположенные на кровле (машинное помещение, помещение СС).
7. Итоговая ведомость объемов работ в составе ПД АР по требованию МГЭ публикуется СТРОГО на листах А4 книжного формата.
8. Для итоговой публикации предназначены столбцы 1-9 (A-H) вкладки "Отделка".
9. Комментарии Блока стандартизации в столбце J носят справочный характер (дают ссылки на стандарты АР/АИ либо содержат рекомендации по заполнению отдельных позиций ВОР) и не предназначены для публикации.
10. Марки, указанные в столбце 1 и содержащие знак "_" (например, П_3 или ОТ_17) не имеют отношения к маркам строительных конструкций и материалов из стандартов АР, не совпадают с ними по содержанию и являются исключительно внутренними марками ВОР АР.Отделка.
с

## Отделка
Ведомость объемов работ. Внутренние работы.
№ пп / Марка | Наименование и виды работ | Дополнительные данные | Ед. изм. | Общий объём ВОР "Стало" | Общий объём из УВИД | Ссылка на РД | Примечание АГ | Итого стало ОБЩИЙ | Подземная часть | УВИД | Камеральная группа | Итого стало Подземная часть | Надземная часть (нежилая) (Автостоянка, хладоцентр, тех пом.) | УВИД | Итого стало Надземная часть (нежилая) (Автостоянка, хладоцентр, тех пом.) | Надземная часть (нежилая) | УВИД | Камеральная группа | Итого стало Надземная часть (нежилая) | Надземная часть (жилая) | УВИД | Камеральная группа | Итого стало Надземная часть (жилая) | Обоснование объема работ | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10
IV | Разное |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Декоративные решетки в нише приборов отопления
ДР | Декоративная решетка алюминиевая системы отопления размер 600х2630мм. , съемная под шпаклевку или плитку, скрытого монтажа | KNKA Ral 7047 (крепление под плитку скрытого монтажа) | [17 empty] | 3 | 0 |  | 3 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-П-АР1 ГЧ л.25-31, л.42-47, л.58-64, л.75-80 | Тамбуры 2-й эт (Корпус 6.2.4, Корпус 6.2.3, Корпус 6.2.2)
ДР1 | Декоративная решетка алюминиевая системы отопления размер 800х2630мм. , съемная под шпаклевку или плитку, скрытого монтажа | KNKA Ral 7047 (крепление под плитку скрытого монтажа) | [17 empty] | 1 | 0 |  | 1 |  | Тамбуры 2-й эт (Корпус 6.2.1)
ДР2 | Декоративная решетка алюминиевая системы отопления размер 600х3000мм. , съемная под шпаклевку или плитку, скрытого монтажа | KNKA Ral 7047 (крепление под плитку скрытого монтажа) | [17 empty] | 1 | 0 |  | 1 |  | Тамбуры 2-й эт (Корпус 6.2.4)
Ящики почтовые
| Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (8 секций, 11 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм) (Ящики индивидуального изготовления из нержавеющей стали t 1,2-2мм, с лазерной резкой цифр номеров квартир с индивидуальным шрифтом, с заливкой цифр черной эмалью, с внутренним индивидуальным креплением замка, с окраской внутренних элементов ящика цветом Ral9005 и дверец в RAL7042 с шагренью, с матированием и доработкой замка) |  | шт | [16 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-П-АР1 ГЧ л.59, 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.81 | В проекте не указано что ящики выполнены из нерж стали1,2-2мм. В проекте указана окраска РАЛ7035 в ВОР7042 (материал и цвет 7042 был определен на площадке в процессе производства ящиков)
| Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (7 секций, 12 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм) (Ящики индивидуального изготовления из нержавеющей стали t 1,2-2мм, с лазерной резкой цифр номеров квартир с индивидуальным шрифтом, с заливкой цифр черной эмалью, с внутренним индивидуальным креплением замка, с окраской внутренних элементов ящика цветом Ral9005 и дверец в RAL7042 с шагренью, с матированием и доработкой замка) |  | шт | [16 empty] | 1 | 0 |  | 1
| Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (8 секций, 7 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм) (Ящики индивидуального изготовления из нержавеющей стали t 1,2-2мм, с лазерной резкой цифр номеров квартир с индивидуальным шрифтом, с заливкой цифр черной эмалью, с внутренним индивидуальным креплением замка, с окраской внутренних элементов ящика цветом Ral9005 и дверец в RAL7042 с шагренью, с матированием и доработкой замка) | [18 empty] | 1 | 0 |  | 1
| Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (7 секций, 11 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм) (Ящики индивидуального изготовления из нержавеющей стали t 1,2-2мм, с лазерной резкой цифр номеров квартир с индивидуальным шрифтом, с заливкой цифр черной эмалью, с внутренним индивидуальным креплением замка, с окраской внутренних элементов ящика цветом Ral9005 и дверец в RAL7042 с шагренью, с матированием и доработкой замка) |  | шт | [16 empty] | 1 | 0 |  | 1
| Элементы навигации |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Навигация «Номер секции» | Оклеивается черной пленкой Oracal 641-70М черная, матовая. 800х300h | шт | 8 | 0 |  |  | 8 | [11 empty] | 8 | 0 |  | 8 |  | Располагается на стекле над входной дверью в подъезд изнутри.
| Навигация «Сетка квартир» | 440х400мм(h)., цв. чёрный. Печать навигации сетки квартир производится на листе крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм |  | 4 |  |  |  | 4 | [11 empty] | 4 | 0 |  | 4 |  | Указано кол-во одного размера, хотя в проекте есть размер навигации 280х495, 260
| Квартиры/Интервалы квартир | Оклеивается черной пленкой Oracal 641-70М черная, матовая. |  | 59 |  |  |  | 59 | [11 empty] | 59 | 0 |  | 59 |  | Располагается на стекле двери со стороны лифтового холла В проекте предусмотрено 72шт
| Квартиры/Номер квартир | Материал таблички поликрил чёрного цвета. 200х130х10мм |  | 283 |  |  |  | 283 | [11 empty] | 283 | 0 |  | 283 |  | Располагается рядом с дверью
| Табличка для нумерации номера этажа. Холл типового этажа | Материал таблички поликрил чёрного цвета. 200х130х10мм |  | 48 |  |  |  | 48 | [11 empty] | 48 | 0 |  | 48 |  | Распологается в ЛК
| Холл типового этажа/Номер этажа в лестн.клетке | Материал таблички поликрил чёрного цвета.200х130х10мм |  | 40 |  |  |  | 40 | [11 empty] | 40 | 0 |  | 40 |  | Распологается в ЛК
ПИ-01 | Наклейка знак обозначения с тактильной пиктограммой «Лифт для инвалидов» | Полистерол толщ.3 мм, прямая печать. 150х150 | шт | 48 | 0 |  |  | 48 | 8 |  |  | 8 | [7 empty] | 40 | 0 |  | 40 |  | в 6.1.это таблички из полистирола, здесь наклейки. Проеком предполагались наклейки У каждого лифта, подходящего для использования инвалидами, на каждом посадочном этаже
ПИ-02 | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Вызов персонала» | Полистерол толщ.3 мм, прямая печать 150х200 | шт | 48 | 0 |  |  | 48 | 8 |  |  | 8 | [7 empty] | 40 | 0 |  | 40 |  | в 6.1.это таблички из полистирола, здесь наклейки. Проеком предполагались наклейки У перегороворного устройства для инвалидов в вестибюле и лифтовых холлах
ПИ-04 | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Лифт для пожарных» | Полистерол толщ.3 мм, прямая печать 100х100 | шт | 4 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 4 | 0 |  | 4 |  | в 6.1.это таблички из полистирола, здесь наклейки. Проеком предполагались наклейки У всех лифтов для перевозки пожарных подразделений на первом этаже
ПИ-05 | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Пожаробезопасная зона» | Полистерол толщ.3 мм, прямая печать 150х150 | шт | 72 | 0 |  |  | 72 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 72 | 0 |  | 72 |  | в 6.1.это таблички из полистирола, здесь наклейки. Проеком предполагались наклейки Во всех лифтовых холлах
ПИ-07 | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Номер этажа» | Полистерол толщ.3 мм, прямая печать 150х150 | шт | 61 | 0 |  |  | 61 | 8 |  |  | 8 | [7 empty] | 53 | 0 |  | 53 |  | в 6.1.это таблички из полистирола, здесь наклейки. Проеком предполагались наклейки У каждого лифта, подходящего для использования инвалидами, на каждом посадочном этаже
1 | Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый. | Тифлоцентр «Вертикаль» | шт | 164 | 0 |  |  | 164 | 24 |  |  | 24 | [7 empty] | 140 | 0 |  | 140 |  | Клеится на витражном остеклении дверей. Проектом предусмотрено 164шт
2 | Лента контрастная, ж, 100 мм. | Тифлоцентр «Вертикаль» | м2 | 16.92 | 0 |  |  | 16.92 | [11 empty] | 16.92 | 0 |  | 16.92 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.15-18, л.32-35, л.48-51, л.65-68 | Клеится на первой и последней ступени лестничного марша
Декоративная стеклянная панель в сборе с подсветкой и зеркалом
Дз1 | Индивидуальное изготовление декоративных стеклянных панелей (декоративное зеркало), состоит из 2х слоев: - 1 слой - закаленное стекло с окраской с внутренней стороны по градиенту, цв. градиента индивидуальный для каждого корпуса. Градиент в виде овала с переходом от яркого цвета к прозрачному - 2ой слой - зеркало. По бокам панелей предусмотрена декоративная крепежная конструкция из алюминия\стали окрашенная в RAL с светодиодной подсветкой с диммером в светорассеивающем профиле с установкой во всю высоту с двух сторон панели. Панель по вертикали состоит из 2х элементов: 1-ый элемент 1230х3000(h)мм, 2-ой элемент 1230х1200(h)мм (уточняется после натурального замера фирмой-производителем) | Индивидуальное изделие | шт. | [16 empty] | 8 | 0 |  | 8 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.83
Зеркало (С/у, ПУИ, лапомойка)
Кр. | Крючок ominimalism настенный металлический H109, цв. черный, 40х55х20 мм, Оminimalism, Россия | Индивидуальное изделие | шт. | [16 empty] | 16 | 0 |  | 16 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, л.27-29, л.41, л.44, л.45, л.57, л.60-62, л.74, л.77, л.78
Дб. | Держатель ominimalism для бумаги металлический H114 с полочкой, цв. черный, 305х83х30мм, Оminimalism, Россия | Индивидуальное изделие | шт. | [16 empty] | 4 | 0 |  | 4
5 | Сушилка для рук Electrolux EHDA – 2500, арт. НС-0028148, нержавеющая сталь, Electrolux | Индивидуальное изделие | шт. | [16 empty] | 8 | 0 |  | 8 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.27-29, л.44, л.45, л.60-62, л.77, л.78
Зер. | Зеркало Silver 400х900х6мм, устанавливается заподлицо с отделкой керамогранитом | Индивидуальное изделие | шт. | [16 empty] | 12 | 0 |  | 12 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, л.27-31, л.41, л.44-47, л.57, л.60-64, л.74, л.77-80
Арки индивидуального изготовления из декоративного профиля нерж. шлиф. стали в сборе с креплениями
ДП1 | Декоративный угловой профиль из металла, в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок), t=1,5мм., 100х100х40мм., окрашенный порошковой окраской по RAL. Звуковиброизоляционная подложка с внутренней стороны. | 3,08кг/м.п. | п.м. | [16 empty] | 160 | 0 |  | 160 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.20, л.24, л.2-29, л.37, л.41, л.44, л.45, л.53, л.57, л.60-62, л.70,л.74,л.77,л.78,л.83 | В проекте 166.5 п.м.
ДП2 | Декоративный п-образный профиль из нержавеющей стали, в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок), t=1,5мм., 220х100х30мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный. | 5,81 кг/м.п. | п.м. | [16 empty] | 92 | 0 |  | 92 |  | В проекте 147.2 п.м.
ДП3 | Декоративный п-образный профиль из нержавеющей стали t=1,5мм., 140х100х30мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный. | 5,0 кг/м.п. | п.м. | [16 empty] | 8 | 0 |  | 8 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.83
| Демпферы паркинга |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Демпфер угловой резиновый прямой ДУ-8. Демпферы на углах колонн и других конструктивных элементах, RAL9017, 100х100х800(h). (Крепление на высоту 150мм от уровня чистого пола с помощью саморезов с пластиковыми дюбелями – 5х40 мм. Количество креплений– 6 шт) | ООО ПК «Технология» | шт. | 595 | 0 |  |  |  | 349 |  |  |  | 246 | [9 empty] | 0 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.10-13 | не указано кол-во
Лайт-бокс
| Информационная панель лайт-бокс с подсветкой из акрилового стекла t=8мм., виниловой пленкой с печатью в индивидуальном цвете в соответствии с корпусом по градиенту с навигационной информацией в черном цвете. На скрытом крепеже. Хаотичная\виброшлифовка, покрытие интрицитаминным, цв. Чёрный. | 900х2000(h) | шт. | 9 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 4 |  | 4 | [8 empty] | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.14 | лишняя информация
ВОР АИ
Лавочки (вестибюль)
Л1 | Лавочка, выполненная из металлического каркаса - Тр.20мм, облицованная крупноформатным керамогранитом 1000х3000х6мм. Сопряжение поверхностей под углом 45гр. Фаска 20мм в местах сопряжения опор лавочки с горизонтальной поверхностью лавочки. Размер 1950х300Х525(h)мм | Индивидуальное изделие | шт. | [16 empty] | 10 | 0 |  | 10 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, 41, 57, 74
Кашпо ( Вор АИ)
К1 | Прямоугольное кашпо из бетона, цвет серый, 1200х300мм., h=520мм | OMINIMALISM, Россия | шт | [16 empty] | 4 | 0 |  | 4 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, 41, 57, 74
К2 | Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет черный, D=300мм, h=300мм. | OMINIMALISM, Россия | шт | [16 empty] | 12 | 0 |  | 12
К3 | Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет белый, D=300мм, h=500мм. | OMINIMALISM, Россия | шт | [16 empty] | 12 | 0 |  | 12