## Общие данные
Заполнить данные о проекте для автоматического подсчета позиций ВОР
| Секция 1 | Секция 2 | Секция 3 | Секция 4 | Секция 5 | Секция 6 | Секция 7 | Секция 8 | Секция 9 | Секция 10
Кол-во секций | 4
Подземная автостоянка (0 - нет, 1 - есть) | 1
Кол-во надземных этажей | 14 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кол-во квартир (в т.ч. квартир для инвалидов) | 86 | 80 | 53 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кол-во квартир для инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кол-во лифтов для перевозки пожарных подразделений | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кол-во эвакуационных лестниц из подземного паркинга (встроенные и отдельно стоящие) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОДС (0 - нет, 1 - есть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦИН (0 - нет, 1 - есть) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Правила заполнения ВОР АР.Отделка
1. На основании заполненных в таблице выше данных выполняется подсчет большей части позиций из раздела IV Разное.
2. Для всех значений "по проекту", указанных в графе "Дополнительные данные" (столбец 3), необходимо заменить значение на указанное в ПД.
3. Строки с нулевыми значениями объемов удаляются проектировщиком в конце заполнения ВОР.
4. В состав подземной части входят: - помещения подземного паркинга; - технические помещения подземного этажа; - технические помещения для прокладки инженерных коммуникаций.
5. В состав надземной нежилой части входят: - БКТ без отделки; - БКТ с отделкой (ЦИН); - ОДС; - электрощитовые нежилой части, расположенные на 1 этаже.
6. В состав надземной жилой части входят: - МОП 1 этажа; - МОП типовых этажей; - технические помещения жилой части, расположенные на 1 этаже; - квартиры; - техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций (над рампой, чердак); - технические помещения жилой части, расположенные на кровле (машинное помещение, помещение СС).
7. Итоговая ведомость объемов работ в составе ПД АР по требованию МГЭ публикуется СТРОГО на листах А4 книжного формата.
8. Для итоговой публикации предназначены столбцы 1-9 (A-H) вкладки "Отделка".
9. Комментарии Блока стандартизации в столбце J носят справочный характер (дают ссылки на стандарты АР/АИ либо содержат рекомендации по заполнению отдельных позиций ВОР) и не предназначены для публикации.
10. Марки, указанные в столбце 1 и содержащие знак "_" (например, П_3 или ОТ_17) не имеют отношения к маркам строительных конструкций и материалов из стандартов АР, не совпадают с ними по содержанию и являются исключительно внутренними марками ВОР АР.Отделка.
с

## Отделка
Ведомость объемов работ. Внутренние работы.
№ пп / Марка | Наименование и виды работ | Дополнительные данные | Ед. изм. | Общий объём ВОР "Стало" | Общий объём из УВИД | Ссылка на РД | Примечание АГ | Итого стало ОБЩИЙ | Подземная часть | УВИД | Камеральная группа | Итого стало Подземная часть | Надземная часть (нежилая) (Автостоянка, хладоцентр, тех пом.) | УВИД | Итого стало Надземная часть (нежилая) (Автостоянка, хладоцентр, тех пом.) | Надземная часть (нежилая) | УВИД | Камеральная группа | Итого стало Надземная часть (нежилая) | Надземная часть (жилая) | УВИД | Камеральная группа | Итого стало Надземная часть (жилая) | Обоснование объема работ | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10
IV | Разное |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Декоративные решетки в нише приборов отопления
1/ДР | Декоративная решетка алюминиевая системы отопления размер 600х2630мм. , съемная под шпаклевку или плитку, скрытого монтажа | KNKA Ral 7047 (крепление под плитку скрытого монтажа) | [17 empty] | 3 | 0 |  | 3 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-П-АР1 ГЧ, 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.25-31, л.25,31,42,47,58,64,75 | Тамбуры 2-й эт (Корпус 6.2.4, Корпус 6.2.3, Корпус 6.2.2)
2/ДР1 | Декоративная решетка алюминиевая системы отопления размер 800х2630мм. , съемная под шпаклевку или плитку, скрытого монтажа | KNKA Ral 7047 (крепление под плитку скрытого монтажа) | [17 empty] | 1 | 0 |  | 1 |  | Тамбуры 2-й эт (Корпус 6.2.1)
3/ДР2 | Декоративная решетка алюминиевая системы отопления размер 600х3000мм. , съемная под шпаклевку или плитку, скрытого монтажа | KNKA Ral 7047 (крепление под плитку скрытого монтажа) | [17 empty] | 1 | 0 |  | 1 |  | Тамбуры 2-й эт (Корпус 6.2.4)
Ящики почтовые
4 | Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (8 секций, 11 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм) (Ящики индивидуального изготовления из нержавеющей стали t 1,2-2мм, с лазерной резкой цифр номеров квартир с индивидуальным шрифтом, с заливкой цифр черной эмалью, с внутренним индивидуальным креплением замка, с окраской внутренних элементов ящика цветом Ral9005 и дверец в RAL7042 с шагренью, с матированием и доработкой замка) |  | шт | [16 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-1..4-П-АР1 ГЧ л.59, 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24,41,57,74,81
5 | Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (7 секций, 12 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм) (Ящики индивидуального изготовления из нержавеющей стали t 1,2-2мм, с лазерной резкой цифр номеров квартир с индивидуальным шрифтом, с заливкой цифр черной эмалью, с внутренним индивидуальным креплением замка, с окраской внутренних элементов ящика цветом Ral9005 и дверец в RAL7042 с шагренью, с матированием и доработкой замка) |  | шт | [16 empty] | 1 | 0 |  | 1
6 | Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (8 секций, 7 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм) (Ящики индивидуального изготовления из нержавеющей стали t 1,2-2мм, с лазерной резкой цифр номеров квартир с индивидуальным шрифтом, с заливкой цифр черной эмалью, с внутренним индивидуальным креплением замка, с окраской внутренних элементов ящика цветом Ral9005 и дверец в RAL7042 с шагренью, с матированием и доработкой замка) | [18 empty] | 1 | 0 |  | 1
7 | Блок почтовых ящиков. ТИП 1. RAL7035, (7 секций, 11 ящиков в секции, размер ящика 300х70(h)х240мм) (Ящики индивидуального изготовления из нержавеющей стали t 1,2-2мм, с лазерной резкой цифр номеров квартир с индивидуальным шрифтом, с заливкой цифр черной эмалью, с внутренним индивидуальным креплением замка, с окраской внутренних элементов ящика цветом Ral9005 и дверец в RAL7042 с шагренью, с матированием и доработкой замка) |  | шт | [16 empty] | 1 | 0 |  | 1
| Элементы навигации |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Навигация «Номер секции (Номер подъезда и диапазон квартир)» | Оклеивается черной пленкой Oracal 641-70М черная, матовая. 800х300h | шт | 8 | 0 |  |  | 8 | [11 empty] | 8 | 0 |  | 8 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24,41,57,74,86 | Располагается на стекле над входной дверью в подъезд изнутри.
9 | Навигация «Сетка квартир (Сетка этажей)» | 440х400мм(h)., цв. чёрный. Печать навигации сетки квартир производится на листе крупноформатного керамогранита 100х300х0,6cм |  | 4 |  |  |  | 4 | [11 empty] | 4 | 0 |  | 4 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24,41,57,74,86
10 | Квартиры/Интервалы квартир | Оклеивается черной пленкой Oracal 641-70М черная, матовая. |  | 59 |  |  |  | 72 | [11 empty] | 59 | 0 |  | 72 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.25,26,42,43,58,59,75, 76,86 | Располагается на стекле двери со стороны лифтового холла
11 | Квартиры/Номер квартир | Материал таблички поликрил чёрного цвета. 200х130х10мм, Механичекий крепеж (шуруп, дюбель) через тепеневой профиль ТП6.1 |  | 283 |  |  |  | 283 | [11 empty] | 283 | 0 |  | 283 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.25,26,42,43,58,59,75, 76,86 | Располагается рядом с дверью
12 | Табличка для нумерации номера этажа. Холл типового и -1 этажа | Материал таблички поликрил чёрного цвета. 200х130х10мм, Механичекий крепеж (шуруп, дюбель) через тепеневой профиль ТП6.1 |  | 48 |  |  |  | 48 | [11 empty] | 48 | 0 |  | 48 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.23,25,26,40,42,43,56,58,59,73,75,76,86 | Распологается в холле
13 | Номер этажа в лестн.клетке | Материал таблички поликрил чёрного цвета.200х130х10мм, Механичекий крепеж (шуруп, дюбель) через тепеневой профиль ТП6.1 |  | 40 |  |  |  | 40 | [11 empty] | 40 | 0 |  | 40 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.23-26,40-43,56-59,73-76,86 | Распологается в ЛК
14/ПИ-01 | Наклейка знак обозначения с тактильной пиктограммой «Лифт для инвалидов» | Полистерол толщ.3 мм, прямая печать. 150х150 | шт | 48 | 0 |  |  | 48 | 8 |  |  | 8 | [7 empty] | 40 | 0 |  | 40 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.23-26,40-43,56-59,73-76 | У каждого лифта, подходящего для использования инвалидами, на каждом посадочном этаже
15/ПИ-02 | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Вызов персонала» | Полистерол толщ.3 мм, прямая печать 150х200 | шт | 48 | 0 |  |  | 48 | 8 |  |  | 8 | [7 empty] | 40 | 0 |  | 40 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.23-26,40-43,56-59,73-76 | У перегороворного устройства для инвалидов в вестибюле и лифтовых холлах
16/ПИ-04 | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Лифт для пожарных» | Полистерол толщ.3 мм, прямая печать 100х100 | шт | 4 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 4 | 0 |  | 4 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.23-26,40-43,56-59,73-76 | У всех лифтов для перевозки пожарных подразделений на первом этаже
17/ПИ-05 | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Пожаробезопасная зона» | Полистерол толщ.3 мм, прямая печать 150х150 | шт | 72 | 0 |  |  | 72 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 72 | 0 |  | 72 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.23-26,40-43,56-59,73-76 | Во всех лифтовых холлах
18/ПИ-07 | Наклейка знак обозначения с пиктограммой тактильной «Номер этажа» | Полистерол толщ.3 мм, прямая печать 150х150 | шт | 61 | 0 |  |  | 61 | 8 |  |  | 8 | [7 empty] | 53 | 0 |  | 53 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.23-26,40-43,56-59,73-76 | У каждого лифта, подходящего для использования инвалидами, на каждом посадочном этаже
19 | Пиктограмма «Желтый круг для слабовидящих»; Арт. 10152-100-ZH, ∅100мм. Цвет: желтый. | Тифлоцентр «Вертикаль» | шт | 164 | 0 |  |  | 188 | 24 |  |  | 24 | [7 empty] | 140 | 0 |  | 164 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24,25,41,42,57,58,74,75,86 | Клеится на витражном остеклении дверей.
20 | Лента контрастная, ж, 100 мм. | Тифлоцентр «Вертикаль» | м2 | 16.92 | 0 |  |  | 16.92 | [11 empty] | 16.92 | 0 |  | 16.92 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.15-18, л.32-35, л.48-51, л.65-68 | Клеится на первой и последней ступени лестничного марша
Декоративная стеклянная панель в сборе с подсветкой и зеркалом
21/Дз1 | Индивидуальное изготовление декоративных стеклянных панелей (декоративное зеркало), состоит из 2х слоев: - 1 слой - закаленное стекло с окраской с внутренней стороны по градиенту, цв. градиента индивидуальный для каждого корпуса. Градиент в виде овала с переходом от яркого цвета к прозрачному - 2ой слой - зеркало. По бокам панелей предусмотрена декоративная крепежная конструкция из алюминия\стали окрашенная в RAL с светодиодной подсветкой с диммером в светорассеивающем профиле с установкой во всю высоту с двух сторон панели. Панель по вертикали состоит из 2х элементов: 1-ый элемент 1230х3000(h)мм, 2-ой элемент 1230х1200(h)мм (уточняется после натурального замера фирмой-производителем) | Индивидуальное изделие | шт. | [16 empty] | 8 | 0 |  | 8 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24,41,57,74,83
Зеркало (С/у, ПУИ, лапомойка)
22/Кр. | Крючок ominimalism настенный металлический H109, цв. черный, 40х55х20 мм, Оminimalism, Россия | Индивидуальное изделие | шт. | [16 empty] | 16 | 0 |  | 16 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, л.27-29, л.41, л.44, л.45, л.57, л.60-62, л.74, л.77, л.78
23/Дб. | Держатель ominimalism для бумаги металлический H114 с полочкой, цв. черный, 305х83х30мм, Оminimalism, Россия | Индивидуальное изделие | шт. | [16 empty] | 4 | 0 |  | 4
24/5 | Сушилка для рук Electrolux EHDA – 2500, арт. НС-0028148, нержавеющая сталь, Electrolux | Индивидуальное изделие | шт. | [16 empty] | 8 | 0 |  | 8 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.27-29, л.44, л.45, л.60-62, л.77, л.78
25/Зер. | Зеркало Silver 400х900х6мм, устанавливается заподлицо с отделкой керамогранитом | Индивидуальное изделие | шт. | [16 empty] | 12 | 0 |  | 12 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, л.27-31, л.41, л.44-47, л.57, л.60-64, л.74, л.77-80
| Арки индивидуального изготовления и обрамление пиллонов вокруг декоративных стеклянных панелей из декоративного профиля нерж. шлиф. стали в сборе с креплениями, в том числе: |  | Комплект | [19 empty] | 1
26/ДП1 | Декоративный угловой профиль из металла, в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок), t=1,5мм., 100х100х40мм., окрашенный порошковой окраской по RAL. Звуковиброизоляционная подложка с внутренней стороны. | 3,08кг/м.п. | п.м. | [16 empty] | 160 | 0 |  | 166 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.20, л.24, л.2-29, л.37, л.41, л.44, л.45, л.53, л.57, л.60-62, л.70,л.74,л.77,л.78,л.83
27/ДП2 | Декоративный п-образный профиль из нержавеющей стали, в т.ч. для сбора индивидуальных изделий (арок), t=1,5мм., 220х100х30мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный. | 5,81 кг/м.п. | п.м. | [16 empty] | 92 | 0 |  | 92
28/ДП3 | Декоративный п-образный профиль из нержавеющей стали t=1,5мм., 140х100х30мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный. | 5,0 кг/м.п. | п.м. | [16 empty] | 8 | 0 |  | 8 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.83
| Демпферы паркинга |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
29 | Демпфер угловой резиновый прямой ДУ-8. Демпферы на углах колонн и других конструктивных элементах, RAL9017, 100х100х800(h). (Крепление на высоту 150мм от уровня чистого пола с помощью саморезов с пластиковыми дюбелями – 5х40 мм. Количество креплений– 6 шт) | ООО ПК «Технология» | шт. | 595 | 0 |  |  |  | 349 |  |  |  | 246 | [9 empty] | 0 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.10-13
Лайт-бокс
30 | Информационная панель лайт-бокс с подсветкой из акрилового стекла t=8мм., виниловой пленкой с печатью в индивидуальном цвете в соответствии с корпусом по градиенту с навигационной информацией в черном цвете. На скрытом крепеже. | 900х2000(h) | шт. | 9 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 4 |  | 4 | [8 empty] | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.14 | лишняя информация
ВОР АИ
Лавочки (вестибюль)
31/Л1 | Лавочка, выполненная из металлического каркаса - Тр.20мм, облицованная крупноформатным керамогранитом 1000х3000х6мм. Сопряжение поверхностей под углом 45гр. Фаска 20мм в местах сопряжения опор лавочки с горизонтальной поверхностью лавочки. Размер 1950х300Х525(h)мм | Индивидуальное изделие | шт. | [16 empty] | 10 | 0 |  | 10 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, 41, 57, 74
Кашпо ( Вор АИ)
32/К1 | Прямоугольное кашпо из бетона, цвет серый, 1200х300мм., h=520мм | OMINIMALISM, Россия | шт | [16 empty] | 4 | 0 |  | 4 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, 41, 57, 74
33/К2 | Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет черный, D=300мм, h=300мм. | OMINIMALISM, Россия | шт | [16 empty] | 12 | 0 |  | 12
33/К3 | Кашпо круглое, металлические с порошковой окраской цвет белый, D=300мм, h=500мм. | OMINIMALISM, Россия | шт | [16 empty] | 12 | 0 |  | 12
Раковины с столешницей индивидуального изготовления (лапомойки)
34/РК | Раковина индивидуального изготовления по металлическому каркасу, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6., размер 1165х430х200(h) мм | Индивидуальное изделие | шт | [8 empty] | - | [10 empty] | 1 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, 41, 57, 74, 84
35/РК | Раковина индивидуального изготовления по металлическому каркасу, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6., размер 1250х430х200(h) мм | Индивидуальное изделие | шт | [8 empty] | - | [10 empty] | 1 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, 41, 57, 74, 84
36/РК | Раковина индивидуального изготовления по металлическому каркасу, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6., размер 790х430х200(h) мм | Индивидуальное изделие | шт | [8 empty] | - | [10 empty] | 1 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, 41, 57, 74, 84
37/РК | Раковина индивидуального изготовления по металлическому каркасу, облицованная крупноформатным керамогранитом Чеппо ди Грей 100х300х0,6см, SL 1228G0001R6., размер 1000х430х200(h) мм | Индивидуальное изделие | шт | [8 empty] | - | [10 empty] | 1 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, 41, 57, 74, 84
Панель "Информация" (Инфо) (тамбуры)
38/Инфо | Панель "Информация" индивидуального изготовления. Задник из крупноформатного керамогранита, наружный слой-оргстекло t4мм, обрамление металлический уголок 15х15мм с индивидуальным крепежным элементом. Размер 600х1000мм | Индивидуальное изделие | шт. | [8 empty] | - | [10 empty] | 4 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.24, 41, 57, 74, 86
Комплект портала и накладок дверей шахты (ДШ) в вестибюле 6.2.1 для лифтов Л1,2,3
39 | Обрамление в сборе для каждого лифта Л1, Л2: - два декоративных п-образных профиля (элемент портала) - ДП2 из нержавеющей стали, t=1,5мм., 220х100х30х4000(h)мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный - Один откос лифтовых порталов (торцы портала)для проема 900х2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам) Вес нерж. стали обрамления в сборе для каждого лифта - 86кг | Индивидуальное изделие | шт. | [19 empty] | 2 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.27,83
40 | Обрамление в сборе для лифта Л3: - два декоративных п-образных профиля (элемент портала) - ДП2 из нержавеющей стали, t=1,5мм., 220х100х30х4000(h)мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный - один откос лифтового портала (торцы портала) для проема 1200х2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам) - один световой индикатор прибытия лифта из акрилового\орг. Стекла белого цвета, со светодиодной лентой 90х1890мм (h) Вес нерж. стали обрамления в сборе для каждого лифта - 88кг | Индивидуальное изделие | шт. | [19 empty] | 1
41 | Панель вызова в сборе с двумя постами вызова, выполнены встроенными в панель из нержавеющей стали t=1,5мм., шириной 90мм, высотой 2100мм, хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. чёрный. Вес нерж. стали - 9кг | Индивидуальное изделие | шт. | [19 empty] | 1
42 | Створка ДШ (двери шахт лифтов) для проема 900х2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. Чёрный Вес нерж. стали на одну створку - 7 кг | Индивидуальное изделие | шт. | [19 empty] | 4
43 | Створка ДШ (двери шахт лифтов) для проема 1200х2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. Чёрный Вес нерж. стали на одну створку - 8 кг | Индивидуальное изделие | шт. | [19 empty] | 2
Комплект портала и накладок дверей шахты (ДШ) в вестибюле 6.2.2 для лифтов Л4,5
44 | Обрамление в сборе для каждого лифта Л4, Л5: - один декоративный п-образный профиль (элемент портала) - ДП2 из нержавеющей стали, t=1,5мм., 220х100х30х4000(h)мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный -один декоративный п-образный профиль (элемент портала) ДП3 из нержавеющей стали t=1,5мм., 140х100х30мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный. - один откос лифтовых порталов (торцы портала) для проема 900х2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам) - один световой индикатор прибытия лифта (для двух лифтов) из акрилового\орг. стекла белого цвета, со светодиодной лентой 90х1890мм (h) Вес нерж. стали обрамления в сборе для каждого лифта - 86кг | Индивидуальное изделие | шт. | [19 empty] | 2 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.44,83
45 | Панель вызова в сборе с постом вызова, выполнены встроенными в панель из нержавеющей стали t=1,5мм., шириной 90мм, высотой 2100мм, хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. чёрный. Вес нерж. стали - 9кг | Индивидуальное изделие | шт. | [19 empty] | 1
46 | Створка ДШ (двери шахт лифтов) для проема 900х2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. Чёрный Вес нерж. стали на одну створку - 7 кг | Индивидуальное изделие | шт. | [19 empty] | 4
Комплект портала и накладок дверей шахты (ДШ) в вестибюле 6.2.3 для лифтов Л6,7
47 | Обрамление в сборе для лифта Л6: - два декоративных п-образных профиля (элемент портала) - ДП2 из нержавеющей стали, t=1,5мм., 220х100х30х4000(h)мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный - один откос лифтового портала (торцы порталов) для проема 1200х2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам) Вес металла обрамления в сборе для каждого лифта - 88кг | [21 empty] | 1 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.60,83
48 | Обрамление в сборе для лифта Л7: - два декоративных п-образных профиля (элемент портала) - ДП2 из нержавеющей стали, t=1,5мм., 220х100х30х4000(h)мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный - один откос лифтовых порталов (торцы порталов) для проема 900х2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам) - один световой индикатор прибытия лифта из акрилового\орг. стекла белого цвета, со светодиодной лентой 90х1890мм (h) Вес нерж. стали обрамления в сборе для каждого лифта - 86кг | [21 empty] | 1
49 | Панель вызова в сборе с постом вызова, выполнены встроенными в панель из нержавеющей стали t=1,5мм., шириной 90мм, высотой 2100мм, хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. чёрный. Вес нерж. стали - 9кг | Индивидуальное изделие | шт. | [19 empty] | 1
50 | Створка ДШ (двери шахт лифтов) для проема 1200х2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. Чёрный Вес нерж. стали на одну створку - 8 кг | Индивидуальное изделие | шт. | [19 empty] | 2
51 | Створка ДШ (двери шахт лифтов) для проема 900х2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. Чёрный Вес нерж. стали на одну створку - 7 кг | Индивидуальное изделие | шт. | [19 empty] | 2
Комплект портала и накладок дверей шахты (ДШ) в вестибюле 6.2.4 для лифтов Л8,9
52 | Обрамление в сборе для каждого лифта Л8, Л9: - два декоративных п-образных профиля (элемент портала) - ДП2 из нержавеющей стали, t=1,5мм., 220х100х30х4000(h)мм. Хаотичная\вибрейшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. Чёрный - один откос лифтовых порталов (торцы портала) для проема 900х2100(h)мм. из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. чёрный, глубина портала 250мм (уточняется по замерам) - один световой индикатор прибытия лифта (для двух лифтов) из акрилового\орг. Стекла белого цвета, со светодиодной лентой 90х1890мм (h) Вес нерж. стали обрамления в сборе для каждого лифта - 86кг | Индивидуальное изделие | шт. | [19 empty] | 2 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.77,83
53 | Панель вызова в сборе с постом вызова, выполнены встроенными в панель из нержавеющей стали t=1,5мм., шириной 90мм, высотой 2100мм, хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитрид титана, цв. чёрный. Вес нерж. стали - 9кг | Индивидуальное изделие | шт. | [19 empty] | 1
54 | Створка ДШ (двери шахт лифтов) для проема 900х2100(h)мм. Отделка из нержавеющей стали t=1,5мм., хаотичная\вибрэйшн G2 шлифовка, покрытие нитирд титана, цв. Чёрный Вес нерж. стали на одну створку - 7 кг | Индивидуальное изделие | шт. | [19 empty] | 4
55 | Стеклянная панель над лифтом с модулем индикации движения лифта и этажа из матированного, закаленного стекла окрашенного в RAL, 890х1960(h)мм. | Индивидуальное изделие | шт. | [19 empty] | 7 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.27,44,60,77,83
56 | Стеклянная панель над лифтом с модулем индикации движения лифта и этажа из матированного, закаленного стекла окрашенного в RAL, 1190х1960(h)мм. | Индивидуальное изделие | шт. | [19 empty] | 2 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.27,44,60,77,83
Комплект порталов обрамления дверей шахт лифтов (ОДШ) на типовых этажах
57 | Портал лифта из стали для проемов 900х2000(h)мм. с вырезом под указатель этажа. Маркировка листового проката стали К270В5-III-Г-08пс-св, t-1,5мм. Порошковая окраска по RAL9011 матовая мелкая шагрень. Ширина вертикальных элементов портала - 150мм, ширина верхней части портала - 200мм, глубина - 260мм. Шов стыковки вертикальных и горизонтального элементов порталов - вертикальный | Индивидуальное изделие | шт./кв.м. | [19 empty] | 72/171,36 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.30,48,64,81
58 | Портал лифта из стали для проемов 1200х2000(h)мм. с вырезом под указатель этажа.Маркировка листового проката стали К270В5-III-Г-08пс-св, t-1,5мм. Порошковая окраска по RAL9011, матовая мелкая шагрень. Ширина вертикальных элементов портала - 150мм, ширина верхней части портала - 200мм, глубина - 260мм. Шов стыковки вертикальных и горизонтального элементов порталов - вертикальный | Индивидуальное изделие | шт./кв.м. | [19 empty] | 22/55,53 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.30,48,64,81
59 | Пост вызова лифта (2 кнопка) Цвет "графит" |  | шт. | [19 empty] | 4 | 94-0421-ОК-1/Н-6.2-П-АР2.АИ л.30,48,64,81
60 | Пост вызова лифта (1 кнопка) Цвет "графит" |  | шт. | [19 empty] | 40
61 | Указатель этажный врезной. Цвет "Графит" |  | шт. | [19 empty] | 94