## Лист1
Потребность на период 05.2024 – 04.2025
Заполняется Подрядчиком | [23 empty] | Заполняется УИР | [10 empty] | Заполняется БС (Костенков) |  |  | Заполняется БС ИОС
Место применения | Марка по стандарту | Наименование по стандарту |  | Источник света | Напряжение питания, вольт | Мощность, Вт | Температура, К | Тип рассеивателя | Форма | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Световой поток, лм | Степень защиты | Коэф. мощности cos φ | Класс защиты | Цвет | Доп. комплектация | Страна пр-ва | Требования к документам | Количесто | Количесто подключамых к аварийной сети | Комментарий Генпроектировщика | Перечень материалов для рассмотрения | № образца | Мощность, Вт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Световой поток, лм | Паспорт | Сертификат | Сертификат пожарный | Прочие документы | Необходимость осмотра образца | Образец предоставлен | Образец согласован | Комментарии БС ИОС | Примечание
|  |  | ПРЕДЛАГАЕМАЯ МАРКА | Строго |  | Допускается отклонение | Строго |  | Строго | Допускается отклонение | Допускается отклонение | Допускается отклонение | Допускается отклонение | Не менее | Допускается отклонение | Не менее | Строго |  | Строго
ПРИМЕР:Первый этаж. ЦИН - ПУИ, универсальный санузел, помещение приема пищи. | СВ-02.1 | Светильник встраиваемый потолочный |  | Светодиодный | 220V | 20 | 4000 | Матовый опал | Круг | 225 | 225 | 85 | 1900 | IP54 | > 0,95 | 2 |  | - | Россия | Сертификат соответствия |  |  | Согласован в части IP
Вестибюль (тип 1) |  | Потолочный встроенный поворотный светильник, без видимой рамки. | PHANTOM TURN MODULE 1530 36° | Светодиодный | 220V | 15W | 3000K |  | Круг | 60-80 | 60-80 |  |  | - |  |  | Белый | Накладка для светодиодного модуля PHANTOM TURN 15W COVER HIDE PW | Россия | Сертификат соответствия | 305
Тамбуры (тип 1В) |  | Потолочный встроенный поворотный светильник, без видимой рамки IP44 | PHANTOM TURN MODULE 1530 36° | Светодиодный | 220V | 15W | 3000K |  | Круг | 60-80 | 60-80 | [5 empty] | Белый | Накладка для светодиодного модуля PHANTOM TURN 15W COVER HIDE PW | Россия | Сертификат соответствия | 81 |  | Согласован в части IP
Вестибюль (СТРИНГ ЛАЙН + тип2) |  | Стринг лайн | STR LOCUS 48 1430 50° PB DIM DALI | Светодиодный (лента) | 48V | 14W | 3000K |  | Струна+цилиндр | 40-60 | 40-60 | 90-120 |  | - |  |  | Черный | Натяжной трек Источник питания | Россия | Сертификат соответствия | 126
=58+63 пог. м
Консьерж (тип 5) |  | Светильник встраиваемый для потолка Армстронг |  | Светодиодный | 220V | 15W | 3000K | Матовый опал/прозрачный | Круг | 80-160 | 80-160 |  |  | - |  |  | Белый |  | Россия | Сертификат соответствия | 92 |  | Для с/у консьержа предусмотреть светильники IP44
Вестибюль (тип 6) |  | Подвесной втраиваемы световой модуль | MODULE LOCUS PDNT 30 0627 24° DIM | Светодиодный | 220V | 6W | 3000K | Прозрачный | Цилиндр | 30-50 | 30-50 | 400-600 |  | - |  |  | Черный | Сменный корпус 400mm для модуля LOCUS PDNT 30 | Россия | Сертификат соответствия | 18
Лапомойка(тип 4в) |  | ПОДВЕСНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ с лентой IP44 |  | Светодиодный | 220V | 10W/м | 3000K | Матовый опал | Параллелепипед | 1000-1500 | 40-60 | 50-70 |  | IP44 |  |  | Черный | Заглушка для накладного корпуса (2шт); Герметичная светодиодная лента; Пластиковый рассетватель; Тросовый подвес с креплением; Клипса для блока питания (2 шт); Клипса для профиля (2 шт); Источник питания | Россия | Сертификат соответствия | 7 |  | Согласован в части IP
Колясочная, тамбур-шлюзы (тип 3) |  | Подвесной св-к LED 20W/3000K Ra80 36° | ARCO CL | Светодиодный | 220V | 20W | 3000K | Прозрачный | Цилиндр | 60-90 | 60-90 | 220-300 |  |  |  |  | Черный |  | Россия | Сертификат соответствия | 225 |  | Согласован в части IP
Лапомойка (тип 3в) |  | Подвесной св-к LED 20W/3000K Ra80 36° |  | Светодиодный | 220V | 20W | 3000K | Прозрачный | Цилиндр | 60-90 | 60-90 | 220-300 |  | IP44 |  |  | Черный |  | Россия | Сертификат соответствия | 33 |  | Согласован в части IP
МОП 1 этаж (взамен светильников на шинах с лентой) (тип 13) |  | Светильник накладной интегрированный в реечный потолок | TOP SPOT mini Selecta | Светодиодный | 220V | 15W | 3000K |  | Цилиндр | 60 | 60 | 70-100 |  | - |  |  | RAL7035 | Крепежная пластина интегрированная в реечный потолок | Россия | Сертификат соответствия | 211
Межквартирный коридор типового этажа (тип 9) |  | Светильник линейный, встроенный, сварные угловые элементы. | линейный светильник Selecta | Светодиодный | 220V | 15W/м | 3000K | силиконовый бесшовный рассиватель | Параллелепипед | 2,5м | 30-35 | 10-12 |  |  |  |  | RAL9005 | Сварные угловые соединеня | Россия | Сертификат соответствия | 2720 м
Межквартирный коридор типового этажа (тип 8) |  | Точечный спотовый светильник | ??? | Светодиодный | 220V | 3W | 3000K |  | Цилиндр | 30 | 30 | 50 |  |  |  |  | RAL9005 | Угол линзы 10гр | Россия | Сертификат соответствия | 887
Лифтовой холл жилая часть+тамбур 2-го эт+ +автостоянка (тип 1) |  | Потолочный встроенный поворотный светильник, без видимой рамки. | PHANTOM TURN MODULE 1530 36° | Светодиодный | 220V | 15W | 3000K |  | Круг | 60-80 | 60-80 | [5 empty] | RAL9010 |  | Россия | Сертификат соответствия | 777
Автостоянка (тип 12) |  | Светильник линейный, подвесной, сварные угловые элементы. | линейный светильник Selecta | Светодиодный | 220V | 10W | 4000К | силиконовый бесшовный рассиватель | Параллелепипед | 50 | 50 | 2500 |  | IP54 |  |  | RAL9005 |  | Россия | Сертификат соответствия | 3004м
Автостоянка (тип 11) |  | Светильник линейный, подвесной, сварные угловые элементы. | линейный светильник "Стрелка" Selecta | Светодиодный | 220V | 10W | 4000К | силиконовый бесшовный рассиватель | Параллелепипед | 50 | 50 |  |  | IP54 |  |  | RAL9005 |  | Россия | Сертификат соответствия | 118
Указатели машино/мест |  | Номер парковочного места из акрила толщиной 10мм, с гравировкой цифр и нанесением матовой пленки с обратной стороны | StarStas-DESIGN | [5 empty] | прямоугольник | 550 | 300 | 10 | [8 empty] | 604
Указатели "Выезд" |  | Табличка "выезд" с стрелкой направления из акрила толщиной 10мм, с гравировкой текста и нанесением матовой пленки с обратной стороны, с световым профилем 24х25мм | StarStas-DESIGN | Светодиодный | 220V | 15W/м | 4000К |  | прямоугольник | 1100 | 30 | 10 |  |  |  |  | RAL9005 профиля |  | Россия | Сертификат соответствия | 57
Автостоянка (тамбур) -1 этаж |  | ???? | ???
Автостоянка (Тип 10) |  | Светильник линейный, подвесной | StarStas-DESIGN | Светодиодный | 220V | 15W/м | 2700-6500К |  | Параллелепипед | 2500 | 25 | 25 |  | IP65 |  |  | RAL9005 профиля |  | Россия | Сертификат соответствия | 1700
Note on Y12: Татьяна Силаева: указать артикул
Note on AG12: Татьяна Силаева: это аварийный сертификат Татьяна Силаева: добавить сертикаты соответствия:ТР ЕАЭС 037/2016 ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011
Note on AI13: Татьяна Силаева: необходим сертификат
Note on AE14: Татьяна Силаева: не читаемый паспорт
Note on AF14: Татьяна Силаева: паспорт светильника в нечитаемом формате
Note on AI14: Татьяна Силаева: необходим серфикат
Note on Y16: Татьяна Силаева: указать артикул
Note on AG16: Татьяна Силаева: это аварийный сертификат Татьяна Силаева: добавить сертикаты соответствия:ТР ЕАЭС 037/2016 ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011
Note on AA5: Татьяна Силаева: для светового потока 2200 мощность 18Вт
Note on AF6: Татьяна Силаева: паспорт не отображается
Note on AI9: Татьяна Силаева: необходим сертификат
Note on AE10: Татьяна Силаева: не читаемый паспорт
Note on AF10: Татьяна Силаева: паспорт светильника в нечитаемом формате
Note on AI10: Татьяна Силаева: необходим серфикат