
	Декоративные профили для 6.1 и 6.2

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт
6.1/6.2
	Масса ед., кг
	Примечание

	ДП1
	
	Угол 100х100х4200мм
	16/16
	
	Возле зеркал

	ДП2
	
	Швеллер 220х100х4200мм
	8/8
	
	Возле зеркал

	ДП1.1
	
	Угол 100х100х4000мм
	16/16
	
	Порталы в вестибюле (колонна)

	ДП2.1
	
	[bookmark: _GoBack]Швеллер 220х100х4000мм
	28/24
	
	Порталы в вестибюле (колонна), порталы лифтов

	ДП3
	
	Швеллер 140х100х4000мм
	0/2
	
	порталы лифтов

	БАЛКИ

	ДП1.2
	
	Угол 100х100х5800мм
	2/0
	
	Порталы в вестибюле (балка)

	ДП1.3
	
	Угол 100х100х2830мм
	2/0
	
	Порталы в вестибюле (балка)

	ДП1.4
	
	Угол 100х100х5430мм
	2/0
	
	Порталы в вестибюле (балка)

	ДП1.5
	
	Угол 100х100х4690мм
	2/0
	
	Порталы в вестибюле (балка)

	ДП1.6
	
	Угол 100х100х4920мм
	0/2
	
	Порталы в вестибюле (балка)

	ДП1.7
	
	Угол 100х100х4550мм
	0/2
	
	Порталы в вестибюле (балка)

	ДП1.8
	
	Угол 100х100х5450мм
	0/2
	
	Порталы в вестибюле (балка)

	ДП1.9
	
	Угол 100х100х1500мм
	0/2
	
	Порталы в вестибюле (балка)

	ДП2.2
	
	Швеллер 220х100х5800мм
	1/0
	
	Порталы в вестибюле (балка)

	ДП2.3
	
	Швеллер 220х100х2830мм
	1/0
	
	Порталы в вестибюле (балка)

	ДП2.4
	
	Швеллер 220х100х5430мм
	1/0
	
	Порталы в вестибюле (балка)

	ДП2.5
	
	Швеллер 220х100х4690мм
	1/0
	
	Порталы в вестибюле (балка)

	ДП2.6
	
	Швеллер 220х100х4920мм
	0/1
	
	Порталы в вестибюле (балка)

	ДП2.7
	
	Швеллер 220х100х4550мм
	0/1
	
	Порталы в вестибюле (балка)

	ДП2.8
	
	Швеллер 220х100х5450мм
	0/1
	
	Порталы в вестибюле (балка)

	ДП2.9
	
	Швеллер 220х100х4150мм
	0/1
	
	Порталы в вестибюле (балка)

	
	
	
	
	
	



