| Декоративные профили для 6.1 и 6.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт 6.1/6.2 | Масса ед., кг | Примечание |
| ДП1 |  | Угол 100х100х4200мм | 16/16 |  | Возле зеркал |
| ДП2 |  | Швеллер 220х100х4200мм | 8/8 |  | Возле зеркал |
| ДП1.1 |  | Угол 100х100х4000мм | 16/16 |  | Порталы в вестибюле (колонна) |
| ДП2.1 |  | Швеллер 220х100х4000мм | 28/24 |  | Порталы в вестибюле (колонна), порталы лифтов |
| ДП3 |  | Швеллер 140х100х4000мм | 0/2 |  | порталы лифтов |
| БАЛКИ |  |  |  |  |  |
| ДП1.2 |  | Угол 100х100х5800мм | 2/0 |  | Порталы в вестибюле (балка) |
| ДП1.3 |  | Угол 100х100х2830мм | 2/0 |  | Порталы в вестибюле (балка) |
| ДП1.4 |  | Угол 100х100х5430мм | 2/0 |  | Порталы в вестибюле (балка) |
| ДП1.5 |  | Угол 100х100х4690мм | 2/0 |  | Порталы в вестибюле (балка) |
| ДП1.6 |  | Угол 100х100х4920мм | 0/2 |  | Порталы в вестибюле (балка) |
| ДП1.7 |  | Угол 100х100х4550мм | 0/2 |  | Порталы в вестибюле (балка) |
| ДП1.8 |  | Угол 100х100х5450мм | 0/2 |  | Порталы в вестибюле (балка) |
| ДП1.9 |  | Угол 100х100х1500мм | 0/2 |  | Порталы в вестибюле (балка) |
| ДП2.2 |  | Швеллер 220х100х5800мм | 1/0 |  | Порталы в вестибюле (балка) |
| ДП2.3 |  | Швеллер 220х100х2830мм | 1/0 |  | Порталы в вестибюле (балка) |
| ДП2.4 |  | Швеллер 220х100х5430мм | 1/0 |  | Порталы в вестибюле (балка) |
| ДП2.5 |  | Швеллер 220х100х4690мм | 1/0 |  | Порталы в вестибюле (балка) |
| ДП2.6 |  | Швеллер 220х100х4920мм | 0/1 |  | Порталы в вестибюле (балка) |
| ДП2.7 |  | Швеллер 220х100х4550мм | 0/1 |  | Порталы в вестибюле (балка) |
| ДП2.8 |  | Швеллер 220х100х5450мм | 0/1 |  | Порталы в вестибюле (балка) |
| ДП2.9 |  | Швеллер 220х100х4150мм | 0/1 |  | Порталы в вестибюле (балка) |