## Лист1
Потребность на период 05.2024 – 04.2025
Заполняется Подрядчиком | [21 empty] | Заполняется УИР | [10 empty] | Заполняется БС (Костенков) |  |  | Заполняется БС ИОС
Место применения | Марка по стандарту | Наименование по стандарту |  | Источник света | Напряжение питания, вольт | Мощность, Вт | Температура, К | Тип рассеивателя | Форма | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Световой поток, лм | Степень защиты | Коэф. мощности cos φ | Класс защиты | Цвет | Доп. комплектация | Страна пр-ва | Требования к документам | Комментарий Генпроектировщика | Перечень материалов для рассмотрения | № образца | Мощность, Вт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Световой поток, лм | Паспорт | Сертификат | Сертификат пожарный | Прочие документы | Необходимость осмотра образца | Образец предоставлен | Образец согласован | Комментарии БС ИОС | Примечание
|  |  | МАРКА | Строго |  | Допускается отклонение | Строго |  | Строго | Допускается отклонение | Допускается отклонение | Допускается отклонение | Допускается отклонение | Не менее | Допускается отклонение | Не менее | Строго |  | Строго
ПРИМЕР:Первый этаж. ЦИН - ПУИ, универсальный санузел, помещение приема пищи. | СВ-02.1 | Светильник встраиваемый потолочный |  | Светодиодный | 220V | 20 | 4000 | Матовый опал | Круг | 225 | 225 | 85 | 1900 | IP54 | > 0,95 | 2 |  | - | Россия | Сертификат соответствия
Вестибюль (тип 1) |  | Потолочный встроенный поворотный светильник, без видимой рамки. | PHANTOM TURN MODULE 1530 36° | Светодиодный | 220V | 15W | 3000K |  | Круг | 60-80 | 60-80 |  |  | - | > 0,95 |  | Белый | Накладка для светодиодного модуля PHANTOM TURN 15W COVER HIDE PW | Россия | Сертификат соответствия
Тамбуры (тип 1В) |  | Потолочный встроенный поворотный светильник, без видимой рамки IP44 | PHANTOM TURN MODULE 1530 36° | Светодиодный | 220V | 15W | 3000K |  | Круг | 60-80 | 60-80 |  |  | IP44 | > 0,95 |  | Белый | Накладка для светодиодного модуля PHANTOM TURN 15W COVER HIDE PW | Россия | Сертификат соответствия
Вестибюль (СТРИНГ ЛАЙН + тип2) |  | Стринг лайн | STR LOCUS 48 1430 50° PB DIM DALI | Светодиодный (лента) | 48V | 14W | 3000K |  | Струна+цилиндр | 40-60 | 40-60 | 90-120 |  | - |  |  | Черный | Натяжной трек Источник питания | Россия | Сертификат соответствия
Консьерж (тип 5) |  | Светильник встраиваемый для потолка Армстронг |  | Светодиодный | 220V | 15W | 3000K | Матовый опал/прозрачный | Круг | 80-160 | 80-160 |  |  | - |  |  | Белый |  | Россия | Сертификат соответствия
Вестибюль (тип 6) |  | Подвесной втраиваемы световой модуль | MODULE LOCUS PDNT 30 0627 24° DIM | Светодиодный | 220V | 6W | 3000K | Прозрачный | Цилиндр | 30-50 | 30-50 | 400-600 |  | - |  |  | Черный | Сменный корпус 400mm для модуля LOCUS PDNT 30 | Россия | Сертификат соответствия
Лапомойка(тип 4в) |  | ПОДВЕСНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ с лентой IP44 |  | Светодиодный | 220V | 10W/м | 3000K | Матовый опал | Параллелепипед | 1000-1500 | 40-60 | 50-70 |  | IP44 |  |  | Черный | Заглушка для накладного корпуса (2шт); Герметичная светодиодная лента; Пластиковый рассетватель; Тросовый подвес с креплением; Клипса для блока питания (2 шт); Клипса для профиля (2 шт); Источник питания | Россия | Сертификат соответствия
Колясочная, тамбур-шлюзы (тип 3) |  | Подвесной св-к LED 20W/3000K Ra80 36° | ARCO CL | Светодиодный | 220V | 20W | 3000K | Прозрачный | Цилиндр | 60-90 | 60-90 | 220-300 |  | - |  |  | Черный |  | Россия | Сертификат соответствия
Лапомойка (тип 3в) |  | Подвесной св-к LED 20W/3000K Ra80 36° IP44 |  | Светодиодный | 220V | 20W | 3000K | Прозрачный | Цилиндр | 60-90 | 60-90 | 220-300 |  | IP44 |  |  | Черный
Note on W12: Татьяна Силаева: указать артикул
Note on AE12: Татьяна Силаева: это аварийный сертификат Татьяна Силаева: добавить сертикаты соответствия:ТР ЕАЭС 037/2016 ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011
Note on AG13: Татьяна Силаева: необходим сертификат
Note on AC14: Татьяна Силаева: не читаемый паспорт
Note on AD14: Татьяна Силаева: паспорт светильника в нечитаемом формате
Note on AG14: Татьяна Силаева: необходим серфикат
Note on W16: Татьяна Силаева: указать артикул
Note on AE16: Татьяна Силаева: это аварийный сертификат Татьяна Силаева: добавить сертикаты соответствия:ТР ЕАЭС 037/2016 ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011
Note on Y5: Татьяна Силаева: для светового потока 2200 мощность 18Вт
Note on AD6: Татьяна Силаева: паспорт не отображается
Note on AG9: Татьяна Силаева: необходим сертификат
Note on AC10: Татьяна Силаева: не читаемый паспорт
Note on AD10: Татьяна Силаева: паспорт светильника в нечитаемом формате
Note on AG10: Татьяна Силаева: необходим серфикат