	
	Разрешение
	Обозначение
	94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АИ1

	
	17-25
	Наименование объекта строительства
	Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва,

внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

	
	Изм.
	Лист
	Содержание изменения
	Код
	Примечание

	
	1(Зам.)

1(Зам.)

1(Зам.)

1(Зам.)

1(Зам.)

1(Нов.)


	1;

2-4;

6-8;

10-12;

14-18;

5,9,13,

19-24

	- Внесены изменения в соответствии с замечаниями 08.09.2025 и 11.09.2025;

- Добавлены примечания в общих указаниях

- Добавлены листы в ведомость рабочих чертежей основного комплекта АИ

- Внесены изменения в соответствии с замечаниями 08.09.2025 и 11.09.2025;

- Внесены уточнения в условные обозначения и примечания

- Добавлена контрастная маркировка на ступенях

- На плане 2-ого этажа в тамбурах уточнены типы плинтусов и профилей в т.ч. на ступенях

- Уточнена раскаладка плитки в лифтовых холлах и в тамбуре на 2-ом этаже

- Уточнено расположение плинтуса участков стен скерамогранитом акцентного цвета 

- Внесены изменения в соответствии с замечаниями 08.09.2025 и 11.09.2025;

- Внесены уточнения в условные обозначения и примечания

- На -1 этаже откорректировано расположение и кол-во светильников, указаны привязки

- На 1ом этаже уточнены марки светильников 

- В колясочной и ПУИ изменено расположение кол-во светильинков

- Уточнено расположение светильинков и табличек навигации «номер этажа»

- На 2ом этаже в месте примыкания потолка Кнауф и съемных потолочных панелей добавлен защитный профиль Уп4

- Внесены изменения в соответствии с замечаниями 08.09.2025 и 11.09.2025;

- Внесены уточнения в условные обозначения и примечания

- Уточнены отметки отделки стен на -1 и 1ом этажах

- Добавлена навигация в т.ч МГН 

- В коридорах на -1 этаже и в тамбур-шлюзах 1-го этажа добавлены горизонтальные теневые профили ТП6.1 в зоне разделения цвета в  отделке

- Добавлены контрастные указатели «круг» на стеклянных поверхностях 

- Добавлены оконечные устройства на стенах, внесены в условные обозначения

- Добавлены полоконники в помещении консьержа

- Уточнена отделка стен в тамбуре на 2–ом этаже

- Добавлены защитные угловые профили Уп2 в местах сопряжения декоративной отделки и керамогранита

-  Уточнено расположение теневых профилей

- Внесены изменения в соответствии с замечаниями 08.09.2025 и 11.09.2025;

- Внесены уточнения в условные обозначения и примечания

-  Уточнено расположение теневых профилей

- Добавлены оконечные устройства на стенах, внесены в условные обозначения

- Добавлена навигация в т.ч МГН

- В тамбурах указаны ниши для приборов отопления

- Уточнены типоразмеры люков на 2-ом/типовом этаже

- Изменено исполнение шкафов УЭРВ и ПК – не скрытого типа

- Уточнена отделка тамбуров на 2-ом этаже

- Уточнено расположение плинтуса участков стен скерамогранитом акцентного цвета 

- Откорректировано расположение декоративных колонн порталов лифта

- Добавлены новые листы
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	Изм.внес
	Ленина
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	09.10.25
	ООО "ФОРМАЦИА"

	Лист
	Листов

	
	
	
	
	Составил
	Ленина
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	Проверил
	Петровций
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