	
	Разрешение
	Обозначение
	94-0421-ОК-1/Н-6.1-2-1-АИ1

	
	18-25
	Наименование объекта строительства
	Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва,

внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

	
	Изм.
	Лист
	Содержание изменения
	Код
	Примечание

	
	2(Зам.)
2(Зам.)
2(Зам.)
2(Зам.)
2(Зам.)
2(Нов.)

	1;

2-5;

6-9;

10-13;

14-18;

19-24

	- Внесены изменения в примечания ведомости рабочих чертежей;

- Внесены изменения в соответствии с замечаниями 28.10.2025.

- На -1 ом этаже указан плинтус в ЛК на маршах лестницы
- Добавлены размерные линии раскладки плитки
- На плане 2-ого этажа в тамбурах уточнены типы плинтусов и профилей 
- Уточнена раскаладка плитки в тамбуре на 2-ом этаже

- Уточнено расположение плинтуса участков стен с керамогранитом акцентного цвета 

- Внесены уточнения в условные обозначения и примечания
- Внесены изменения в соответствии с замечаниями 28.10.2025.

- В лифтовых холлах -1 этажа добавлены решетки в потолках 
-  Внесены уточнения в условные обозначения и примечания

- Внесены изменения в соответствии с замечаниями 28.10.2025.

- Внесены уточнения в условные обозначения и примечания

- Внесены корректировки к расположению навигации в т.ч МГН 

- Внесено уточнение по отделке стен в тамбурах на 2-ом этаже
- Внесено расположение лавочек и кашпо на 1-ом и 2-ом этажах

- Внесены изменения в соответствии с замечаниями 28.10.2025.

- Внесены уточнения в условные обозначения и примечания

- Уточнено расположение теневых профилей

- Уточнено расположение оконечных устройств и табличек навигации
- Уточнена раскладка плитки, внесены обозначения одинаковых участков плит на стенах, которые необходимо сохранить при производстве работ
- Отредактировано расположение отделки в тамбурах на 2ом этаже

- Уточнено расположение плинтуса участков стен скерамогранитом акцентного цвета 

- Уточнены высоты и размеры облицовок лифтовых порталов

- Внесены изменения в соответствии с замечаниями 28.10.2025.
- В выносках уточнены названия отделочных маткриалов в соответствии с листами отделки

- Внесено уточнения в узлы
- Внесены уточнения в узлы с отделкой лифтовых потралов 1го этажа и декоративных элементов

- Добавлены узлы по устойству лавочек

- Уточнены решения по отделке лестничной клетки с учетом плинтусов по маршам из монолитного ж.б

- Добавлены решения по панели «информация»
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	Изм.внес
	Ленина
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	09.10.25
	ООО "ФОРМАЦИА"

	Лист
	Листов

	
	
	
	
	Составил
	Ленина
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	Проверил
	Петровций
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