	№ п\п
	Лист (по pdf)
	Замечание
	Ответ
	Примечания

	1
	4
	Выполнить заливку элементов УДС и проездов, используемых для транспортного обслуживания объекта
	Принято. Исправлено
	

	2
	5
	Нормативный размер разворотной площадки по СП 42.13330.2016 - 15х15.
п.п. 11.7, 11.11 (2 площадки)
	Принято. Исправлено
	

	3
	6
	Данный лист отсутствует в требованиях к материалам размещения ОКС
	На листе предоставлена схема ограничений к участку. На ней изображены « границ подзон, выделенных в ГПЗУ/ППТ;» в соответствии с п 2. Требований к направленным материалам, в части размещения объектов капитального строительства из письма от 02.06.2023 № МКА-02-18030/23-1
	В случае указания технического Заказчика лист будет исключен

	4
	7
	Исключить штриховку пожарных проездов - показывать только линии направления движения
	Принято. Исправлено
	

	5
	7
	Исключить отображение площадок для пожарной техники
	Принято. Исправлено
	

	6
	11
	Выполнить заливку проездов, используемых для транспортного обслуживания объекта
	Принято. Исправлено
	

	7
	11
	Указать сроки реализации УДС - сентябрь 2024, МФР (2 раза)	Comment by Умяров Марат Равильевич: Не указан застройщик
	Добавили информацию о застройщике
	

	8
	12
	Схему обеспеченности объекта городским пассажирским транспортом выполнить на основе материалов ППТ, том 4
	Принято. Исправлено
	

	9
	13-17
	
Т2 – 0,75

	Принято. Исправлено
	

	10
	13-17
	Указать вместимость подземной автостоянки, без учёта машино-мест на территории.

	Информация была дана для справки. Не влияет на расчет - удалено
	

	11
	13-17
	При округлении вверх – «37»
	Принято. Исправлено
	

	12
	4, 11
	Линиями движения следует показывать:
движение автотранспорта – синий;
движение пож. тех. – красный.
Т.е. следует отобразить транспортное обслуживание аналогично тому, как это выполнено на листе 7.	Comment by Умяров Марат Равильевич: 

	[bookmark: _GoBack]На сит.план  синхронизировали цвета. Исключение – движение пож.техники на л.сит.плана не выполняем
	

	13
	4, 11
	Отображены неактуальные посадки зданий в зонах 3.1, 5.1, 6.1, 6.2	Comment by Умяров Марат Равильевич: 
	Актуализировали посадку
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snsgunsPeans  Harpa/ieHue JBIKEHNA ABTOTPAHCTIOPTA
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