| № п\п | Лист (по pdf) | Замечание | Ответ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Выполнить заливку элементов УДС и проездов, используемых для транспортного обслуживания объекта | Принято. Исправлено |  |
| 2 | 5 | Нормативный размер разворотной площадки по СП 42.13330.2016 - 15х15. п.п. 11.7, 11.11 (2 площадки) | Принято. Исправлено |  |
| 3 | 6 | Данный лист отсутствует в требованиях к материалам размещения ОКС | На листе предоставлена схема ограничений к участку. На ней изображены « границ подзон, выделенных в ГПЗУ/ППТ;» в соответствии с п 2. Требований к направленным материалам, в части размещения объектов капитального строительства из письма от 02.06.2023 № МКА-02-18030/23-1 | В случае указания технического Заказчика лист будет исключен |
| 4 | 7 | Исключить штриховку пожарных проездов - показывать только линии направления движения | Принято. Исправлено |  |
| 5 | 7 | Исключить отображение площадок для пожарной техники | Принято. Исправлено |  |
| 6 | 11 | Выполнить заливку проездов, используемых для транспортного обслуживания объекта | Принято. Исправлено |  |
| 7 | 11 | Указать сроки реализации УДС - сентябрь 2024, МФР (2 раза) | Добавили информацию о застройщике |  |
| 8 | 12 | Схему обеспеченности объекта городским пассажирским транспортом выполнить на основе материалов ППТ, том 4 | Принято. Исправлено |  |
| 9 | 13-17 | Т2 – 0,75 | Принято. Исправлено |  |
| 10 | 13-17 | Указать вместимость подземной автостоянки, без учёта машино-мест на территории. | Информация была дана для справки. Не влияет на расчет - удалено |  |
| 11 | 13-17 | При округлении вверх – «37» | Принято. Исправлено |  |
| 12 | 4, 11 | Линиями движения следует показывать: движение автотранспорта – синий; движение пож. тех. – красный. Т.е. следует отобразить транспортное обслуживание аналогично тому, как это выполнено на листе 7. | На сит.план синхронизировали цвета. Исключение – движение пож.техники на л.сит.плана не выполняем |  |
| 13 | 4, 11 | Отображены неактуальные посадки зданий в зонах 3.1, 5.1, 6.1, 6.2 | Актуализировали посадку |  |