## ТЭПы
Наименование помещений | Наименование | Категория производственных процессов | Площадь помещения/ зала | Кол-во работников в смену | Кол-во работников в сутки | Списочный состав | Время работы, продолжительность смены | Наименование помещений от16.12.24
корпус 1
БКТ №1-11 | Административный сотрудник | 1а | 1264 | 63 | 63 | 63 | 8 часов, с 9.00 до 18.00, 5 дней | 1.БКТ.1
корпус 2
БКТ №12-15 | Административный сотрудник | 1а | 575 | 29 | 29 | 29 | 8 часов, с 9.00 до 18.00, 5 дней | 5.БКТ.45
корпус 3
БКТ №16-21 | Административный сотрудник | 1а | 662.3 | 33 | 33 | 33 | 8 часов, с 9.00 до 18.00, 5 дней | 6.БКТ.61
Помещение охраны | Охранник | 1а |  | 2 | 4 | 8 | 2 смены в сутки по 12 часов
Итого общее: |  |  |  | 127 | 129 | 133

## МВУ (hidden)
Задание на расчет местных вытяжных устройств
№ поз. | Наименование оборудования | Длина, м | Ширина, м | Мощность, кВт | Режим работы оборудования | Коэффициент загрузки | Коэффициент одновременности | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7
Первый этаж
Горячий цех с зоной холодного цеха
1 | Электрическая плита | 1.5 | 0.8 | 22 | 6 дней в неделю, не более 10 часов в день
2 | Пароконвектомат | 1.2 | 0.7 | 12 | 6 дней в неделю, 5 часов в день

## ВК (hidden)
Задание на ВК
№ поз. | Наименование оборудования | Завод-изготовитель, поставщик | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Кол-во | Диаметр ХВ, мм | Диаметр ГВ, мм | Диаметр К, мм | Тип канализации | Тип подключения | Расход ХВ, л/час | Расход ГВ, л/час | Расход К, л/час | Режим работы оборудования | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Первый этаж
Горячий цех
2 | Пароконвектомат |  |  |  | 3: 12.7; 5: 50; 6: К3; 7: Труба
4 | Котел пищеварочный |  |  |  | 3: 12.7; 5: 50; 6: К3; 7: Лоток с трапом / Щелевой трап перед котлом
5 | Моечная ванна |  |  |  | 3: 12.7; 4: 12.7; 5: 50; 6: К3; 7: Лоток с трапом / Щелевой трап перед котлом
Постирочная
6 | Стиральная машина |  |  |  | 12.7 |  | 40 | К1 | Труба | 56 |  | 56

## ОВ (hidden)
Задание на микроклимат и кратность воздухообмена
Номер помещения | Наименование помещения | Наличие постоянных рабочих мест | Категория работ в производственных помещениях | Оптимальные или допустимые параметры по СанПиН 2.2.4.548-96 | Кат. (ГОСТ 30494-2011) | Приток | Вытяжка | Температура, °C ХП | Температура, °C ТП | Отн. влажность, % ХП | Отн. влажность, % ТП | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 ЭТАЖ
1.A.01 | Комната матери и ребенка | Нет |  |  | 6 | 50 м3/час на 1 унитаз, 25 м3/час на 1 писсуар | 50 м3/час на 1 унитаз, 25 м3/час на 1 писсуар | 16-18 | 18-28 | Не нормируется | ≤ 65
1.A.02 | Гардероб | Да |  |  | 6 | - | 2 | 16-18 | 18-28 | Не нормируется | ≤ 65
2 ЭТАЖ
2.A.02 | Моечная столовой посуды | да | IIа (175 - 232) | Допустимые |  | 4 | 6 | 17 - 23 | 18 - 27 | 15 - 75 | 15 - 75

## ОЗДС (hidden)
Номер помещения | Наименование помещения | Площадь, кв. м | Требования к наличию ОЗДС | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 ЭТАЖ
1.A.01 | Мусорокамера | 40 | Требуется
1.A.02 | Гардероб | 15 | Не требуется
2 ЭТАЖ
2.A.02 | Моечная столовой посуды | да | IIа (175 - 232)

## Освещение (hidden)
ЗАДАНИЕ на ОСВЕЩЕНИЕ
№ п/п | Наименование помещения | Требования к наличию ЕО | Освещенность, лк | Примечание
2 | Санузел персонала (МГН) | - | 75
3 | Помещение временного хранения упакованных экспонатов | - | 75
4 | Помещение распаковки и упаковки | - | 150
5 | Склад транспортной упаковки | - | 75
6 | Склад упаковочных материалов | - | 75
7 | Помещениие осмотра | - | 300/2000
8 | Помещение изоляции экспонатов - карантин | - | 300
9 | Коридор | - | 75
10 | Тамбур-шлюз | - | 100
11 | Временное хранилище - Транзитная зона | - | 75
12 | Реставрационная мастерская | + | 500

## ЭОМ (hidden)
Задание на ЭОМ
№ поз. | Наименование оборудования | Завод-изготовитель, поставщик | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Кол-во | Мощность, кВт | Напряжение, В | Тип присоединения | Категория электроснабжения | Коэффициент одновременности работы оборудования | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Первый этаж
Горячий цех
1 | Электрическая плита |  |  |  | 22 | 380 |  | в соотв. с нормами | в соотв. с нормами | Указываются особые требования: требования по стабилизации напряжения/частоты, наличие ИБП, требования к наличию постов управления и т.п Если известно указывается cosf/ ток (А)
2 | Пароконвектомат |  |  |  | 12 | 380 |  |  | 0.6
3 | Кофемолка |  |  |  | 0.5 | 220
34.5
Холодный цех
4 | Холодильник |  |  |  | 0.35 | 220 |  |  | 1
4 | Холодильник |  |  |  | 0.5 | 220 |  |  | 1
5 | УКМ |  |  |  | 0.9 | 380 |  |  | 0.8
1.75