Согласовано для проведения проверки экономической обоснованности технических решений, предусмотренных заданием на проектирование в соответствии с постановлением Правительства г. Москвы от 19.12.2023 № 2644-ПП и приказом Москомэкспертизы от 02.02.2024 № МКЭ-ОД/24-16

Директор по проектированию Московского фонда реновации жилой застройки

__________________ И.И. Корнев

«______» ________________ 2025 г.

МП

ДОПОЛНЕНИЕ №1

К ЗАДАНИЮ НА РАЗРАБОТКУ

проектной и рабочей документации

объекта «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)»

| Исполнитель по договору ООО «ГП-МФС» Заместитель генерального директора по проектированию по доверенности №2-119 от 21.01.2025 г. _______________________М.М. Скрипицын «______» ________________ 2025 г. МП | Генеральный проектировщик ООО «ГП-МФС» Заместитель генерального директора по проектированию по доверенности №2-119 от 21.01.2025 г. _______________________М.М. Скрипицын «______» ________________ 2025 г. МП |
| --- | --- |
| Технический заказчик ООО «ГП-МФС» Заместитель генерального директора по проектированию по доверенности №2-119 от 21.01.2025 г. _______________________М.М. Скрипицын «______» ________________ 2025 г. МП | ГИП _______________________Н.А. Вайсертригер НОПРИЗ: № П-040104 |

Москва 2025

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по проектированию Московского фонда реновации жилой застройки

__________________ И.И. Корнев

«______» ________________ 2025 г.

МП

ДОПОЛНЕНИЕ №1

К ЗАДАНИЮ НА РАЗРАБОТКУ

проектной и рабочей документации

объекта «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)»

| Исполнитель по договору ООО «ГП-МФС» Заместитель генерального директора по проектированию по доверенности №2-119 от 21.01.2025 г. _______________________М.М. Скрипицын «______» ________________ 2025 г МП | Генеральный проектировщик ООО «ГП-МФС» Заместитель генерального директора по проектированию по доверенности №2-119 от 21.01.2025 г. _______________________ М.М. Скрипицын «______» ________________ 2025 г МП |
| --- | --- |
| Технический заказчик ООО «ГП-МФС» Заместитель генерального директора по проектированию по доверенности №2-119 от 21.01.2025 г. _______________________ М.М. Скрипицын «______» ________________ 2025 г МП | ГИП _______________________Н.А. Вайсертригер НОПРИЗ: № П-040104 |

Москва 2025

| № | Перечень основных данных и требований | Описание |
| --- | --- | --- |
| 2 | ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |
| Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) заменить на: |  |  |
| * | Требования к приспособлению подземной части проектируемого объекта под укрытие | В соответствии с ППТ и исходными данными Департамента ГОЧСиПБ разработать решения по приспособлению подземной части проектируемого объекта под укрытие вместимостью 700 мест. Принять равную численность укрываемых мужчин и женщин, численность укрываемых, относящихся к МГН групп мобильности М2–М4 (далее – инвалиды) – 5 % от общего числа укрываемых. Соотношение инвалидов принять в соответствии с п.1 Примечания к таблице Б.2 Приложения Б СП 59.13330.2020). Решения по приспособлению разработать в соответствии с требованиями СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны» с учетом Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.10.2002 № 583, Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 и требований СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» При необходимости учитывать требования СП 88.13330.2022 для убежищ. Укрытия (помещения двойного назначения) размещать в конструкциях подземной части автостоянки. Исключить размещение помещений под жилыми секциями. При невозможности представить обоснование. Вид и интенсивность воздействий средств поражения на укрытие принять в соответствии с Приложением А к СП 88.13330.2022. Заполнение укрытия предусмотреть через лестничные клетки, лифты (для инвалидов) и рампу. Укрытие в мирное время предусматривается использовать в качестве стоянки автомобилей (п.4.6 СП 88.13330.2022). Система отопления укрытия должна обеспечивать поддержание температуры воздуха в холодное время года в соответствии с п.12.5.5, п.12.4.5 СП 88.13330.2022 (с учетом разъяснения ВНИИГОЧС). Вентиляцию укрытия предусмотреть в режиме «чистой вентиляции» с использованием приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, запроектированной для автостоянки, в соответствии с требованиями п.12.5.1 СП 88.13330.2022. Решения должны обеспечивать условия использования укрытия для инвалидов в соответствии с п.4.7 СП 88.13330.2022, п.6.2.33 СП 59.13330.2020. |