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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно- гидрометеорологических изысканий

	№ п/п
	Наименование пунктов задания
	Содержание пунктов задания

	1.
	Наименование объекта
	«Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Оренбургская, д. 17)»»

	2.
	Местоположение объекта
	Г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Косино-Ухтомский, улица Оренбургская, земельный участок 17 (Оренбургская ул., вл. 17)  (Восточный административный округ)
 
 

	3.
	Заказчик
	Указать организацию

	4.
	Исполнитель
	Указать организацию

	5.
	Назначение работ
	Инженерно-гидрометеорологические подготовки проектной документации
	изыскания
	для

	6.
	Вид работ
	Реконструкция, новое строительство зданий и сооружений, а также  прилегающих  зданий,  сооружений  и  сетей  при
выявлении необходимости

	7.
	Основание для выполнения работ
	Договор

	8.
	Сроки выполнения работ
	В соответствии с Договором

	9.
	Стадия проектирования
	Проектная документация

	0.
	Данные о границах площадки и
(или)	трассы	линейного сооружения
	В	соответствии	с	Приложением	А	к	настоящему Техническому Заданию

	11.
	Наличие	материалов	ранее
выполненных	изыскательских работ
	Отсутствуют

	12.
	Цели	и изысканий
	задачи
	инженерных
	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» необходимо выполнить следующие основные и специальные виды инженерных изысканий в объеме, необходимом для получения  достаточных  материалов  для  подготовки
документации

	13.
	Общие требования к инженерным изысканиям. Состав, содержание и виды работ
	Выполнить инженерные изыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами и правилами, техническими  условиями  собственников  инженерных
коммуникаций, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение изыскательских работ в объемах, необходимых и достаточных для:
· обоснования проектных и конструктивных решений;
· принятия технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных действующими нормативами технических параметров;
· Виды работ в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий:
· сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории;
· рекогносцировочное обследование района инженерных изысканий;
· выявление характеристик гидрологического режима водных объектов и метеорологических элементов;
· изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
· камеральная обработка материалов с определением расчетных гидрологических характеристик (при наличии водотоков);
· составление	технического	отчета	по	инженерно- гидрометеорологическим изысканиям;
Уведомить Заказчика о планируемом выполнении полевых работ за 5 рабочих дней до начала проведения работ.
Обеспечить комплекс работ по согласованию материалов инженерных	изысканий	в	объеме,	необходимом	и
достаточном для разработки проектной документацией, строительства Объекта.

	14
	Особые условия
	Направить в адрес Заказчика уведомление о планируемом выполнение полевых работ за 5 рабочих дней до начала
проведения работ.

	15
	Прочие	требования	к Исполнителю
	Участвовать при рассмотрении документации Подрядчиком и Заказчиком, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Подрядчика и Заказчика, вносить в представленную документацию по результатам рассмотрения у Подрядчика и Заказчика изменения и дополнения, не противоречащие данному Техническому
заданию.

	16
	Перечень	нормативных документов, в соответствии с требованиями		которых
необходимо	выполнить инженерные изыскания
	Выполнить работы в соответствии:
-	СП	482.1325800.2020	«Инженерно-
гидрометеорологические изыскания для строительства»;
· СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства»
· СП	529.1325800.2023	«Определение	основных расчетных гидрологических характеристик»;
-	СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы»;
· СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
· СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;
· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства».
· СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные
дороги» (Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*);

	
	
	· ВСН 210-91 «Проектирование, строительство и эксплуатация противоналедных сооружений и устройств»;
· ПМП-91. Пособие к СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы» по изысканиям и проектированию железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки. Государственная корпорация «Трансстрой». ЦНИИС. М.
1992.

	17
	Требования к материалам и результатам			инженерных изысканий (состав, сроки, порядок		представления изыскательской продукции и форматы	материалов	в электронном виде)
	Вся документация, передается Заказчику в электронном виде в 1 (одном) экземпляре, в нередактируемых форматах (pdf) и редактируемом формате (dwg, doc, xls) с использованием электронной почты или магнитных (лазерных) носителей, а также в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах в сопровождении накладной и двух экземпляров Акта сдачи-
приемки выполненных работ и счета на оплату выполненных работ.

	18
	Исходные данные
	1. Схема границ работ (Приложение 1)







Приложение 1 к заданию на производство инженерно-геологических изысканий
Схема расположения объекта (границы участка изысканий)
[image: ]



- границы участков изысканий
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Hauvesobanue Mpumenanue

Mi20KBApMUpHSID X0l oM € HexUALIM NepB 3mason, Kopnyc 1 rpoEKMUpYEMH

Mi20KBApMUpHSIG a0 o © HexuAb TEpBbi Smasom. Kopnye 2 rpoEKMUpYEMH

MH020KDapMUPHBID ThUAC ek AUOHHIT WADU 001 € REUAM Tepbur Smaon

Kopnyc 3 rpoekmUpyEMG

5-3maseil Aol G o adpecy: Opekdypzckas yuua, 26 K1 cyuecmbyouul

5-3maseil xunol Gom o adpecy: Opedypeckas yuua, 24 K1 cyuecmbyouul

5-3maseil wunol Gom o adpecy: Opekdypetkas yuua, 22 cyuecmbyouul

5-3masHeil Aol G o adpecy: Opekdypzckas yuua, 20 K1 cyuecmbyouul

1-3maxnoe 3vanve mazasuka ho aipecy: CperBpzckas yiua, 18 cyuecmbyouul

6-3maxnoe 3dakue HAM no adpecy: Dpendypeckas yiuua, 15 cyuecmbyouul

4-3masoe sdanue HAW o adpecy: Opendypzckas yauua, 15 B cyuecmbyouul
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JWHWM TPAROCTPOUTESTLHON O PEMYIMPOBAHWA HAHECEHBI N0 COCTOAHWIO
HA 08.05.26

MPOEKTPOBAHWE BbINOMHATL B YBASKE C CYLIIECTBYIOLIMMA OTMETKAMA

TIpW BOSHUKHOBEHA BOTDOCOS K WHEKEHEPHO-TOTOrAGHMECKOMY Taky OBPaILETLCA N0
GKTPOHHO osTe: consultation_ PK@mogEr.

ECTH b NPOUCCE NOBEEHUA SeNITAbIX PaBOT BHABTIACTCA HECOOTBETCTEHA
BaKTINECKOTO ACTIONOKEHAA FECTBYIOLLU MHKEHEDHbIX KOMMYHVKALIA, COmaCHo 1.
2,57 TocTar0aneHAA NpaBnTensCTaa Mockes o1 19.05.2015 N6 28811 <06
YTBPIKAEHAN TTDABHIT MDOBEICHA SEMNAHLIX PAGOT, YCTHOBKM BEMEHHBIX
OFpaKJeHW, PAIMELLHIH BDBMErHIX OBLEKTOB B F0pae MOCKBes, HeoBXORMMO
BHI3ET, Ha HCT0 NPOKIBOACTEA PABOT NpeLCTaBHTENeH NPOSKTHOR OpraH KaaLi,
3KAVIKE, HCTITYATALINOHHX OPTaHASBLINA TORGEMHbIX FOMMYHAKALIAA 1 TBY
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