Приложение № 4

к Договору  _________от  «__» _____ 202_ г.

«СОГЛАСОВАНО»

Генеральный директор Указать организацию

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор Указать организацию

/ ФИО/

«	» 	2026 г.

/ ФИО/

«	» 	2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно- гидрометеорологических изысканий

| № п/п | Наименование пунктов задания |  |  | Содержание пунктов задания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта |  |  | «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилого дома по адресу: ул. Оренбургская, д. 17)»» |  |  |
| 2. | Местоположение объекта |  |  | Г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Косино-Ухтомский, улица Оренбургская, земельный участок 17 (Оренбургская ул., вл. 17) (Восточный административный округ) |  |  |
| 3. | Заказчик |  |  | Указать организацию |  |  |
| 4. | Исполнитель |  |  | Указать организацию |  |  |
| 5. | Назначение работ |  |  | Инженерно-гидрометеорологические подготовки проектной документации | изыскания | для |
| 6. | Вид работ |  |  | Реконструкция, новое строительство зданий и сооружений, а также прилегающих зданий, сооружений и сетей при выявлении необходимости |  |  |
| 7. | Основание для выполнения работ |  |  | Договор |  |  |
| 8. | Сроки выполнения работ |  |  | В соответствии с Договором |  |  |
| 9. | Стадия проектирования |  |  | Проектная документация |  |  |
| 0. | Данные о границах площадки и (или) трассы линейного сооружения |  |  | В соответствии с Приложением А к настоящему Техническому Заданию |  |  |
| 11. | Наличие материалов ранее выполненных изыскательских работ |  |  | Отсутствуют |  |  |
| 12. | Цели и изысканий | задачи | инженерных | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» необходимо выполнить следующие основные и специальные виды инженерных изысканий в объеме, необходимом для получения достаточных материалов для подготовки документации |  |  |
| 13. | Общие требования к инженерным изысканиям. Состав, содержание и виды работ |  |  | Выполнить инженерные изыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами и правилами, техническими условиями собственников инженерных коммуникаций, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение изыскательских работ в объемах, необходимых и достаточных для: - обоснования проектных и конструктивных решений; - принятия технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных действующими нормативами технических параметров; - Виды работ в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий: - сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории; - рекогносцировочное обследование района инженерных изысканий; - выявление характеристик гидрологического режима водных объектов и метеорологических элементов; - изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений; - камеральная обработка материалов с определением расчетных гидрологических характеристик (при наличии водотоков); - составление технического отчета по инженерно- гидрометеорологическим изысканиям; Уведомить Заказчика о планируемом выполнении полевых работ за 5 рабочих дней до начала проведения работ. Обеспечить комплекс работ по согласованию материалов инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для разработки проектной документацией, строительства Объекта. |  |  |
| 14 | Особые условия |  |  | Направить в адрес Заказчика уведомление о планируемом выполнение полевых работ за 5 рабочих дней до начала проведения работ. |  |  |
| 15 | Прочие требования к Исполнителю |  |  | Участвовать при рассмотрении документации Подрядчиком и Заказчиком, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Подрядчика и Заказчика, вносить в представленную документацию по результатам рассмотрения у Подрядчика и Заказчика изменения и дополнения, не противоречащие данному Техническому заданию. |  |  |
| 16 | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания |  |  | Выполнить работы в соответствии: - СП 482.1325800.2020 «Инженерно- гидрометеорологические изыскания для строительства»; - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства» - СП 529.1325800.2023 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик»; - СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы»; - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; - СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства». - СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги» (Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*); |  |  |
|  |  |  |  | - ВСН 210-91 «Проектирование, строительство и эксплуатация противоналедных сооружений и устройств»; - ПМП-91. Пособие к СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы» по изысканиям и проектированию железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки. Государственная корпорация «Трансстрой». ЦНИИС. М. 1992. |  |  |
| 17 | Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде) |  |  | Вся документация, передается Заказчику в электронном виде в 1 (одном) экземпляре, в нередактируемых форматах (pdf) и редактируемом формате (dwg, doc, xls) с использованием электронной почты или магнитных (лазерных) носителей, а также в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах в сопровождении накладной и двух экземпляров Акта сдачи- приемки выполненных работ и счета на оплату выполненных работ. |  |  |
| 18 | Исходные данные |  |  | 1. Схема границ работ (Приложение 1) |  |  |

Приложение 1 к заданию на производство инженерно-геологических изысканий

Схема расположения объекта (границы участка изысканий)

- границы участков изысканий