| Спецификация возводимых перегородок на 10, 11, 21 и 22 этажах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Наименование | Обозначение | Кол. | Масса ед., кг | Приме чание |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| П1 | Free Style | Мебельная сборная перегородка, система FS.Open Space, комбинированное заполнение: стекло 5мм с матовой пленкой + вставка ЛДСП (h=100мм) + стекло 5мм с матовой пленкой. Цвет профиля RAL 9006. H = 2.1м | 139,42 м.п. |  |  |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| П1 | Free Style | Мебельная сборная перегородка, система FS.Open Space, комбинированное заполнение: стекло 5мм с матовой пленкой + вставка ЛДСП (h=100мм) + стекло 5мм с матовой пленкой. Цвет профиля RAL 9006. H = 2.1м | 12,03 м.п. |  |  |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| П1 | Free Style | Мебельная сборная перегородка, система FS.Open Space, комбинированное заполнение: стекло 5мм с матовой пленкой + вставка ЛДСП (h=100мм) + стекло 5мм с матовой пленкой. Цвет профиля RAL 9006. H = 2.1м | 30,3 м.п. |  |  |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |
| П1 | Free Style | Мебельная сборная перегородка, система FS.Open Space, комбинированное заполнение: стекло 5мм с матовой пленкой + вставка ЛДСП (h=100мм) + стекло 5мм с матовой пленкой. Цвет профиля RAL 9006. H = 2.1м | 34,3 м.п. |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 216,05 м.п. |  |  |

| Спецификация дверей на 10, 11, 21 и 22 этажах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Наименование | Обозначение | Размеры Ш х В | Кол. | Приме чание |
| 10 этаж |  |  |  |  |  |
| 4м | Free Style | Светопрозрачное дверное полотно Loft в раме R40 OS в мебельной перегородке. Заполнение стекла: матовая пленка. Открывание двери распашное. Рама и каркас полотна алюминиевые, цвет: RAL 9006. Толщина полотна: 40мм. Остекление: одинарное закаленное стекло 4мм. Фурнитура: нажимной раздельный гарнитур L-form, замок KFV 0056, профильный цилиндр и ответная планка или магнитный замок DOORLOCK PL301M, доводчик со скользящим каналом FST-1600D, ограничитель. Цвет фурнитуры: анодированный алюминий. | 960х2 100 | 12 |  |
| 4лм | Free Style | Светопрозрачное дверное полотно Loft в раме R40 OS в мебельной перегородке. Заполнение стекла: матовая пленка. Открывание двери распашное. Рама и каркас полотна алюминиевые, цвет: RAL 9006. Толщина полотна: 40мм. Остекление: одинарное закаленное стекло 4мм. Фурнитура: нажимной раздельный гарнитур L-form, замок KFV 0056, профильный цилиндр и ответная планка или магнитный замок DOORLOCK PL301M, доводчик со скользящим каналом FST-1600D, ограничитель. Цвет фурнитуры: анодированный алюминий. | 960х2 100 | 6 |  |
| 11 этаж |  |  |  |  |  |
| 4м | Free Style | Светопрозрачное дверное полотно Loft в раме R40 OS в мебельной перегородке. Заполнение стекла: матовая пленка. Открывание двери распашное. Рама и каркас полотна алюминиевые, цвет: RAL 9006. Толщина полотна: 40мм. Остекление: одинарное закаленное стекло 4мм. Фурнитура: нажимной раздельный гарнитур L-form, замок KFV 0056, профильный цилиндр и ответная планка или магнитный замок DOORLOCK PL301M, доводчик со скользящим каналом FST-1600D, ограничитель. Цвет фурнитуры: анодированный алюминий. | 960х2 100 | 2 |  |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| 4м | Free Style | Светопрозрачное дверное полотно Loft в раме R40 OS в мебельной перегородке. Заполнение стекла: матовая пленка. Открывание двери распашное. Рама и каркас полотна алюминиевые, цвет: RAL 9006. Толщина полотна: 40мм. Остекление: одинарное закаленное стекло 4мм. Фурнитура: нажимной раздельный гарнитур L-form, замок KFV 0056, профильный цилиндр и ответная планка или магнитный замок DOORLOCK PL301M, доводчик со скользящим каналом FST-1600D, ограничитель. Цвет фурнитуры: анодированный алюминий. | 960х2 100 | 3 |  |
| 4лм | Free Style | Светопрозрачное дверное полотно Loft в раме R40 OS в мебельной перегородке. Заполнение стекла: матовая пленка. Открывание двери распашное. Рама и каркас полотна алюминиевые, цвет: RAL 9006. Толщина полотна: 40мм. Остекление: одинарное закаленное стекло 4мм. Фурнитура: нажимной раздельный гарнитур L-form, замок KFV 0056, профильный цилиндр и ответная планка или магнитный замок DOORLOCK PL301M, доводчик со скользящим каналом FST-1600D, ограничитель. Цвет фурнитуры: анодированный алюминий. | 960х2 100 | 3 |  |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |
| 4м | Free Style | Светопрозрачное дверное полотно Loft в раме R40 OS в мебельной перегородке. Заполнение стекла: матовая пленка. Открывание двери распашное. Рама и каркас полотна алюминиевые, цвет: RAL 9006. Толщина полотна: 40мм. Остекление: одинарное закаленное стекло 4мм. Фурнитура: нажимной раздельный гарнитур L-form, замок KFV 0056, профильный цилиндр и ответная планка или магнитный замок DOORLOCK PL301M, доводчик со скользящим каналом FST-1600D, ограничитель. Цвет фурнитуры: анодированный алюминий. | 960х2 100 | 3 |  |
| 4лм | Free Style | Светопрозрачное дверное полотно Loft в раме R40 OS в мебельной перегородке. Заполнение стекла: матовая пленка. Открывание двери распашное. Рама и каркас полотна алюминиевые, цвет: RAL 9006. Толщина полотна: 40мм. Остекление: одинарное закаленное стекло 4мм. Фурнитура: нажимной раздельный гарнитур L-form, замок KFV 0056, профильный цилиндр и ответная планка или магнитный замок DOORLOCK PL301M, доводчик со скользящим каналом FST-1600D, ограничитель. Цвет фурнитуры: анодированный алюминий. | 960х2 100 | 4 |  |
| ИТОГО: |  |  | 33 шт. |  |  |