## Усилия в анкерах
1) Примечания к расчету:
1.1) Башня крана опирается на четыре анкера, геометрически являющихся вершинами квадрата.
1.2) Ячейки, имеющие заливку желтого цвета, должны быть заполнены - это исходные данные, значения N и M должны быть введены по модулю (положительные значения).
1.3) Нумерация анкеров и направление осей системы координат на рисунке 1 соответствует таблице 1 и таблице 2.
1.4) * - отрицательный знак усилия в таблице 1 и таблице 2 указывает на то, что усилие необходимо прикладывать сверху-вниз к фундаментной плите, положительный знак усилия указывает на то, что усилие необходимо прикладывать снизу-вверх.
1.5) В исходные данные необходимо заносить значения нагрузок от крана из технического задания или паспорта на кран. Расчетные значения нагрузок в приложении определяются автоматически как произведение внесенных величин на коэффициент надежности по нагрузке γf. Результаты расчета представлены для двух вариантов: в таблице 1 для усилий N и M используется γf > 1; в таблице 2 для усилия N используется γf < 1 (см. п. 7.3 СП 20.13330.2016), а для усилия M используется γf > 1. Для последующего расчета в Лира-САПР нужно принимать наихудший вариант.
2) Исходные данные (см. рисунок 1):
|  |  | N = | 1970 | кН (210,93 т) | - вертикальное усилие от башни крана (см. техническое задание или паспорт на кран), см. примечание п. 1.5
|  |  | M = | 4810 | кН·м (515,01 т·м) | - момент от башни крана (см. техническое задание или паспорт на кран), см. примечание п. 1.5
|  |  | γf (γf > 1) = | 1.05 |  | - коэффициент надежности по нагрузке (см. п. 4.2 и п. 7.2 СП 20.13330.2016); используется γf > 1 в таблице 1 для усилий N и M и в таблице 2 для усилия M, см. примечание п. 1.5
|  |  | γf (γf < 1) = | 0.9 |  | - коэффициент надежности по нагрузке (см. п. 4.2 и п. 7.3 СП 20.13330.2016); используется γf < 1 в таблице 2 для усилия N, см. примечание п. 1.5
|  |  | b = | 1.5 | м | - расстояние между стойками башни крана (анкерами фундамента)
3) Таблица 1 - результаты расчета варианта 1:
Номер загружения | Направление момента | Усилия передаваемые на анкеры фундамента *, т
|  | Nan1 | Nan2 | Nan3 | Nan4
Загружение 1 | ↑ С | -224.4013 | -224.4013 | 118.9371 | 118.9371
Загружение 2 | ↗ СВ | -52.7321 | -295.509 | -52.7321 | 190.0449
Загружение 3 | → В | 118.9371 | -224.4013 | -224.4013 | 118.9371
Загружение 4 | ↘ ЮВ | 190.0449 | -52.7321 | -295.509 | -52.7321
Загружение 5 | ↓ Ю | 118.9371 | 118.9371 | -224.4013 | -224.4013
Загружение 6 | ↙ ЮЗ | -52.7321 | 190.0449 | -52.7321 | -295.509
Загружение 7 | ← З | -224.4013 | 118.9371 | 118.9371 | -224.4013
Загружение 8 | ↖ СЗ | -295.509 | -52.7321 | 190.0449 | -52.7321
4) Таблица 2 - результаты расчета варианта 2:
Номер загружения | Направление момента | Усилия передаваемые на анкеры фундамента *, т
|  | Nan1 | Nan2 | Nan3 | Nan4
Загружение 1 | ↑ С | -216.8681 | -216.8681 | 126.4703 | 126.4703
Загружение 2 | ↗ СВ | -45.1989 | -287.9759 | -45.1989 | 197.578
Загружение 3 | → В | 126.4703 | -216.8681 | -216.8681 | 126.4703
Загружение 4 | ↘ ЮВ | 197.578 | -45.1989 | -287.9759 | -45.1989
Загружение 5 | ↓ Ю | 126.4703 | 126.4703 | -216.8681 | -216.8681
Загружение 6 | ↙ ЮЗ | -45.1989 | 197.578 | -45.1989 | -287.9759
Загружение 7 | ← З | -216.8681 | 126.4703 | 126.4703 | -216.8681
Загружение 8 | ↖ СЗ | -287.9759 | -45.1989 | 197.578 | -45.1989

## Исходные данные усилий (hidden)
I - первая группа предельных состояний
II - вторая группа предельных состояний
N = | 1970 | кН | - вертикальное усилие от башни крана (см. техническое задание или паспорт на кран)
M = | 4810 | кН·м | - момент от башни крана (см. техническое задание или паспорт на кран)
NI = | 2068.5 | кН | - для расчета по варианту 1
MI = | 5050.5 | кН·м
NI = | 1773 | кН | - для расчета по варианту 2
MI = | 5050.5 | кН·м
γf (для 1-й ГПС, γf > 1) = | 1.05
γf (для 1-й ГПС, γf < 1) = | 0.9