## Бренд-лист ВК 13
Бренд-лист ВК 13 версия 1
Системы ХВС, ГВС, АУПТ и канализации
1. Распределение производителей для следующих позиций:
- Трубы и фитинги PE-Xa
- Канализационные чугунные безраструбные трубы
- Квартирные станции водоснабжения ГВС/ХВС
- Насосная установка ХВС и пожаротушения
- Насосная установка АУПТ
- Шаровые краны с электроприводом
- Цилиндры кашированные неармированной фольгой
- Затворы, задвижки, ОК пожаротушение
- Грувлочные соединения
уточнить по Приложению к Адресной Программе данного бренд-листа.
1. Системы ХВС, ГВС и канализации
№ п/п | Наименование | Фирма | Артикул / модель/ГОСТ | Ссылка | Примечания
1.1 | Трубопровод стальной водогазопроводный оцинкованный |  | ГОСТ 3262-75*
1.2 | Трубопровод стальной электросварной оцинкованный |  | ГОСТ 10704-91
1.3 | Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa/EVOH, в том числе: Ø16х2,2 Ø20х2,8 | Ростерм | 16PAEVOH1 20PAEVOH1 | Ростерм | или аналог* Распределение по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | Pradex | Т116 Т120 | Pradex
|  | РосТурПласт | 25479 25482 | РосТурПласт
1.3.1 | -Муфта переходная Ø20x16 | Ростерм | 1620COUBRА | Ростерм | или аналог*
|  | Pradex | FP01002 | Pradex
|  | РосТурПласт | 28313 | РосТурПласт
1.3.2 | -Тройник Ø20х20х20 | Ростерм | 202020TBR | Ростерм | или аналог*
|  | Pradex | FP09110 | Pradex
|  | РосТурПласт | 28328 | РосТурПласт
1.3.3 | - Угольник Ø16х16 Ø20х20 | Ростерм | 16ELBBRA 20ELBBRA | Ростерм | или аналог*
|  | Pradex | FP05001 FP05006 | Pradex
|  | РосТурПласт | 28319 28320 | РосТурПласт
1.3.4 | - Муфта НР Ø16х1/2" Ø20х1/2" | Ростерм | 16COUP12EXT 20COUP12EXT | Ростерм | или аналог*
|  | Pradex | FP02001 FP02004 | Pradex
|  | РосТурПласт | 28307 28309 | РосТурПласт
1.3.5 | - Муфта ВР Ø16х1/2" Ø20х1/2" | Ростерм | 16COUP12INT 20COUP12INT | Ростерм | или аналог*
|  | Pradex | FP03001 FP03004 | Pradex
|  | РосТурПласт | 28301 28303 | РосТурПласт
1.3.6 | - Гильза Ø16 Ø20 | Ростерм | 16GL24-23 20GL28-26 | Ростерм | или аналог*
|  | Pradex | FP10001 FP10002 | Pradex
|  | РосТурПласт | 28336 28337 | РосТурПласт
1.3.7 | - Водорозетка ВР Ø16х1/2" | Ростерм | 16RVO1612 | Ростерм | или аналог*
|  | Pradex | FP08001 | Pradex
|  | РосТурПласт | 28335 | РосТурПласт
1.3.8 | - Фиксатор угловой для труб пластик Ø16 Ø20 | Ростерм | 1620APEX 20APEX | Ростерм | или аналог*
|  | Pradex | P13001 P13002 | Pradex
|  | РосТурПласт | 30319 30320 | РосТурПласт
1.3.9 | - Муфта с накидной гайкой Ø16х1/2" Ø20х1/2" | Ростерм | 16COUPNUT12 20COUPNUT12 | Ростерм | или аналог*
|  | Pradex | FP04001 FP04004 | Pradex
|  | РосТурПласт | 28362 28356 | РосТурПласт
1.3.10 | - Тройник переходной Ø16х20х16 Ø20х16х16 Ø20х16х20 Ø20х20х16 | Ростерм | 162016TBR 201616TBR 201620TBR 202016TBR | Ростерм | или аналог*
|  | Pradex | FP09011 FP09002 FP09101 FP09012 | Pradex
|  | РосТурПласт | 28332 29358 28333 29359 | РосТурПласт
1.3.11 | - Муфта ф16х16 ф20х20 | Ростерм | 16COUPBR 20COUPBR | Ростерм | или аналог* для подключения СТМ
|  | Pradex | FP01001 FP01006 | Pradex
|  | РосТурПласт | 28298 28299 | РосТурПласт
1.4 | Трубопровод полипропиленовый PP-R SDR 6 PN20,25, в том числе: | РосТурПласт |  | РосТурПласт | или аналог*
1.4.1 | - Угольник PP-R 45 градусов ф20 ф25 ф32 ф40 ф50 | РосТурПласт | 10824 10825 10826 10827 10828 | РосТурПласт | или аналог*
1.4.2 | - Угольник PP-R 90 градусов ф20 ф25 ф32 ф40 ф50 | РосТурПласт | 10830 10831 10832 10833 10834 | РосТурПласт | или аналог*
1.4.3 | - Тройник PP-R ф20 ф25 ф32 ф40 ф50 | РосТурПласт | 10736 10737 10738 10739 10740 | РосТурПласт | или аналог*
1.4.4 | - Тройник переходной PP-R ф25х20х20 ф25х20х25 | РосТурПласт | 10764 10765 | РосТурПласт | или аналог*
1.4.5 | - Водорозетка с переходом на внутреннюю резьбу Ø20х1/2" | РосТурПласт | 10797 | РосТурПласт | или аналог*
1.4.6 | - Водорозетка с переходом на наружную резьбу Ø20х1/2" | РосТурПласт | 10806 | РосТурПласт | или аналог*
1.4.7 | - Муфта комбинированная под ключ с переходом на внутреннюю резьбу 32 мм х 1" 40 мм х 1 1/4" 50 мм х 1 1/2" | РосТурПласт | 14632 10658 10659 | РосТурПласт | или аналог*
1.4.8 | - Муфта PP-R с переходом на внутреннюю резьбу 20x1/2" 20х3/4" 25х1/2" 25x3/4" 32x3/4" 32х1" | РосТурПласт | 10652 10653 10654 10655 10657 10656 | РосТурПласт | или аналог*
1.4.9 | - Муфта PP-R с переходом на наружную резьбу 20x1/2" 20 х 3/4" 25 х 1/2" 25 х 3/4" 32х 3/4" 32 х 1" | РосТурПласт | 10662 10663 10664 10665 10667 10666 | РосТурПласт | или аналог*
1.4.10 | - Муфта PP-R под ключ с переходом на наружную резьбу 32x1" 40x1 1/4" 50x1 1/2" | РосТурПласт | 14631 10668 10669 | РосТурПласт | или аналог*
1.4.11 | - Заглушка PP-R ф20 ф25 ф32 ф40 ф50 | РосТурПласт | 10548 10549 10550 10551 10552 | РосТурПласт | или аналог*
1.4.12 | - Муфта PP-R ф20 ф25 ф32 ф40 ф50 | РосТурПласт | 10595 10596 10597 10598 10599 | РосТурПласт | или аналог*
1.4.13 | - Муфта переходная PP-R ф25 x 20 ф32 x 20 ф32 x 25 ф40 x 20 ф40 x 25 ф40 x 32 ф50 x 20 ф50 x 25 ф50 x 32 ф50 x 40 | РосТурПласт | 10676 10677 10678 10679 10680 10681 10682 10683 10684 10685 | РосТурПласт | или аналог*
1.4.14 | - Обвод короткий PP-R ф20 ф25 ф32 | РосТурПласт | 10714 10715 19766 | РосТурПласт | или аналог*
1.4.15 | - Американка НР PP-R 20x1/2" 20 х 3/4" 25 х 1/2" 25 х 3/4" 32х 3/4" 32 х 1" | РосТурПласт | 10640 10641 10643 10644 10647 10646 | РосТурПласт | или аналог*
1.5 | Трубопровод канализационный раструбный ПП, в том числе: | РосТурПласт | BETA | BETA | или аналог*
1.5.1 | - Отвод ПП 90° ф50 ф110 | РосТурПласт | BETA 36658 36670 | BETA | или аналог*
1.5.2 | - Отвод ПП 45° ф50 ф110 | РосТурПласт | BETA 36668 36676 | BETA | или аналог*
1.5.3 | - Отвод ПП 30° ф50 ф110 | РосТурПласт | BETA 36420 36677 | BETA | или аналог*
1.5.4 | - Переход эксцентрический ПП ф110/50 | РосТурПласт | BETA 36592 | BETA | или аналог*
1.5.5 | - Тройник ПП 87° ф50/50 ф110/50 ф110/110 | РосТурПласт | BETA 36531 36572 36574 | BETA | или аналог*
1.5.6 | - Тройник ПП 45° ф50/50 ф110/50 ф110/110 | РосТурПласт | BETA 36561 36573 36575 | BETA | или аналог*
1.5.7 | - Крестовина двухплоскостная ПП 87° ф110/110/50 левая ф110/110/50 правая ф110/110/110 | РосТурПласт | BETA 36540 36541 36539 | BETA | или аналог*
1.5.8 | - Крестовина одноплоскостная ПП 45° ф110/110/110 | РосТурПласт | BETA 36470 | BETA | или аналог*
1.5.9 | - Ревизия ПП ф50 ф110 | РосТурПласт | BETA 36640 36638 | BETA | или аналог*
1.5.10 | - Компенсационный патрубок ф110 | РосТурПласт | BETA 36648 | BETA | или аналог*
1.5.11 | - Заглушка ПП ф50 ф110 | РосТурПласт | BETA 36299 36462 | BETA | или аналог*
1.5.12 | - Патрубок для унитаза с уплотнением ф110 | Sinikon | PU.110000.W.R | Sinikon | или аналог*
1.6 | Трубопровод канализационный раструбный полипропиленовый. Внутренние системы водостока. Sinikon RainFlow, в том числе: | Sinikon | ТУ 2248-060-42943419-2012 | Sinikon RainFlow | или аналог*
1.6.1 | - Компрессионный отвод | Sinikon | 4099 | Sinikon RainFlow | или аналог*
1.6.2 | - Компрессионный тройник | Sinikon | 2599 | Sinikon RainFlow | или аналог*
1.6.3 | - Компрессионная ревизия | Sinikon | GR.514.110.FR | Sinikon RainFlow | или аналог*
1.6.4 | - Переход ПП на сталь фланцевый | Sinikon | S1100600.F S1100600.F.5.3 | Sinikon RainFlow | или аналог*
1.7 | Канализационные трубы чугун | Смартекс | Smart SML | Smart SML | или аналог* Распределение по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | Ростерм | VAXT (SML) | VAXT
1.7.1 | - Отвод 45° канализационный чугунный безраструбный | Смартекс | Smart SML | Smart SML | или аналог*
|  | Ростерм | VAXT (SML) | VAXT
1.7.2 | - Отвод удлиненный 44° | Смартекс | Smart SML | Smart SML | или аналог*
|  | Ростерм | VAXT (SML) | VAXT
1.7.3 | - Отвод SML с успокоительным участком 88° | Смартекс | Smart SML | Smart SML | или аналог*
|  | Ростерм | VAXT (SML) | VAXT
1.7.4 | - Отвод 30° канализационный чугунный безраструбный | Смартекс | Smart SML | Smart SML | или аналог*
|  | Ростерм | VAXT (SML) | VAXT
1.7.5 | - Отвод 15° канализационный чугунный безраструбный | Смартекс | Smart SML | Smart SML | или аналог*
|  | Ростерм | VAXT (SML) | VAXT
1.7.6 | - Тройник 45° канализационный чугунный безраструбный | Смартекс | Smart SML | Smart SML | или аналог*
|  | Ростерм | VAXT (SML) | VAXT
1.7.7 | - Тройник 88° канализационный чугунный безраструбный | Смартекс | Smart SML | Smart SML | или аналог*
|  | Ростерм | VAXT (SML) | VAXT
1.7.8 | - Крестовина 45° канализационная чугунная безраструбная | Смартекс | Smart SML | Smart SML | или аналог*
|  | Ростерм | VAXT (SML) | VAXT
1.7.9 | - Ревизия с круглым отверстием | Смартекс | Smart SML | Smart SML | или аналог*
|  | Ростерм | VAXT (SML) | VAXT
1.7.10 | - Ревизия с прямоугольным отверстием | Смартекс | Smart SML | Smart SML | или аналог*
|  | Ростерм | VAXT (SML) | VAXT
1.7.11 | - Торцевая заглушка канализационная чугунная безраструбная | Смартекс | Smart SML | Smart SML | или аналог*
|  | Ростерм | VAXT (SML) | VAXT
1.7.12 | - Опора стояка | Смартекс | Smart SML | Smart SML | или аналог*
|  | Ростерм | VAXT (SML) | VAXT
1.7.13 | - Кольцо для опоры стояка | Смартекс | Smart SML | Smart SML | или аналог*
|  | Ростерм | VAXT (SML) | VAXT
1.7.14 | - Переходной элемент, эксцентрический | Смартекс | Smart SML | Smart SML | или аналог*
|  | Ростерм | VAXT (SML) | VAXT
1.7.15 | - Соединительный хомут | Смартекс | Smart SML | Smart SML | или аналог*
|  | Ростерм | VAXT (SML) | VAXT
1.7.16 | - Усиливающий хомут | Смартекс | Smart SML | Smart SML | или аналог*
|  | Ростерм | VAXT (SML) | VAXT
1.7.17 | Fix- соединитель | Смартекс | Smart SML | Smart SML | или аналог*
|  | Ростерм | VAXT (SML) | VAXT
1.8 | Трубопровод ПЭ 100 SDR 11 ∅32х3,0 |  | ГОСТ 18599-2001
1.8.1 | Переход ПЭ/латунь SDR 11 32х1" НР | SABfuse | 80401603200D | 80401603200D | или аналог*
1.9 | Квартирная станция водоснабжения ГВС/ХВС | ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" | Н10017204 | Н10017204 | или аналог* В т.ч для помещений 1-го/подземного этажей. Распределение по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | ООО «ТЭС» | UDFS-V-V-15-15-1-WOHSC | UDFS-V-V-15-15-1-WOHSC
|  | ООО «ПРАДЕКС ИНЖИНИРИНГ» | PR-V1302.КС | PR-V1302.КС
1.10 | Обратный клапан 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" | Valtec | VT.161 VT.161.N.04 VT.161.N.05 VT.161.N.06 VT.161.N.07 VT.161.N.08 VT.161.N.09 | VT.161 | или аналог*
1.11 | Фитинг резьбовой - ниппель 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" | Valtec | VTr.582 VTr.582.N.0004 VTr.582.N.0005 VTr.582.N.0006 VTr.582.N.0007 VTr.582.N.0008 VTr.582.N.0009 | VTr.582 | или аналог*
1.12 | Кран шаровой латунный полнопроходный ВР-ВР 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" | LD | LD 47.301 LD 47.301.15 LD 47.301.20 LD 47.301.25 LD 47.301.32 LD 47.301.40 LD 47.301.50 | LD 47.301 | или аналог*
1.13 | Фильтр механической очистки косой с заглушкой ВР-ВР 1/2" 3/4" 1" | Valtec | VT.193 VT.193.N.04 VT.193.N.05 VT.193.N.06 | VT.193 | или аналог*
1.14 | Кран шаровой угловой для подключения сантехприборов хромированный 1/2" х 1/2" 1/2" х 3/4" | Valtec | VT.392 VT.392.N.04 VT.392.N.05 | VT.392 | или аналог*
1.15 | Чашка декоративная стальная, хромированная | Valtec | VT.514 | VT.514 | или аналог*
1.16 | Кран шаровой латунный полнопроходный ВР-НР с накидной гайкой 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" | LD | LD 47.306.15 LD 47.306.20 LD 47.306.25 LD 47.307.32 | LD 47.307 | или аналог*
1.17 | Кран шаровый латунный полнопроходной ВР-НР 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" | LD | LD 47.303 LD 47.303.15 LD 47.303.20 LD 47.303.25 LD 47.303.32 LD 47.303.40 LD 47.303.50 | LD 47.303 | или аналог*
1.18 | Редуктор давления поршневой ВР-ВР (с возможностью установки манометра) 1/2" | OR | OR.232.N.04SM | OR.232.N.04SM | или аналог*
1.19 | Редуктор давления поршневой ВР-ВР 3/4" | OR | OR.232.N.05 | OR.232.N.05 | или аналог*
| 1" |  | OR.233.N.06 | OR.233.N.06
1.20 | Фититинг резьбовой футорка 3/8" х 1/4" 1/2" х 1/4" 1/2" х 3/8" 3/4" х 1/2" 1" х 1/2" 1" х 3/4" 1 1/4" х 1/2" 1 1/4" х 3/4" 1 1/4" х 1" 1 1/2" х 1/2" 1 1/2" х 3/4" 1 1/2" х 1" 1 1/2" х 1 1/4" 2" х 1/2" 2" х 3/4" 2" х 1" 2" х 1 1/4" 2" х 1 1/2" | Valtec | VTr.581 VTr.581.N.0302 VTr.581.N.0402 VTr.581.N.0403 VTr.581.N.0504 VTr.581.N.0604 VTr.581.N.0605 VTr.581.N.0704 VTr.581.N.0705 VTr.581.N.0706 VTr.581.N.0804 VTr.581.N.0805 VTr.581.N.0806 VTr.581.N.0807 VTr.581.N.0904 VTr.581.N.0905 VTr.581.N.0906 VTr.581.N.0907 VTr.581.N.0908 | VTr.581 | или аналог*
1.21 | Фитинг резьбовой-переходник ВР-НР 3/8" х 1/4" 1/2" х 1/4" 1/2" х 3/8" 3/4" х 1/2" 1" х 1/2" 1" х 3/4" 1 1/4" х 1/2" 1 1/4" х 3/4" 1 1/4" х 1" 1 1/2" х 1/2" 1 1/2" х 3/4" 1 1/2" х 1" 1 1/2" х 1 1/4" 2" х 1/2" 2" х 3/4" 2" х 1" 2" х 1 1/4" 2" х 1 1/2" | Valtec | VTr.592 VTr.592.N.0302 VTr.592.N.0402 VTr.592.N.0403 VTr.592.N.0504 VTr.592.N.0604 VTr.592.N.0605 VTr.592.N.0704 VTr.592.N.0705 VTr.592.N.0706 VTr.592.N.0804 VTr.592.N.0805 VTr.592.N.0806 VTr.592.N.0807 VTr.592.N.0904 VTr.592.N.0905 VTr.592.N.0906 VTr.592.N.0907 VTr.592.N.0908 | VTr.592 | или аналог*
1.22 | Фитинг резьбовой-угольник НР-ВР 1/4" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" | Valtec | VTr.092.N.0002 VTr.092.N.0004 VTr.092.N.0005 VTr.092.N.0006 VTr.092.N.0007 VTr.092.N.0008 VTr.092.N.0009 | VTr.092 | или аналог*
1.23 | Фитинг резьбовой-угольник ВР-ВР 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" | Valtec | VTr.090 VTr.090.N.0004 VTr.090.N.0005 VTr.090.N.0006 VTr.090.N.0007 VTr.090.N.0008 VTr.090.N.0009 | VTr.090 | или аналог*
1.24 | Фитинг резьбовой тройник ВР-ВР-ВР" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" | Valtec | VTr.130 VTr.130.N.0004 VTr.130.N.0005 VTr.130.N.0006 VTr.130.N.0007 VTr.130.N.0008 VTr.130.N.0009 | VTr.130 | или аналог*
1.25 | Сгон разъемный НР 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" | Valtec | VTr.728 VTr.728.N.0004 VTr.728.N.0005 VTr.728.N.0006 VTr.728.N.0007 VTr.728.N.0008 VTr.728.N.0009 | VTr.728 | или аналог*
1.26 | Фитинг резьбовой - сгон разъемный ВР-НР 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" | Valtec | VTr.341 VTr.341.N.0004 VTr.341.N.0005 VTr.341.N.0006 VTr.341.N.0007 VTr.341.N.0008 VTr.341.N.0009 | VTr.341 | или аналог*
1.27 | Сгон стальной оцинкованный |  | ГОСТ 8969-75
1.28 | Манометр с нижним подключением 50 мм, 1/4", 0-10 бар | TIM | Y-50-10bar | Y-50-10bar | или аналог*
1.29 | Подводка гибкая для воды с ниппелем из нержавеющей стали, гайка-гайка | Valtec | VTf. | VTf. | или аналог*
1.30 | Воздухоотводчик автоматический | Valtec | VT.502 | VT.502 | или аналог*
1.31 | Водосчетчик многоструйный 1/2" 3/4" | Тепловодохран | Пульсар Н00003411 Н00003410 | Пульсар Н00003411 Н00003410 | или аналог*
1.32 | Клапан двухпозиционный шаровой с электроприводом проходной , 24В переменный Ду 15 Ду 20 Ду 25 Ду 32 Ду 40 Ду 50 | Гидроресурс | 11125161 11125162 11125163 11125164 11125165 11125166 | Gidrolock | или аналог* Распределение по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | Ридан | Кран шаровой Ридан AMZ-112R с электроприводом AMB-162R 082G5300R 082G5301R 082G5302R 082G5303R 082G5304R 082G5305R | AMZ-112R
AMB-162R
Комплект
1.33 | Термостатический балансировочный клапан Ду15 Ду20 | Ридан | AHT-R 003Z1525R 003Z1530R | AHT-R | или аналог*
1.34 | Ручной балансировочный клапан: Ду 15 Ду 20 Ду 25 Ду 32 Ду 40 Ду 50 | Ридан | MVT-R 003Z4041R 003Z4042R 003Z4043R 003Z4044R 003Z4045R 003Z4046R | MVT-R | или аналог*
1.35 | Задвижка с обрезиненным клином Ду 40 Ду 50 Ду 65 Ду 80 Ду 100 Ду 125 Ду 150 Ду 200 | ADL | KR11 CV01F99851 CV01F99852 CV01F99853 CV01F99854 CV01F99855 CV01F99856 CV01F99857 CV01F99858 | KR11 | или аналог*
1.36 | Дисковый межфланцевый затвор Ду 32 Ду 40 Ду 50 Ду 65 Ду 80 Ду 100 Ду 125 Ду 150 | ADL | ЗПТС BD01N30669 BD01N30670 BD01N30813 BD01N12823 BD01N12824 BD01N12825 BD01N12826 BD01N12827 | ЗПТС | или аналог*
1.37 | Затвор дисковый с ручкой и концевыми выключателями Ду 40 Ду 50 Ду 65 Ду 80 Ду 100 Ду 125 Ду 150 Ду 200 | DINARM | Machaon BFV-01/W | Machaon BFV-01/W | или аналог* Распределение по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | GROSS | BV4016HRHS BV5016HRHS BV6516HRHS BV8016HRHS BV10016HRHS BV12516HRHS BV15016HRHS BV20016HRHS | BV
1.38 | Затвор дисковый с редуктором-рулем и концевыми выключателями Ду 50 Ду 65 Ду 80 Ду 100 Ду 125 Ду 150 Ду 200 | DINARM | Machaon BFV-02/W | Machaon BFV-02/W | или аналог* Применяется только в стесненных условиях. Распределение по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | GROSS | BV5016HRGS BV6516HRGS BV8016HRGS BV10016HRGS BV12516HRGS BV15016HRGS BV20016HRGS | BV
1.39 | Межфланцевый обратный клапан Ду 40 Ду 50 Ду 65 Ду 80 Ду 100 Ду 125 Ду 150 Ду 200 | DINARM | Khlop CV-02/W | Khlop CV-02/W | или аналог* Распределение по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | GROSS | DCV4016 DCV5016 DCV6516 DCV8016 DCV10016 DCV12516 DCV15016 DCV20016 | DCV
1.40 | Грувлочные соединения | Смартекс |  | Smart Groove | или аналог* Распределение по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | DINARM |  | DINARM
1.41 | Адаптер фланцевый | SAINT-GOBAIN | ПФРК | ПФРК | или аналог*
1.42 | Виброкомпенсатор фланцевый | АДЛ | FC10 | FC10 | или аналог*
1.43 | Сильфонный компенсатор из нерж.стали, 1,6 МПа Ду 15 Ду 20 Ду 25 Ду 32 Ду 40 Ду 50 Ду 65 Ду 80 Ду 100 | Сантехкачество | (Ду15,20 мм - резьба) СА.16.015.32/10.2.Р СА.16.020.32/10.2.Р | Союзфлекс-Аква | или аналог*
(Ду>20 мм - грувлок) СА.16.025.32/10.2.Г СА.16.032.32/10.2.Г СА.16.040.32/10.2.Г СА.16.050.32/10.2.Г СА.16.065.32/10.2.Г СА.16.080.32/10.2.Г СА.16.100.33/17.2.Г
1.44 | Неподвижная опора Ду 15 Ду 20 Ду 25 Ду 32 Ду 40 Ду 50 Ду 65 Ду 80 Ду 100 | Сантехкачество | (Ду15,20 мм - резьба) НО.СА.16.015.21.1.Р НО.СА.16.020.27.1.Р | Союзфлекс-Аква НО.СА.16....Р | или аналог* (применяются на стояках)
|  |  | (Ду>20мм - грувлок) НО.СА.16.025.34.1.Г НО.СА.16.032.42.1.Г НО.СА.16.040.48.1.Г НО.СА.16.050.60.1.Г НО.СА.16.065.76.1.Г НО.СА.16.080.89.1.Г НО.СА.16.100.114.1.Г | Союзфлекс-Аква НО.СА.16....Г
|  | Серия 4.903-10 |  |  | применяются на магистралях
1.45 | Поливочный кран наружный на фасаде в комплекте: |  |  |  | или аналог*
1.45.1 | - кран шаровой латунный полнопроходной ВР/ВР 1" | LD | LD 47.300.25 | LD 47.300 | или аналог*
1.45.2 | - штуцер для шланга с наружной резьбой 1" х 25 мм | TIM | TIM SM04-25 | TIM SM04-25 | или аналог*
1.45.3 | - шланг напорный В(II) 25мм(10атм), с хомутами |  | ГОСТ 18698-79
1.46 | Поливочный кран наружный в ковере в комплекте:
1.46.1 | - шланг напорный В(II) 25мм(10атм), с хомутами |  | ГОСТ 18698-79
1.46.2 | - ковер композитный, в комплекте (AVK лючок уличный универсальный) | AVK |  | AVK | или аналог*
1.46.3 | - опорная плита для удлинителей штоков под ковер | AVK |  | AVK | или аналог*
1.46.4 | - кран шаровой латунный полнопроходной ВР/ВР 1" | LD | LD 47.300.25 | LD 47.300 | или аналог*
1.46.5 | - штуцер для шланга с наружной резьбой 1" х 25 мм | TIM | TIM SM04-25 | TIM SM04-25 | или аналог*
1.47 | Кран поливочный внутренний с подводкой холодной и горячей воды в комплекте: |  |  |  | или аналог*
1.47.1 | - смеситель для душа со штуцером под шланг | MILARDO | SIMSB00M03WA | SIMSB00M03WA | или аналог*
1.47.2 | - шланг напорный В(II) 20мм(10атм), с хомутами |  | ГОСТ 18698-79
1.47.3 | - штуцер для шланга с внутренней резьбой | Valtec | VTr.654 | VTr.654 | или аналог*
1.48 | Сигнализатор потока жидкости СПЖ " СТРИМ V4" | Спецавтоматика | СТРИМ V4 | СТРИМ V4 | или аналог*
1.49 | Головка соединительная муфтовая ГМ-80-1,6 ВПК УХЛ4 |  | ГОСТ Р 53279-2009
1.50 | Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,42-R1/2/Р57.В3-"СУУ-К80" | ЗАО Спецавтоматика | ТУ 28.29.22-187-00226827-2022 | СУУ | или аналог*
1.51 | Диафрагма с центральным отверстием для ПК |  | ГОСТ 8.586.2-2005
1.52 | Огнетушитель порошковый |  | ОП4( з) ГОСТ Р 51057-2001 | ОП4( з)
1.53 | Огнетушитель углекислотный |  | ОУ-4 ГОСТ Р 51057-2001 | ОУ-4
1.54 | Устройство внутриквартирного пожаротушения (в сумке) | НПО Русарсенал | 5201060100001 | 5201060100001 | или аналог*
1.55 | Шкаф пожарный | ТПК Промаэротехника | ШПК-310 ШПК-320 ШПК-320-12 ШПК-320-21 ШПК-320-21 ПАТ-ПИК1 (заднее подключение) | Каталог | или аналог*
Паспорт
ШПК-320-21 ПАТ-ПИК1
1.56 | Пожарный кран в комплекте:
1.56.1 | - клапан пожарный чугунный КПЧМ угловой 90° (муфта-цапка) с датчиком положения | АПОГЕЙ | КПЧМ 50-1 | КПЧМ 50-1 | или аналог*
1.56.2 | - головка соединительная муфтовая |  | ГОСТ Р53279-2009
1.56.3 | - рукав пожарный «Универсал» 51 мм в сборе с ГР-50 и стволом РС-50.01 со спрыском 16мм |  | ГОСТ Р51049-2008
1.57 | Погружной дренажный насос с поплавком, в комплекте: | ЛИНАС |  | ЛИНАС | или аналог*
1.57.1 | - камлок алюминиевый | БРС | тип А | тип А | или аналог*
1.57.2 | - камлок алюминиевый | БРС | тип C | тип C | или аналог*
1.57.3 | - хомут стальной оцинкованный червячный | Tech-Krep | KS DIN | KS DIN | или аналог*
1.57.4 | - шланг напорный В(II) (6 атм) |  | ГОСТ 18698-79
1.57.6 | - штуцер для шланга с наружной резьбой | TIM | SM05-25 SM05-32 SM06-40 SM07-50 | TIM | или аналог*
1.58 | Высокотемпературный погружной дренажный насос в приямке ИТП | - | - | - | см. бренд-лист ИТП 13
1.59 | Канализационная насосная установка | WILO | Native RLS | RLS 3 RLS 3 FWC RLS 3 SWC | или аналог*
1.60 | Насосная установка ХВС и пожаротушения со станцией управления | МФМК (CNP) |  | МФМК (CNP) | или аналог* Распределение по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | Элита-Центр |  | ANTARUS
|  | ВЕЗЕР-КОМПЛЕКТ |  | ВЕЗЕР-КОМПЛЕКТ
|  | ГС Групп (Hoobs) |  | ГС Групп (Hoobs)
1.61 | Самосрабатывающая противопожарная муфта, в комплекте с креплением | ОГНЕЗА | ОГНЕЗА-ПМ | ОГНЕЗА-ПМ | или аналог*
1.62 | Манжета резиновая | Sinikon |  | RG | или аналог*
1.63 | Трап вертикальный чугунный |  | ГОСТ 1811-97
1.64 | Переход с пластика на чугун | hutterer & lechner | HL9 | HL9 | или аналог*
1.65 | Вакуумный клапан | hutterer & lechner | HL900N | HL900N | или аналог*
1.66 | Трап для душевых комнат | hutterer & lechner | HL 310 NPr -SML | HL 310 NPr -SML | или аналог*
1.67 | Трап | hutterer & lechner | HL80 | HL80 | или аналог*
1.68 | Трап | hutterer & lechner | HL3100TG | HL3100TG | или аналог*
1.69 | Парапетная воронка | hutterer & lechner | HL68H.0 | HL68H.0 | или аналог*
1.70 | Капельная воронка | hutterer & lechner | HL 21 | HL 21 | или аналог*
1.71 | Кровельная водосточная воронка с электрообогревом в комплекте HL62.1H HL64.1H | hutterer & lechner | HL62.1H | HL62.1H | или аналог*
|  |  | HL64.1H | HL64.1H
1.72 | Кровельная водосточная воронка | hutterer & lechner | HL80.3H | HL80.3H | или аналог*
1.72.1 | - комплект электроподогрева | hutterer & lechner | HL82 | HL82 | или аналог*
1.73 | Шахт-Пакет |  | ШП РЕН-2.0 (ИФ)v.2
1.74 | Цилиндры кашированные неармированной фольгой. | МиК Групп | Цилиндры ISOTEC Шелл-АЛ2 (НГ) | Цилиндры ISOTEC Шелл-АЛ2 (НГ) | или аналог* Распределение по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | Технониколь | Цилиндр ТЕХНО 80 | Цилиндр ТЕХНО 80
1.75 | Труба теплоизоляционная | K-Flex | K-Flex-PE K-FLEX PE COMPACT | K-Flex-PE | или аналог*
1.75.1 | - лента самоклеящаяся, 48мм | K-Flex | K-FLEX 048-050 DUCT 1604H silver | K-FLEX DUCT | или аналог*
1.75.2 | - клей | K-Flex | K-414 | K-414 | или аналог*
1.76 | Терморасширяющаяся противопожарная лента | АО "Унихимтек" | ОГРАКС-ЛЗ | ОГРАКС-ЛЗ | или аналог*
1.77 | Противопожарная пена | Profflex | FIRESTOP 65 | FIRESTOP 65 | или аналог*
1.78 | Противопожарный герметик | ОГНЕЗА | ОГНЕЗА-ВГ | ОГНЕЗА-ВГ | или аналог*
1.79 | Минеральная вата |  | ГОСТ 4640-2011
1.80 | Базальтовый шнур |  | ТУ 5769-001-12469268-2012
* Проектирование выполнять используя производителя и артикул/модель изделия указанные в столбцах №3 и №4. При закупке материалов и изделий не допускается замена на аналог без согласования с ГП МФС.
2. Сантехническое оборудование
Сантехническое оборудование принимается согласно "ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО" Каталог отделочных материалов и оборудования, а также "ЖД-ТА-РЕН-АИ-РА" Реестр аналогов материалов опубликованных в ПИК-Стандарте.
Версию каталогов отделочных материалов и оборудования применяемых к объектам уточнить в сводном реестре адресных программ.
3. Система АУПТ
№ п/п | Наименование | Фирма | Артикул / модель/ГОСТ | Ссылка | Примечания
3.1 | Трубопровод стальной водогазопроводный |  | ГОСТ 3262-75*
3.2 | Трубопровод стальной электросварной |  | ГОСТ 10704-91
3.3 | Затвор дисковый с ручкой и концевыми выключателями Ду 40 Ду 50 Ду 65 Ду 80 Ду 100 Ду 125 Ду 150 Ду 200 | DINARM | Machaon BFV-01/W | Machaon BFV-01/W | или аналог* Распределение по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | GROSS | BV4016HRHS BV5016HRHS BV6516HRHS BV8016HRHS BV10016HRHS BV12516HRHS BV15016HRHS BV20016HRHS | BV
3.4 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый Ду 40 Ду 50 Ду 65 Ду 80 Ду 100 Ду 125 Ду 150 Ду 200 | DINARM | Khlop CV-02/W | Khlop CV-02/W | или аналог* Распределение по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | GROSS | DCV4016 DCV5016 DCV6516 DCV8016 DCV10016 DCV12516 DCV15016 DCV20016 | DCV
3.5 | Кран шаровой, муфтовый | DINARM | Sphere BV-02/T Sphere BV-03/T | Sphere BV-02/T Sphere BV-03/T | или аналог*
3.6 | Муфта приварная стальная |  | ГОСТ 8966-75
3.7 | Решетка защитная (RAL3000) | ЗАО Спецавтоматика |  | ссылка | или аналог*
3.8 | Головка цапковая |  | ГОСТ Р 53279-2009 |  | или аналог*
3.9 | Головка муфтовая |  | ГОСТ Р 53279-2009 |  | или аналог*
3.10 | Задвижка с концевыми выключателями Ду40 Ду 50 Ду 65 Ду 80 Ду 100 Ду 125 Ду 150 Ду 200 | DINARM | Passage V GV-01/F | Passage V GV-01/F | или аналог* Распределение по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | GROSS | GV4016FSERH GV5016FSERH GV6516FSERH GV8016FSERH GV10016FSERH GV12516FSERH GV15016FSERH GV20016FSERH | GV
3.11 | Сигнализатор потока жидкости СПЖ | Спецавтоматика | СТРИМ V4 | СТРИМ V4 | или аналог*
3.12 | Соленоидный клапан на дренчерных завесах (при наличии) | DINARM | Spool SV-01/T | Spool SV-01/T | или аналог*
3.13 | Насосная установка АУПТ | Элита-Центр |  | ANTARUS | или аналог* Распределение по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | ГС Групп (Hoobs) |  | ГС Групп (Hoobs)
3.14 | Портативный ультразвуковой расходомер | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | SLS-720P | SLS-720P | или аналог*
3.15 | Узел управления спринклерный водозаполненный с устройством задержки в сборе | Спецавтоматика | УУ-С | УУ-С | или аналог*
3.16 | Шкаф пожарный двухсекционный | ТПК Промаэротехника | ШПК-320-12, ШПК-320-21 | Каталог | или аналог*
Паспорт
3.17 | Кран пожарный со спрыском 19 мм. Dy65 в комплекте: |  |  |  | или аналог*
3.17.1 | а) Клапан пожарный чугунный КПЧМ угловой 90° (муфта-цапка) с датчиком положения | АПОГЕЙ | КПЧМ 65-1 | КПЧМ 65-1 | или аналог*
3.17.2 | б)Головка пожарная напорная муфтовая ГМ -65 |  | ГОСТ Р 53279-2009
3.17.3 | в) Рукав пожарный «Универсал» 65 мм с сборе с ГР-65 и стволом РС-70.01 со спрыском 19мм |  | ГОСТ Р 51049-2008
3.18 | Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,60-R1/2/Р57.В3-"СУУ-К115" | ЗАО Спецавтоматика | ТУ 28.29.22-187-00226827-2022 | СУУ | или аналог*
3.19 | Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,42-R1/2/Р57.В3-"СУУ-К80" | ЗАО Спецавтоматика | ТУ 28.29.22-187-00226827-2022 | СУУ | или аналог*
3.20 | Ороситель дренчерный водяной и пенный специальный универсальный ДУS0-РУо0,42-R1/2/В3-"ДУУ-К80" | ЗАО Спецавтоматика | ТУ 28.29.22-187-00226827-2022 | ДУУ | или аналог*
3.21 | Огнетушитель порошковый |  | ОП4( з) ГОСТ Р 51057-2001 | ОП4( з)
* Проектирование выполнять используя производителя и артикул/модель изделия указанные в столбцах №3 и №4. При закупке материалов и изделий не допускается замена на аналог без согласования с ГП МФС.