## Бренд-лист ИТП 13
Бренд-лист ИТП 13 версия 1
1. Распределение производителей для следующего оборудования:
- Блок ИТП
- АУПДз
- Регуляторы давления
- Теплосчетчик с динамическим диапазоном
уточнить по Приложению к Адресной Программе данного бренд-листа
№ п/п | Наименование | Фирма | Артикул/модель/ГОСТ | Ссылка | Примечания
1.1 | Блок ИТП | Ридан | - | Ссылка | или аналог* Распределение по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа. Производители и марки оборудования должны соответствовать требованиям ГП-МФС в соответствии с актуальным ТЗ на БТП
|  | SPL | - | Ссылка
|  | ЭТРА | - | Ссылка
|  | ПК Градус | - | Ссылка
|  | ГС Групп | - | Ссылка
1.2 | Автоматическая установка поддержания давления с функцией заполнения | SPL | Серия ECO | Ссылка | или аналог* Распределение по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | ГС Групп | - | Ссылка
|  | Элита-Центр | - | Ссылка
|  | АДЛ | - | Ссылка
1.3 | Насос заполнения системы отопления | ГС Групп (Hoobs) | - | - | или аналог*
1.4 | Насосная установка ХВС со станцией управления | - | - | - | см. бренд-лист ВК 13
1.5 | Насосная установка пожаротушения | - | - | - | см. бренд-лист ВК 13
1.6 | Насос дренажный | Wilo | ТМТ | Ссылка | или аналог*
1.7 | Расширительный мембранный бак | SPL | RM | Ссылка | или аналог*
1.8 | Регулятор перепада давления на вводе теплосети | Теплосила | RDT | Ссылка | или аналог* Распределение по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | Ридан | AFP-R/VFG-2R | Ссылка
1.9 | Регулятор давления "до себя" на вводе теплосети | Теплосила | RDT-S | Ссылка | или аналог* Распределение по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | Ридан | AFA-R/VFG-2R | Ссылка
1.10 | Клапан соленоидный с электромагнитной катушкой 220В, PN16, шток Нормально закрытый, Резьба внутренняя, tраб +80°C Ду15 Ду 20 | Росма | СК | Ссылка | или аналог*
1.11 | Счетчик холодной воды на ГВС с имп.выходом | Пульсар | Пульсар М | Ссылка | или аналог*
1.12 | Грязевик-фильтр абонентский фланцевый | САТЭКС | ТУ-400-28-84-89 | Ссылка | или аналог*
1.13 | Фильтр сетчатый фланцевый, со сливной пробкой Ду15 Ду20 Ду25 Ду32 Ду40 Ду50 Ду65 Ду80 Ду100 Ду125 Ду150 Ду200 Ду250 Ду300 | ADL | Серия IS16 BM03B103721 BM03B103788 BM03B103789 BM03B103790 BM03B103791 BM03B224631 BM03B224633 BM03B224634 BM03B224635 BM03B224638 BM03B224639 BM03B224641 BM03B393979 BM03B393980 | Ссылка | или аналог*
1.14 | Ручной балансировочный клапан фланцевый, Ру=16 бар; Tmax=120 °C Ду15, kvs=4,47 Ду20, kvs=9,06 Ду25, kvs=17,16 Ду32, kvs=28,15 Ду40, kvs=41,24 Ду50, kvs=70,5 Ду65, kvs=84,9 Ду80, kvs=118 Ду100, kvs=187,4 Ду125, kvs=263,9 Ду150, kvs=400,8 | Ридан | (MNF-R) 003Z1185R 003Z1186R 003Z1187R 003Z1188R 003Z1189R 003Z1161R 003Z1162R 003Z1163R 003Z1164R 003Z1165R 003Z1166R | Ссылка | или аналог*
1.15 | Кран шаровой стальной резьба/сварка (стандартный проход) Ду15 | ADL | КШТ Серия 12 Р/С CM02A344929 | Ссылка | или аналог*
1.16 | Кран шаровой стальной под приварку (стандартный проход) Ду15 Ду20 Ду25 Ду32 | ADL | КШТ Серия 10 С/С CM02H573069 CM02H573070 CM02H573072 CM02H573073 | Ссылка | или аналог*
1.17 | Кран шаровой стальной фланцевый Ду15 Ду20 Ду25 Ду32 Ду40 Ду50 Ду65 Ду80 Ду100 Ду125 Ду150 (с редуктором) Ду200 (с редуктором) Ду250 (с редуктором) | ADL | КШТ Серия 10 Ф/Ф Ду15-Ду125 с ручкой: CM02H573309 CM02H573310 CM02H573311 CM02H573312 CM02H573313 CM02H573314 CM02H573315 CM02H573316 CM02H573317 CM02H573318 | Ссылка | или аналог*
|  |  | КШТ Серия 12 Ф/Ф Ду150-Ду250 с редуктором: CM02G677628 CM02G677713 CM02G678258 | Ссылка
Ссылка
1.18 | Кран шаровой латунный муфтовый PN 25, PN 40 tраб от - 20°C до +150°C | LD | LD Pride 47 | Ссылка | или аналог*
1.19 | Кран шаровой фланцевый с ручкой Ду15 Ду20 Ду25 Ду32 Ду40 Ду50 Ду65 Ду80 Ду100 Ду125 Ду150 | Ридан | КШЧ 082X4800R 082X4801R 082X4802R 082X4803R 082X4804R 082X4805R 082X4806R 082X4807R 082X4808R 082X4809R 082X4810R | Ссылка | или аналог* (системы ГВС)
1.20 | Задвижка с обрезиненным клином; PN 16, tраб от - 15°C до +80°C Ду40 Ду50 Ду65 Ду80 Ду100 Ду125 Ду150 | ADL | Гранар KR11 CV01F99851 CV01F99852 CV01F99853 CV01F99854 CV01F99855 CV01F99856 CV01F99857 | Ссылка | Или аналог* (применить для систем ХВС)
| Задвижка шиберная фланцевая для пожаротушения с контролем положения "открыто-закрыто" Ду50-Ду300 | DINARM | Passage V GV-01/F | Ссылка | Или аналог* (применить для систем пожаротушения)
1.21 | Клапан обратный пружинный межфланцевый;PN 40, tраб от - 25°C до +240°C Ду15 Ду20 Ду25 Ду32 Ду40 Ду50 Ду65 Ду80 Ду100 Ду125 Ду150 Ду200 | Ридан | NVD-812R 082X8530R 082X8531R 082X8532R 082X8533R 082X8534R 082X8535R 082X8536R 082X8537R 082X8538R 082X8539R 082X8540R 082X8541R | Cсылка | Или аналог*
1.22 | Компенсатор резиновый фланцевый, PN16, с контрольными стержнями Ду32 Ду40 Ду50 Ду65 Ду80 Ду100 Ду125 Ду150 Ду200 Ду250 Ду300 | Ридан | ZKV 082X9030R 082X9031R 082X9032R 082X9033R 082X9034R 082X9035R 082X9036R 082X9037R 082X9038R 082X9046R 082X9039R | Ссылка | Или аналог*
1.23 | Предохранительный клапан фланцевый с фиксированным значением давлением срабатывания | ADL | "Прегран 496"/ "Прегран 096" | Ссылка | или аналог* применять для систем отопления и вентиляции вне блоков ИТП
* Проектирование выполнять используя производителя и артикул/модель изделия указанные в столбцах №3 и №4. При закупке материалов и изделий не допускается замена на аналог без согласования с ГП МФС.
2. Материалы
№ п/п | Наименование | Фирма | Артикул/модель/ГОСТ | Ссылка | Примечания
2.1 | Гайка РОТ |  | ГОСТ 19334-73
2.2 | Охладитель проб воды | САТЭКС |  | Ссылка | или аналог*
2.3 | Манометр показывающий, радиальный | Метер | ДМ | Ссылка | или аналог*
2.4 | Кран муфтовый латунный с дренажным краном (для подключения манометров и импульсных трубок) | Aquasfera |  | Ссылка | или аналог*
2.5 | Термометр технический с защитной оправой и бобышкой | Метер | СП-2 исп.3 | Ссылка | или аналог*
2.6 | Термометр биметаллический с гильзой | Метер | ТБ-1 | Ссылка | или аналог*
2.7 | Бобышка под гильзу биметаллического термометра | Метер |  | Ссылка | или аналог*
2.8 | Воздухоотводчик автоматический латунный прямой Ду15 | Giacomini | R99Y003 | Ссылка | или аналог*
2.9 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная |  | ГОСТ 3262-75
2.10 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная |  | ГОСТ 8732-78
2.11 | Труба стальная электросварная прямошовная |  | ГОСТ 10704-91
2.12 | Теплоизоляционные минераловатные цилиндры | МиК Групп | ISOTEC Шелл-АЛ2 | Ссылка | или аналог*
2.13 | Мат теплоизоляционный кашированный аллюминиевой фольгой с одной стороны | ВЗТМ | ОБМ-ТЕХВЕНТ | Ссылка | или аналог* Учесть материалы для монтажа: алюминиевый скотч
2.14 | Скользящая опора для труб | ОПБ-2 | ОСТ 36-94-83 |  | или аналог*
2.15 | Помост строительно-монтажный | ПК-Сервис |  |  | или аналог*
2.16 | Пластина резиновая под насосы, толщиной 20мм |  | ТМКЩ |  | или аналог*
2.17 | Рукав для горячей воды ВГ(III)6,3-25-36 У |  | ГОСТ 18698-79 |  | или аналог*
* Проектирование выполнять используя производителя и артикул/модель изделия указанные в столбцах №3 и №4. При закупке материалов и изделий не допускается замена на аналог без согласования с ГП МФС.
3. Приборы УУТ
№ п/п | Наименование | Фирма | Артикул/модель/ГОСТ | Ссылка | Примечания
3.1 | Теплосчетчик с динамическим диапазоном в составе: - электронный блок - первичные преобразователи расхода - преобразователь давления - комплект термопреобразователей сопротивления - защитные гильзы для термопреобразователей -бобышки под гильзы | ЗАО "Тепловизор" | ВИС.Т3-ТС | Ссылка | или аналог* Распределение по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | Взлет-МСК | ТСРВ | Ссылка
* Проектирование выполнять используя производителя и артикул/модель изделия указанные в столбцах №3 и №4. При закупке материалов и изделий не допускается замена на аналог без согласования с ГП МФС.
4. Прочее оборудование и материалы
№ п/п | Наименование | Фирма | Артикул/модель/ГОСТ | Ссылка | Примечания
4.1 | Кабель (экранированный) |  | КПСВЭВнг(A)-LS |  | или аналог*
4.2 | Металлорукав | Электромонтаж | РЗЦХ-10 |  | или аналог*
4.3 | Водомер подпитки с металлорукавом заводского исполнения, с импульсным выходом | Zenner | MTWI ETWI | Ссылка | или аналог*
4.4 | Отвод-охладитель для датчика давления (подающий тр-д) | ООО НПО "Юмас" | ОС100/ОХ4 | Ссылка | или аналог*
* Проектирование выполнять используя производителя и артикул/модель изделия указанные в столбцах №3 и №4. При закупке материалов и изделий не допускается замена на аналог без согласования с ГП МФС.
5. Автоматизация и электрофикация ИТП
№ п/п | Наименование | Фирма | Артикул/модель/ГОСТ | Ссылка | Примечания
5.1 | Контроллер | ООО "ЭТК-Прибор" | Трансформер-SL | Ссылка | или аналог*
5.2 | Шкафы электрики |  |  |  | см. бренд-лист ЭОМ 13
* Проектирование выполнять используя производителя и артикул/модель изделия указанные в столбцах №3 и №4. При закупке материалов и изделий не допускается замена на аналог без согласования с ГП МФС.
В случае снятия оборудования и материалов с производства или прекращения поставок, согласовать замену с ГП МФС.