## Отопление
Бренд-лист ОВ 13 версия 1
Распределение производителей для следующего оборудования:
- квартирная станция;
- коллекторная группа;
- трубы из сшитого полиэтилена;
- шаровые краны с электроприводом;
- кран шаровой фланцевый;
- фильтр сетчатый фланцевый;
- цилиндры минераловатные
уточнить по Приложению к Адресной Программе данного бренд-листа.
1. Оборудование системы отопления
№ п/п | Наименование | Фирма | Артикул / модель/ ГОСТ | Ссылка | Примечания
1.1 | Конвекторы: | ООО «ЛИКОН РУС» |  |  | или аналог*
| - настенный |  | SPL Basic WM(L)** | Ссылка
| - напольный на широкой ножке |  | SPL Basic FM (SE)** | Ссылка
1.2 | Регистр из гладких труб |  | ГОСТ 3262-75* ГОСТ 10704-91
1.3 | Электрический конвектор | Русклимат | Ballu CAMINO ECO TURBO | Ссылка | или аналог*
1.4 | Квартирная станция отопления в комплекте с теплосчетчиком с импульсным входом (интерфейс RS-485), с автоматическим балансировочным клапаном: - левая - правая |  |  |  | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
| - левая | Pradex | PR-I4002.KC | Ссылка
| - правая |  | PR-I4001.KC
| - левая | Ридан | 160S05T7RFT | Ссылка
| - правая |  | 160S06T7RFT
| - левая | Тепловодохран | Н10013586 | Ссылка
| - правая |  | Н10013592
| - левая | ТЭС | UDFS.15L151WOTV | Ссылка
| - правая |  | UDFS.15R151WOTV
1.5.1 | Коллекторная группа из латуни с межосевым расстоянием выходов 50мм, в комплекте с воздухоотводчиком, заглушками, кронштейнами, запорными вставками, рукоятками и сливными кранами (квартира) : | Сантехкомплект |  | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
| 3 выхода |  | 60240
| 4 выхода |  | 60241
| 5 выходов |  | 60242
| 6 выходов |  | 60243
| 7 выходов |  | 60244
| 8 выходов |  | 60245
| 9 выходов |  | 60246
| 10 выходов |  | 60247
| 3 выхода | Бригель | HITM-334501 | Ссылка
| 4 выхода |  | HITM-434501
| 5 выходов |  | HITM-534501
| 6 выходов |  | HITM-634501
| 7 выходов |  | HITM-734501
| 8 выходов |  | HITM-834501
| 9 выходов |  | HITM-934501
| 10 выходов |  | HITM-1034501
1.5.2 | Коллекторная группа из латуни с межосевым расстоянием выходов 50мм, в комплекте с воздухоотводчиком, кронштейнами, запорными вставками, рукоятками и сливными кранами (БКТ/ЦИН/ОДС) : | Сантехкомплект |  | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
| 2 выхода |  | 59743
| 3 выхода |  | 59682
| 4 выхода |  | 59683
| 5 выходов |  | 59684
| 6 выходов |  | 59685
| 7 выходов |  | 59686
| 8 выходов |  | 59687
| 9 выходов |  | 59688
| 10 выходов |  | 59689
| 2 выхода | Бригель | HITM-23450 | Ссылка
| 3 выхода |  | HITM-33450
| 4 выхода |  | HITM-43450
| 5 выходов |  | HITM-53450
| 6 выходов |  | HITM-63450
| 7 выходов |  | HITM-73450
| 8 выходов |  | HITM-83450
| 9 выходов |  | HITM-93450
| 10 выходов |  | HITM-103450
1.6 | Фитинги и аксессуары для системы отопления
1.6.1 | Ниппель переходной G3/4”НР-G1/2”НР | PRADEX | FC 10006 | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | РосТурПласт | 38071 | Ссылка
|  | Ростерм | 34EK12NIP | Ссылка
1.6.2 | Евроконус, в составе: - зажимной адаптер; - обжимное кольцо; - конус |  |  | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
| 16x3/4’’ | PRADEX | FC 10001
| 20х3/4" |  | FC 10002
Ссылка
| 16x3/4’’ | РосТурПласт | 29351
| 20х3/4" |  | 29353
| 16x3/4’’ | Ростерм | 1622-34EK | Ссылка
| 20х3/4" |  | 2028-34EK
1.6.3 | Фиксатор загиба пластиковый для труб: |  |  | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
| Ду16 | PRADEX | P 13001
| Ду20 |  | P 13002
Ссылка
| Ду16 | РосТурПласт | 30319
| Ду20 |  | 30320
| Ду16 | Ростерм | 1620APEX | Ссылка
| Ду20 |  | 20APEX
1.6.4 | Фиксатор поворота угла тип "Башмак" | PRADEX | FPP39311 | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | РосТурПласт | 41894 | Ссылка
|  | Ростерм | 1620KNEE | Ссылка
1.6.5 | Защитная гильза. Насадка пластмассовая на трубу белая | PRADEX | PR021W | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | РосТурПласт | 37922 | Ссылка
|  | Ростерм | 1620KS | Ссылка
1.6.6 | Угольник 90гр латунный Ду16 |  |  | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТМ
|  | PRADEX | FP05001
|  | РосТурПласт | 28319 | Ссылка
|  | Ростерм | 16ELBR90 | Ссылка
1.6.7 | Гильза латунная Ду16 |  |  | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТМ
|  | PRADEX | FP10001
|  | РосТурПласт | 28336 | Ссылка
|  | Ростерм | 16GL24-23 | Ссылка
1.6.8 | Угольник, латунь, PN16 бар, (БКТ/ЦИН/ОДС) |  |  |  | или аналог*
НР-ВР 1/2"
НР-ВР 3/4"
НР-ВР 1"
1.6.9 | Футорка, латунь PN16 бар, (БКТ/ЦИН/ОДС) |  |  |  | или аналог*
НР-ВР 1/2"-1"
НР-ВР 3/4"-1"
1.6.10 | Соединители шланговые, наружная резьба, латунь, PN 16 бар |  |  |  | или аналог*
1/2"
3/4"
1.6.11 | Удлинитель хромированный, латунный для обвязки коллекторов (БКТ/ЦИН/ОДС): |  |  |  | или аналог*
- ВР-НР 1/2" L-50 мм
- ВР-НР 1/2" L-80 мм
- ВР-НР 3/4" L-50 мм
- ВР-НР 3/4" L-80 мм
1.7 | Трубопроводная арматура
1.7.1 | Кран шаровой с «американкой»: | LD | LD Pride 47.15.В-ГШ.Б | Ссылка | или аналог*
| Ду15 |  | 47.306.15
| Ду20 |  | 47.306.20
| Ду25 |  | 47.306.25
| Ду32 |  | 47.306.32
1.7.2 | Кран шаровой латунный с внутренней резьбой: | LD | LD Pride 47.15.В-В.Р | Ссылка | или аналог*
| Ду15 |  | 47.301.15
| Ду20 |  | 47.301.20
| Ду25 |  | 47.301.25
| Ду32 |  | 47.301.32
| Ду40 |  | 47.301.40
| Ду50 |  | 47.301.50
1.7.3 | Штуцер для шланга: | Valtec | (VTr.650.N) | Ссылка | или аналог* Применять совместно с краном LD Pride 47.15.В-В.Р Ду15, Ду20. Не использовать сливные краны более Ду20.
| Ду15 |  | VTr.650.N.0416
| Ду20 |  | VTr.650.N.0520
1.7.4 | Кран шаровой фланцевый, PN16: | АДЛ | КШТ Серия 10 Ф/Ф Ду15-Ду125 с ручкой: | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
| Ду15 Ду20 Ду25 Ду32 Ду40 Ду50 Ду65 Ду80 Ду100 Ду125 Ду150 |  | CM02H573309
CM02H573310
CM02H573311
CM02H573312
CM02H573313
CM02H573314
CM02H573315
CM02H573316
CM02H573317
CM02H573318
|  |  | КШТ Серия 12 Ф/Ф Ду150 с редуктором X-48 К: CM02G677628 | Ссылка
|  | Gross | Ду15-Ду125 с ручкой: КШСФ-СП1540Р КШСФ-СП2040Р КШСФ-СП2540Р КШСФ-СП3240Р КШСФ-СП4040Р КШСФ-СП5040Р КШСФ-СП6516Р КШСФ-СП8016Р КШСФ-СП10016Р КШСФ-СП12516Р | Ссылка
|  |  | Ду150 с редуктором: КШСФ-СП15016П | Ссылка
1.7.5 | Ручной балансировочный клапан с внутренней резьбой, Ру=16 бар | Ридан | (MVT-R) | Ссылка | или аналог*
| Ду15, kvs=4,81 |  | 003Z4041R
| Ду20, kvs=5.19 |  | 003Z4042R
| Ду25, kvs=8,03 |  | 003Z4043R
| Ду32, kvs=14,11 |  | 003Z4044R
| Ду40, kvs=19,27 |  | 003Z4045R
| Ду50, kvs=28,0 |  | 003Z4046R
1.7.6 | Ручной балансировочный клапан фланцевый, Ру=16 бар; Tmax=120 °C | Ридан | (MNF-R) | Ссылка | или аналог*
| Ду50, kvs=70,5 |  | 003Z1161R
| Ду65, kvs=84,9 |  | 003Z1162R
| Ду80, kvs=118 |  | 003Z1163R
| Ду100, kvs=187,4 |  | 003Z1164R
| Ду125, kvs=263,9 |  | 003Z1165R
| Ду150, kvs=400,8 |  | 003Z1166R
1.7.7 | Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом, ~24В: | Гидроресурс | G-LOCK | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
| Ду15 |  | 11125161
| Ду20 |  | 11125162
| Ду25 |  | 11125163
| Ду32 |  | 11125164
| Ду40 |  | 11125165
| Ду50 |  | 11125166
| Ду 15 Ду 20 Ду 25 Ду 32 Ду 40 Ду 50 | Ридан | Кран шаровой Ридан AMZ-112R с электроприводом AMB-162R 082G5300R 082G5301R 082G5302R 082G5303R 082G5304R 082G5305R | Комплект
AMZ-112R
AMB-162R
1.7.8 | Клапан автоматический балансировочный с импульсной трубкой, диапазон настройки 5-35 кПа | Ридан | (APT-R) | Ссылка | или аналог*
| Ду15, kvs=1,9 |  | 003Z5701R
| Ду20, kvs=2,9 |  | 003Z5702R
| Ду25, kvs=5,3 |  | 003Z5703R
| Ду32, kvs=9,3 |  | 003Z5704R
| Ду40, kvs=15,0 |  | 003Z5705R
| Ду50, kvs=15,0 |  | 003Z5706R
1.7.9 | Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой со спускным элементом (допустимо использовать для подключения импульсной трубки от клапана APT -R к подающему трубопроводу) | Ридан | (BVR-DR) | Ссылка | или аналог*
| Ду15 |  | 065B8316RG
| Ду20 |  | 065B8317RG
| Ду25 |  | 065B8318RG
| Ду32 |  | 065B8319RG
| Ду40 |  | 065B8320RG
| Ду50 |  | 065B8321RG
1.7.10 | Фильтр сетчатый фланцевый: | ADL | Серия IS16 BM03B103721 BM03B103788 BM03B103789 BM03B103790 BM03B103791 BM03B224631 BM03B224633 BM03B224634 BM03B224635 BM03B224638 BM03B224639 | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
Ду15 Ду20 Ду25 Ду32 Ду40 Ду50 Ду65 Ду80 Ду100 Ду125 Ду150
|  | Gross | F1516 F2016 F2516 F3216 F4016 F5016 F6516 F8016 F10016 F12516 F15016 | Ссылка
1.7.11 | Фильтр механической очистки универсальный, латунный: | Valtec | VT.386 | Ссылка | или аналог*
| Ду15 |  | VT.386.N.04
| Ду20 |  | VT.386.N.05
| Ду25 |  | VT.386.N.06
1.8 | Воздухоотводчик автоматический | Valtec | VT.502.NV.04 | Ссылка | или аналог*
1.9 | Термостатический элемент | PRADEX | ET01 | Ссылка | или аналог*
1.10 | Клапан терморегулятора с предварительной настройкой, прямой 1/2" | PRADEX | КТ01 | Ссылка | или аналог*
1.11 | Клапан терморегулятора с предварительной настройкой, аксиальный 1/2" | PRADEX | КТ03-S | Ссылка | или аналог*
1.12 | Клапан запорный радиаторный прямой, латунь, PN 10 бар, Ду15 | PRADEX | KZ 01 | Ссылка | или аналог*
1.13 | Неподвижная опора одинарная | Сантехкачество | Союзфлекс | Ссылка | или аналог*
| Ду15 Ду20 Ду25 Ду32 Ду40 Ду50 Ду65 Ду80 Ду100 Ду125 Ду150 Ду200 |  | НО.СТ.16.015.21.1.С НО.СТ.16.020.27.1.С НО.СТ.16.025.34.1.С НО.СТ.16.032.42.1.С НО.СТ.16.040.48.1.С НО.СТ.16.050.60.1.С НО.СТ.16.065.76.1.С НО.СТ.16.080.89.1.С НО.СТ.16.100.108.1.С НО.СТ.16.125.133.1.С НО.СТ.16.150.159.1.С НО.СТ.16.200.219.1.С
1.14 | Компенсатор с многослойным сильфоном: | Сантехкачество | Союзфлекс-Термо | Ссылка | или аналог*
| Ду15 |  | СТ.16.015.32/10.2
| Ду20 |  | СТ.16.020.32/10.2
| Ду25 |  | СТ.16.025.32/10.2
| Ду32 |  | СТ.16.032.32/10.2
| Ду40 |  | СТ.16.040.32/10.2
| Ду50 |  | СТ.16.050.32/10.2
| Ду65 |  | СТ.16.065.32/10.2
| Ду80 |  | СТ.16.080.32/10.2
| Ду100 |  | СТ.16.100.33/17.2
| Ду125 |  | СТ.16.125.33/17.2
| Ду150 |  | СТ.16.150.33/17.2
| Ду200 |  | СТ.16.200.33/17.2
1.15 | Контрольно-измерительное оборудование
1.15.1 | Манометр | БД | ДМ-02 | Ссылка | или аналог*
1.15.2 | Кран для манометра | Valtec | VT.806/807 | Ссылка | или аналог*
1.15.3 | Термометр биметаллический с гильзой | БД | ТБ | Ссылка | или аналог*
1.15.4 | Счётчик визуального считывания ультразвуковой с интерфейсом RS-485, 4 импульсных входа Ду15, qp=0,6 м3/ч | Тепловодохран | Н00003369 | Ссылка | или аналог*
| Ду15, qp=1,5 м3/ч |  | Н00003483
1.15.5 | Кран шаровый с отводом под термодатчик: | Valtec | VT.247 | Ссылка | или аналог*
| 1/2" |  | VT.247.N.04
| 3/4" |  | VT.247.N.05
| 1" |  | VT.247.N.06
1.16 | Шкаф коллекторный, пристраиваемый: | Valtec | VTc.541 | Ссылка | или аналог* Для помещений БКТ (при необходимости)
| 4÷5 выходов |  | VTc.541.0.01
| 6÷7 выходов |  | VTc.541.0.02
| 8 выходов |  | VTc.541.0.03
| 9÷10 выходов |  | VTc.541.0.04
1.17 | Шкаф коллекторный, встраиваемый: | МЭЛ | ШКРВ | Ссылка | или аналог*
| 2÷3 выхода |  | шкрв-2545-2,3
| 4÷5 выходов |  | шкрв-2545-4,5
| 6÷7 выходов |  | шкрв-2545-6,7
| 8 выходов |  | шкрв-2545-8
| 9 выходов |  | шкрв-2545-9
| 10 выходов |  | шкрв-2545-10
2. Материалы системы отопления
2.1 | Трубопроводы из сшитого полиэтилена, PN10 |  |  | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
| 16X2,2 | PRADEX | Т 116
| 20X2,8 |  | Т 120
Ссылка
| 16X2,2 | РосТурПласт | 25479
| 20X2,8 |  | 25482
| 16X2,2 | Ростерм | 16PAEVOH1 | Ссылка
| 20X2,8 |  | 20PAEVOH1
2.2 | Защитный гофрированный кожух: |  |  | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
| красный для труб 16 | PRADEX | CPD20RD WP
| синий для труб 16 |  | CPD20BL WP
| красный для труб 16 | РосТурПласт | 35399 | Ссылка
| синий для труб 16 |  | 35403
| красный для труб 16 | Ростерм | 25CR | Ссылка
| синий для труб 16 |  | 25CВ
2.3 | Трубопроводы стальные водогазопроводные |  | ГОСТ 3262-75*
2.4 | Трубопроводы стальные электросварные прямошовные |  | ГОСТ 10704-91
2.5 | Цилиндры минераловатные кашированные неармированной алюминиевой фольгой (НГ), плотность - 80 кг/м3 (Применять при необходимости согласно СП) | Isotec | ISOTEC Шелл-АЛ2 | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа Учесть материалы для монтажа: алюминиевый скотч
|  | Технониколь | Цилиндр ТЕХНО 80 Ф | Ссылка
2.6 | Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой (Г1) | Isotec | ISOTEC Шелл-АЛ | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа Учесть материалы для монтажа: алюминиевый скотч
|  | Технониколь | Цилиндр ТЕХНО 80 ФА | Ссылка
2.7 | Трубки Энергофлекс Супер Протект (участки трубопроводов от квартирных станций отопления до коллекторов отопления в квартирах): | Энергофлекс | Супер Протект | Ссылка | или аналог*
| красный 18/6-2 |  | EFXT018062SUPRK
| синий 18/6-2 |  | EFXT018062SUPRS
| красный 22/6-2 |  | EFXT022062SUPRK
| синий 22/6-2 |  | EFXT022062SUPRS
2.8 | Противопожарный герметик | ОГНЕЗА | ОГНЕЗА-ВГ | ОГНЕЗА | или аналог*
2.9 | Базальтовый шнур |  | ТУ 5769-001-12469268-2012
* - Проектирование выполнять используя производителя и артикул/модель изделия указанные в столбцах №3 и №4. При закупке материалов и изделий не допускается замена на аналог без согласования с ГП МФС.

## Вентиляция Кондиционирование
Бренд-лист ОВ 13 версия 1
Распределение производителей для следующего оборудования:
- приточные и вытяжные установки (каркасно-панельные), смесительные узлы;
- противопожарные клапаны "НЗ" и "НО", решетки, КИД;
- вентиляторы приточной и вытяжной противодымной вентиляции;
- установки подпора воздуха для МГН;
- огнезащита воздуховодов
уточнить по Приложению к Адресной Программе данного бренд-листа.
1. Оборудование систем общеобменной вентиляции
№ п/п | Наименование | Фирма | Артикул / модель/ ГОСТ | Ссылка | Примечания
1.1 | Вентиляторы канальные для круглых и прямоугольных каналов | Русклимат | SHUFT IRFE/SHUFT IRFD/SHUFT RFD/SHUFT CFk/TUBE/VIKING | Ссылка | или аналог*
1.2 | Воздухонагреватель электрический | Русклимат | EHR/EHC | Ссылка | или аналог*
1.3 | Воздушный клапан с электроприводом для круглых каналов | Русклимат | DCGAr (привод UCP) | Ссылка | или аналог*
1.4 | Воздушный клапан с электроприводом для прямоугольных каналов | Русклимат | DRr (привод UCP) | Ссылка | или аналог*
1.5 | Клапан воздушный для прямоугольных каналов с ручным приводом | Русклимат | DRr | Ссылка | или аналог*
1.6 | Клапаны обратные для воздуховодов круглого и прямоугольного сечения | Русклимат | RSK | Ссылка | или аналог*
1.7 | Фильтр | Русклимат | FBRr-K(+FRKr) / FBRr(+FRr)/ FBCr(+FCr, +FCP) | Ссылка | или аналог*
1.8 | Шумоглушитель | Русклимат | SRSr/SCr | Ссылка | или аналог*
1.9 | Гибкая вставка для канального вентилятора | Русклимат | FKr/FCCr/SG | Ссылка | или аналог*
1.10 | Приточные и вытяжные установки (каркасно-панельные) | Русклимат | SHUFT | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | ВЕЗА | ВЕРОСА | Ссылка
|  | KORF | UTR, ANR | Ссылка
1.11 | Смесительный узел приточной установки | Русклимат | MST | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | ВЕЗА | ВЕКТОР-2 | Ссылка
|  | KORF | SURP | Ссылка
1.12 | Вентилятор осевой, бытовой | ЭРА | ERA 5C | Ссылка | или аналог*
1.13 | Вентилятор крышный | Русклимат | SHUFT RMVE | Ссылка | или аналог*
1.14 | Стакан утепленный для крышного вентилятора | Русклимат | RCV | Ссылка | или аналог*
1.15 | Вставка гибкая | Русклимат | FCV | Ссылка | или аналог*
1.16 | Фланец для крышного вентилятора | Русклимат | FGV | Ссылка | или аналог*
1.17 | Воздушно-тепловая завеса с электрокалорифером (ЦИН) | Тепломаш | КЭВ | Ссылка | или аналог* при наличии требований в ЗнП от МФР
1.18 | Воздушно-тепловая завеса с водяным нагревом (Паркинг) | Антарес | ПРО-2 /Универсал ПРО | Ссылка | или аналог*
1.19 | Смесительный узел воздушно-тепловой завесы (Паркинг) | Антарес | А-УС (без насоса) | Ссылка | или аналог*
1.20 | Клапан воздушный для прямоугольных каналов с ручным приводом | ДКП | серия 1.494-39 |  | или аналог*
1.21 | Клапан воздушный для круглых каналов | ДК | серия 1.494-39 |  | или аналог*
1.22 | Клапан противопожарный НО, канальный, с электромеханическим приводом с возвратной пружиной U=220В, комплектация клеммной колодкой: - с вылетом заслонки - без вылета заслонки | Виктория | КПВ.01(02;03)-НО КПВ.01(02;03)-КЛ-НО | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | Сигмавент | Сигмавент-60-НО Сигмавент-60-НО(КЛ) | Ссылка
1.23 | Клапан противопожарный НО, стеновой, с электромеханическим приводом с возвратной пружиной U=220В, комплектация клеммной колодкой: - стеновой с вылетом заслонки - стеновой лифтовой без вылета заслонки | Виктория | КПВ.01(02;03)-С-НО КПВ.01(02;03)-СЛ-НО | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | Сигмавент | Сигмавент-60(90)-НО(С) Сигмавент-60(90)-НО(СЛ) | Ссылка
2. Материалы систем общеобменной вентиляции
2.1 | Диффузор круглый | Вентарт | DVS / DVS-P | Ссылка | или аналог*
2.2 | Решетка наружная с защитной сеткой | Арктос | АРН-С | Ссылка | или аналог*
2.3 | Воздуховоды из оцинкованной стали |  | ГОСТ 14918-2020
2.4 | Теплоогнезащита Мат прошивной (воздухозаборы, кровля). Крепление проволокой по ГОСТ 3282-74 | ВЗТМ | ОБМ-ТЕХВЕНТ | Ссылка | или аналог*
2.5 | Двухкомпонентная система огнезащиты (паркинг, транзит в шахтах, тех. пространство) | ВЗТМ | ОБМ-ВЕНТ | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа Учесть материалы для монтажа: клеевой состав, алюминиевый скотч
|  | Техстронг | TEHSTRONG VENT BM | Ссылка
2.6 | Клапан приточный вентиляционный, Ø125, l=500мм (КИВ) | ERA | 12,5КР KIV050-01 | Ссылка | или аналог*
| l=600мм (КИВ) |  | 12,5КР KIV060-01
2.7 | Средства крепления воздуховодов |  | Серия 5.904-1 |  | или аналог*
2.8 | Сетки стальные плетеные одинарные |  | ГОСТ 5336-80 |  | или аналог*
2.9 | Дефлектор вентиляционный |  | Серия 1.494-32 | Ссылка | или аналог*
2.10 | Зонт вентиляционный для прямоугольных и круглых воздуховодов | ГАЛВЕНТ | Зонт(Пр) / Зонт(Кр) | Ссылка | или аналог*
2.11 | Решетка вентиляционная | Арктос | АМН | Ссылка | или аналог*
2.12 | Решетка вентиляционная (регулируемая) | Арктос | АМР-К | Ссылка | или аналог*
2.13 | Узел прохода | Галвент | 5.904-45 | Ссылка | или аналог*
2.14 | Решетка вытяжная регулируемая (ВЕ помещ. ствола мусорокамеры) | ERA | 10RKU | Ссылка | или аналог*
2.15 | Решетка регулируемая (ВЕ помещ. кухни, СУ квартир) | ERA | 2020RRP12,5F | Ссылка | или аналог*
2.16 | Опора для мягкой кровли | Агпайп | СХН | Ссылка | или аналог*
2.17 | Проволока вязальная оцинкованная, d=1,2 мм |  | ГОСТ 3282-74
2.18 | Гибкий покровный материал (для защиты теплоогнезащиты на кровле) | Energoflex | Energopack ТК | Ссылка | или аналог*
3. Оборудование систем противодымной вентиляции
3.1 | Вентилятор вытяжной | ВЕНТЗАЩИТА | УДАЛ-КРФ | Ссылка | или аналог*Распределение производителей по объектам см.Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | Аэрван | КВИН-В (НС1215)*** | Ссылка
|  | АЭРДИН | СТУД-РК-ПИК**/ СТУД-РП(Л)-ПИК**(только при необходимости бокового подключения в-да) | Ссылка
3.2 | Вентилятор приточный | ВЕНТЗАЩИТА | УПОР-ВО / УПОР-КОИ | Ссылка | или аналог*Распределение производителей по объектам см.Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | Аэрван | ВИОС (НС1215)*** / КРУП (НС1215)*** / УВОП (НС1215)*** | Ссылка
|  | АЭРДИН | ПОСТ-ОН-ПИК** | Ссылка
3.3 | Установка подпора воздуха для зоны МГН | АЭРДИН | АЭРБЭК-П-ПИК** / АЭРБЭК-КН-ПИК** / ПОСТ-РЦ-ПИК** | Ссылка | или аналог*Распределение производителей по объектам см.Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | KORF | UTR/WNP | Ссылка
3.4 | Клапан противопожарный НЗ, канальный, с реверсивным приводом U=220В, комплектация клеммной колодкой: - с вылетом заслонки - без вылета заслонки | Виктория | КПВ.03(01;02)-НЗ КПВ.03(01;02).КЛ-НЗ | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | Сигмавент | Сигмавент-120-НЗ Сигмавент-120-НЗ(КЛ) | Ссылка
3.5 | Клапан противопожарный НЗ, стеновой, с реверсивным приводом U=220В, комплектация клеммной колодкой: - стеновой с вылетом заслонки - стеновой лифтовой без вылета заслонки | Виктория | КПВ.03(01;02)-С-НЗ КПВ.03(01;02)-СЛ-НЗ | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | Сигмавент | Сигмавент-120-НЗ(С) Сигмавент-120-НЗ(СЛ) | Ссылка
3.6 | Клапан избыточного давления: - с вылетом заслонки - стеновой лифтовой без вылета заслонки | Виктория | КПВ.03(EI120)-КИД-С КПВ.03(EI120)-КИД-СЛ | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | Сигмавент | Сигмавент-120-НЗ(КИД) Сигмавент-120-НЗ(КИД-СЛ) | Ссылка |  | замечание к БЛ - замена на 60. Обновить каталог, когда Сигма пришлют
3.7 | Противопожарный обратный клапан | Веза | ПРОК | Ссылка | или аналог*
4. Материалы систем противодымной вентиляции
4.2 | Решетка декоративная для стенового противопожарного клапана и КИД | Виктория | РКДВ, РКДВ-П | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | Сигмавент | РС, Рсп | Ссылка
4.3 | Стакан монтажный теплоизолированный | ВЕНТЗАЩИТА | СВИ / СВИ-Б | Ссылка | или аналог*Распределение производителей по объектам см.Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | Аэрван | МонСт (НС1215)*** | Ссылка
|  | АЭРДИН | СВК 200-ПИК**/ - | Ссылка
4.4 | Опоры для осевых вентиляторов | ВЕНТЗАЩИТА | ОВО | Ссылка | или аналог*Распределение производителей по объектам см.Приложение к Адресной программе данного бренд-листа
|  | Аэрван | МОВ (НС1215)*** | Ссылка
|  | АЭРДИН | МО-ОН-ПИК** | Ссылка
4.5 | Вставка гибкая термостойкая | ВЕЗА | СОМ-560 | Ссылка | или аналог*
4.6 | Теплоогнезащита Мат прошивной (участки подпора в венткамерах от стены форкамеры до НЗ клапана перед вентилятором, кровля - теплый подпор). Крепление проволокой по ГОСТ 3282-74 | ВЗТМ | ОБМ-ТЕХВЕНТ | Ссылка | или аналог*
4.7 | Двухкомпонентная система огнезащиты (паркинг, транзит в шахтах, тех. пространство) | ВЗТМ | ОБМ-ВЕНТ | Ссылка | или аналог* Распределение производителей по объектам см. Приложение к Адресной программе данного бренд-листа Учесть материалы для монтажа: клеевой состав, алюминиевый скотч
|  | Техстронг | TEHSTRONG VENT BM | Ссылка
4.8 | Воздуховоды из оцинкованной стали плотные, класса герметичности "В" по ГОСТ Р ЕН 13779 |  | ГОСТ 14918-2020
4.9 | Шнур базальтовывый для герметизации межфланцевых соединений | ВЗТМ | Expert BBC | Ссылка | или аналог*
4.10 | Проволока вязальная оцинкованная, d=1,2 мм |  | ГОСТ 3282-74
5. Оборудование и материалы систем кондиционирования
5.1 | Сплит-система (с зимним комплектом при необходимости) в составе: | Haier |  | Ссылка | или аналог*
5.1.1 | - наружный блок |  | HSU-HPL |  | или аналог*
5.1.2 | - внутренний блок |  | HSU-HPL |  | или аналог*
5.1.3 | - зимний комплект |  |  |  | при необходимости
5.1.4 | - согласователь работы 2-х кондиционеров |  | YCJ-RS002 YCJ-RS006 | Ссылка | при необходимости
5.2 | Дренажная помпа | Aspen | Aspen Mini Orange | Ссылка | Применять только после согласования с руководителем отдела ОВ
5.3 | Фреонопровод медный отожженный |  | ГОСТ 617-2006 / ЕN 12735-1 |  | или аналог*
5.4 | Труба клеевая НПВХ |  | ГОСТ 32415-2013
5.5 | Трубки теплоизоляционные | Energoflex | Black Star Split | Ссылка | или аналог*
5.6 | Сифон для кондиционера (канализационный обратный клапан) | McAlpine | TUN5-CL | Ссылка | или аналог*
5.7 | Переходник | ХЛ-РУС | HL9/50 | Ссылка | или аналог*
5.8 | Муфта переходная, PN25 ВР-НР | РосТурПласт | 50/20 50/25 |  | или аналог*
6. Оборудование систем ПУ (передвижная установка для электрощитовой)
6.1 | Дымосос в комплекте: вентилятор (двигатель+каркас на колесиках), всасывающая двузонная обвязка (тройник, рукав нижний, рукав верхний), воздуховод специальный для УС-1вп | ООО "АСС" | ДПЭ-7(*ЦМ) | Ссылка | или аналог*
6.1.1 | - напорный рукав |  |  |  | или аналог*
6.1.2 | - узел стыковочный |  | УС-1вп |  | или аналог*
6.1.3 | - узел стыковочный |  | УС-1ду |  | или аналог*
6.1.4 | - узел стыковочный в комплекте с воздуховодом |  | УС-1вв |  | или аналог*
6.1.5 | - фильтрующий элемент |  | АССпир |  | или аналог*
6.2 | Установка вакуумной пылеуборки |  | АССклин |  | или аналог*
* - Проектирование выполнять используя производителя и артикул/модель изделия указанные в столбцах №3 и №4. При закупке материалов и изделий не допускается замена на аналог без согласования с ГП МФС; ** - Для оборудования производителя Аэрдин после маркировки по каталогу необходимо указывать индекс "ПИК"; ***-Для оборудования производителя Аэрван после маркировки по каталогу необходимо указывать индекс "НС1215".