## Бренд-лист СС 13
Бренд-лист СС 13 версия 1
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛИ
СВН (Система видеонаблюдения)
1. | Видеорегистраторы | ООО "Стройкомплекс"
2. | IP-видеокамеры | Beward
3. | Коммутаторы, SFP модули, блоки питания | QTECH
4. | POE удлинители | ЗАО "Бастион"
5. | Источники бесперебойного питания | ООО "ЦРИ "Импульс"
6. | Шкафы телекоммуникационные | ООО "Сонет Инвест"
7. | Оптическое оборудование и материалы (кроссы, розетки, пигтейлы, патч-корды) | ЗАО "Связьстройдеталь"
8. | Патч-панели | QTECH
9. | Кабельные органайзеры | ИООО "ЦМО"
10. | Патч-корды | QTECH
11. | Автоматические выключатели, электророзетки | IEK
12. | Кабеленесущие материалы | Промрукав, ДКС
13. | Кабельная продукция | См. таблицу
СКУД (Система контроля и управления доступом)
1. | Блоки вызова | ELTIS
2. | Контроллеры со считывателем | ELTIS
3. | Кнопки выхода | ELTIS
4. | Коммутаторы и разветвители | ELTIS
5. | Пульты | ELTIS
6. | Видеомониторы | ELTIS
7. | Аудиотрубки | ELTIS
8. | Блоки питания | ELTIS, AccordTec, ЗАО "Бастион"
9. | Электрозамки | ОЛЕВС
10. | Устройства разблокировки двери | Smartec
11. | Контроллеры управления воротами | Инфопаркинг
12. | Светофоры двухсекционные | ТД "МЕГАПРОМ"
13. | Шлагбаумы | Doorhan
14. | Радиобрелки | Doorhan
15. | GSM-модули | Doorhan
16. | Фотоэлементы (передатчик и приемник) | Doorhan
17. | Считыватели радиобрелков | Iron Logic
18. | Шкафы монтажные | IEK, EKF
19. | Автоматические выключатели, электророзетки | IEK
20. | Кабеленесущие материалы | Промрукав, ДКС
21. | Кабельная продукция | См. таблицу
СПА (Система пожарной автоматики)
1. | Автоматическая пожарная сигнализация (проводная) | Рубетек (поколение 2)
2. | Приемно-контрольные приборы для помещений БКТ | Рубетек (поколение 2)
3. | Извещатели пожарные дымовые автономные | ООО "Рубеж"
4. | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (3-ий тип и выше) | ООО "СОУЭ "Тромбон"
5. | Оповещатели речевые | ООО "СОУЭ "Тромбон"
6. | Оповещатели звуковые | ООО "Электротехника и автоматика"
7. | Оповещатели световые, световые стробоскопические | В соответствии с реестром аналогов материалов и оборудования от раздела АИ: ООО "Арсенал Безопасности" ООО "Электротехника и автоматика"
8. | Извещатели охранные магнитоконтактные | ООО НПП "Магнито-Контакт", ООО "НПКФ Комплектстройсервис"
9. | Источники вторичного электропитания резервированные | ООО "Рубеж"
10. | Модули порошкового пожаротушения | ООО "НПО ЭТЕРНИС"
11. | Шкафы управления автоматической установкой водяного пожаротушения (АУПТ) | В соответствии с заданием (бренд-листом) от раздела ВК: ООО "Элита-Центр", ООО "ГС Групп"
12. | Шкафы управления насосной установкой внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) | В соответствии с заданием (бренд-листом) от раздела ВК: ООО "Элита-Центр", ООО "ГС Групп", ООО "ГК МФМК", ООО "ВЕЗЕР-Комплект"
13. | Шкафы управления задвижками на вводе водопровода | ООО "ГК МФМК"
14. | Шкафы монтажные | IEK, EKF
15. | Автоматические выключатели, электророзетки | IEK
16. | Огнестойкая кабельная линия (ОКЛ) | Промрукав (ОКЛ-СЭПР)
17. | Коробки монтажные коммутационные огнестойкие | Промрукав, НПП "МЕТА"
18. | Кабеленесущие материалы | Промрукав, ДКС
19. | Кабельная продукция | См. таблицу
ККЗ (Кабельные конструкции и закладные элементы домовых слаботочных систем)
1. | Лотки кабельные (перфорированные, проволочные) | ДКС
2. | Огнестойкие кабельные короба (ОКК) | ООО "ТЕХСТРОНГ"
| ШПД (Сети телефонной связи и широкополосного доступа) | В соответствии с КТУ РСО
1. | Шкафы телекоммуникационные и оптические | ЗАО "Связьстройдеталь", ИООО "ЦМО", АО "Интеркросс"
2. | Оптическое оборудование и материалы (кроссы, розетки, пигтейлы, патч-корды) | ЗАО "Связьстройдеталь"
3. | Шкафы квартирные телекоммуникационные | АО “МЭЛ”
4. | Патч-панели | QTECH
5. | Источники бесперебойного питания | ГК "Штиль"
6. | Розетки информационные | В соответствии с реестром аналогов материалов и оборудования от раздела АИ: Systeme Electric Glossa
7. | Кабеленесущие материалы | Промрукав, ДКС
8. | Кабельная продукция | См. таблицу
| СКТВ (Сети кабельного телевидения) | В соответствии с КТУ РСО
1. | Усилители радиочастотные магистральные | ООО "Стандар Телеком”
2. | Делители и ответвители телевизионные | Макротел
3. | Розетки телевизионные | В соответствии с реестром аналогов материалов и оборудования от раздела АИ: Systeme Electric Glossa
4. | Кабеленесущие материалы | Промрукав, ДКС
5. | Кабельная продукция | См. таблицу
| ПВ (Сети проводного радиовещания) | В соответствии с КТУ РСО
1. | Шкафы телекоммуникационные | ЗАО "Связьстройдеталь"
2. | Конвертеры IP / СПВ* (* - в зависимости от оператора связи) | НТЦ "НАТЕКС", НТК "Темас"
3. | Источники бесперебойного питания | ГК "Штиль"
4. | Радиорозетки | В соответствии с реестром аналогов материалов и оборудования от раздела АИ: ООО "СПб УПП-5"
5. | Кабеленесущие материалы | Промрукав, ДКС
6. | Кабельная продукция | См. таблицу
| ОСО (Система этажного оповещения о ЧС) | В соответствии с КТУ РСО и ТУ "Департамента ГОЧСиПБ"
1. | Шкафы (узлы) оповещения | ООО "Корпорация ИнформТелеСеть", ООО "ЮПТП", ООО "Ловител"
2. | Оповещатели речевые | НПП "МЕТА", LPA
3. | Кабеленесущие материалы | Промрукав, ДКС
4. | Кабельная продукция | См. таблицу
ОЗДС (Охранно-защитная дератизационная система)
1. | Охранно-защитная дератизационная система | ООО "ИССАН"
2. | Кабеленесущие материалы | Промрукав, ДКС
3. | Кабельная продукция | См. таблицу
СС.ЦИН АПС
1. | Автоматическая пожарная сигнализация | Рубетек (поколение 2)
2. | Оповещатели звуковые | ООО "Электротехника и автоматика"
3. | Оповещатели световые, световые стробоскопические | В соответствии с реестром аналогов материалов и оборудования от раздела АИ: ООО "Арсенал Безопасности" ООО "Электротехника и автоматика"
4. | Источники вторичного электропитания резервированные | ООО "Рубеж"
5. | Огнестойкая кабельная линия (ОКЛ) | Промрукав (ОКЛ-СЭПР)
6. | Кабельная продукция | См. таблицу
СС.ЦИН СВН
1. | IP-видеокамеры | Beward
2. | Видеорегистраторы | Macroscop
3. | Жесткие диски | Western Digital (Purple)
4. | Коммутаторы | QTECH
5. | Кабеленесущие материалы | Промрукав, ДКС
6. | Кабельная продукция | См. таблицу
СС.ЦИН ТС МГН
1. | Оборудование ТС МГН (контроллер, кнопка вызова со шнуром, сигнальная лампа, блок питания, адаптер блок защиты, табличка тактильная “Инвалид”) | ООО "СКБ Телси"
2. | Кабеленесущие материалы | Промрукав, ДКС
3. | Кабельная продукция | См. таблицу
СС.ЦИН СКС
1. | Шкафы телекоммуникационные | ИООО "ЦМО"
2. | Патч-панели | QTECH
3. | Кабельные органайзеры | ИООО "ЦМО"
4. | Кроссы оптические | ЗАО "Связьстройдеталь"
5. | Патч-корды | QTECH
6. | Источники бесперебойного питания | ООО "ЦРИ Импульс"
7. | Розетки информационные | В соответствии с реестром аналогов материалов и оборудования от раздела АИ: Systeme Electric Blanca (накладные) ДКС Brava (в кабель-канал) ДКС Viva (в напольный лючок)
8. | Кабеленесущие материалы | Промрукав, ДКС
9. | Кабельная продукция | См. таблицу
СС.ОДС АПС
1. | Автоматическая пожарная сигнализация | Рубетек (поколение 2)
2. | Оповещатели звуковые | ООО "Электротехника и автоматика"
3. | Оповещатели световые, световые стробоскопические | В соответствии с реестром аналогов материалов и оборудования от раздела АИ: ООО "Арсенал Безопасности" ООО "Электротехника и автоматика"
4. | Источники вторичного электропитания резервированные | ООО "Рубеж"
5. | Огнестойкая кабельная линия (ОКЛ) | Промрукав (ОКЛ-СЭПР)
6. | Кабельная продукция | См. таблицу
СС.ОДС СОВ
1. | Видеомониторы | ELTIS
2. | Блоки вызова | ELTIS
3. | Контроллеры со считывателем | ELTIS
4. | Кнопки выхода | ELTIS
5. | Блоки питания | ELTIS
6. | Электрозамки | ОЛЕВС
7. | Устройства разблокировки двери | Smartec
8. | Кабеленесущие материалы | Промрукав, ДКС
9. | Кабельная продукция | См. таблицу
СС.ОДС ТС МГН
1. | Оборудование ТС МГН (контроллер, кнопка вызова со шнуром, сигнальная лампа, блок питания, адаптер блок защиты, табличка тактильная “Инвалид”) | ООО "СКБ Телси"
2. | Кабеленесущие материалы | Промрукав, ДКС
3. | Кабельная продукция | См. таблицу
СС.ОДС СКС
1. | Шкафы телекоммуникационные | ИООО "ЦМО"
2. | Патч-панели | QTECH
3. | Кабельные органайзеры | ИООО "ЦМО"
4. | Кроссы оптические | ЗАО "Связьстройдеталь"
5. | Патч-корды | QTECH
6. | Источники бесперебойного питания | ООО "ЦРИ Импульс"
7. | Розетки информационные | В соответствии с реестром аналогов материалов и оборудования от раздела АИ: Systeme Electric Blanca (накладные) ДКС Brava (в кабель-канал) ДКС Viva (в напольный лючок)
8. | Кабеленесущие материалы | Промрукав, ДКС
9. | Кабельная продукция | См. таблицу
СС.ОДС ЛВС
1. | Коммутаторы, SFP модули, блоки питания | QTECH
2. | Оборудование рабочих мест (АРМы)* (* - по результатам обследования ОДС) | ООО "Стройкомплекс", ООО НПП "Тепловодохран", НПО "Текон-Автоматика", ООО "Монтаж систем связи"
3. | Источники бесперебойного питания | ЗАО "Бастион"
| АСДКиУ (Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления) | В соответствии с КТУ РСО
1. | Основное оборудование (контроллеры, концентраторы, переговорные устройства)* (* - по результатам обследования ОДС) | НПО "Текон-Автоматика", ООО "Монтаж систем связи"
2. | Извещатели охранные магнитоконтактные | ООО НПП "Магнито-Контакт", ООО "НПКФ Комплектстройсервис"
3. | Источники питания | ЗАО "Бастион"
4. | Шкафы монтажные | IEK, EKF
5. | Электрические компоненты | IEK, ДКС
6. | Кабеленесущие материалы | Промрукав, ДКС
7. | Кабельная продукция | См. таблицу
АСКУВТ (Автоматизированная система коммерческого учета водо- и теплопотребления)
1. | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) для индивидуальных приборов учета водо- и теплопотребления | ООО НПП "Тепловодохран"
2. | Источники питания | ООО НПП "Тепловодохран"
3. | Шкафы монтажные | IEK, EKF
4. | Электрические компоненты | IEK, ДКС
5. | Кабеленесущие материалы | Промрукав, ДКС
6. | Кабельная продукция | См. таблицу
АСУПР (Автоматизированная система учета потребления ресурсов)
1. | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) для общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодной воды | ООО "Теплосбережение", ООО "ЕТС", АО "НПК РоТеК"
2. | Источники питания | ЗАО "Бастион"
3. | Шкафы монтажные | IEK, EKF
4. | Электрические компоненты | IEK, ДКС
5. | Кабеленесущие материалы | Промрукав, ДКС
6. | Кабельная продукция | См. таблицу
АИИСКУЭ (Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии)
1. | Устройство сбора и передачи данных (УСПД) | АО "Связь инжиниринг М"
2. | Источники питания | ЗАО "Бастион"
3. | Шкафы монтажные | IEK, EKF
4. | Электрические компоненты | IEK, ДКС
5. | Кабеленесущие материалы | Промрукав, ДКС
6. | Кабельная продукция | См. таблицу
АК (Автоматизация комплексная)
1. | Комплекты автоматики для общеобменной вентиляции | В соответствии с заданием (бренд-листом) от раздела ОВ: ООО "КОРФ", ООО "ВЕЗА" ТПХ "Русклимат"
2. | Комплекты автоматики для воздушно-тепловых завес в подземной автостоянке | В соответствии с заданием (бренд-листом) от раздела ОВ: ООО "Антарес"
3. | Шкафы управления насосной установкой холодного водоснабжения (ХВС) | В соответствии с заданием (бренд-листом) от раздела ВК: ООО "Элита-Центр", ООО "ГС Групп", ООО "ГК МФМК", ООО "ВЕЗЕР-Комплект"
4. | Шкафы управления дренажными насосами | ООО "Электросервис"
5. | Поплавковые выключатели | Tecnoplastic
6. | Датчики-реле температуры для автоматизации управления подогревом воздуха в ПБЗ МГН | ООО "Автоматика"
7. | Система контроля загазованности (блоки контроля, газоанализаторы, блоки реле, блоки питания) | ОАО "Авангард"
8. | Кабеленесущие материалы | Промрукав, ДКС
9. | Кабельная продукция | См. таблицу
АТМ (Индивидуальный тепловой пункт. Автоматизация и диспетчеризация тепломеханических систем)
1. | Контроллеры | ООО "ЭТК-Прибор"
2. | Шкафы управления дренажными насосами | ООО "Электросервис"
3. | Поплавковые выключатели (высокотемпературные) | Waterstry
4. | Кабельная продукция | См. таблицу
АНК (Пристенный дренаж. Автоматизация дренажной насосной станции)
1. | Приборы и средства автоматизации | В соответствии с ТКП на дренажную насосную станцию
* Проектирование выполнять используя производителя, указанного в столбце №3. При закупке материалов и изделий не допускается замена на аналог без согласования с "ГП-МФС".