## Лист1
Бренд-лист ЭОМ 13 версия 1
1. Электрооборудование НКУ
№ п/п | Наименование | Производитель | Артикул | Ссылка | Примечания
1.1.1 | ГРЩ, ВРУ, УЭРМ, распределительные щиты, щит учета, ЩАП, щит управления ПД и ВД, щиты механизации, комплектующие | АО “МЭЛ” |  | Ссылка | Или аналог**
1.1.2 | ВРУ, ЩРн, ЩРн-А, ШУНО, ШУНГ, ШУДН, ШУНХВ, ШУПН и др. шкафы ИТП | ООО "Электросервис" |  | Ссылка | Или аналог**
1.2.1 | Электросчетчик ШУ-ЦУС(КП МПТЦ), ШУ-ДНС | ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | 3/ЗМУS-1/2Д-5/60-5,10-4-ОИ ЖКИ; Зх230/400В; прямое включение; 5/60А | Ссылка | Или аналог** жилая часть
1.2.2 | Электросчетчик ШУ-ЩГП | ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | 3/ЗМУS-1/2Д-10/100-5,10-4-ОИ ЖКИ; Зх230/400В; прямое включение; 10/100А 3/3МУS-05/1Д-5/10-5,10-4-И ЖКИ; Зх230/400В; полукосвенное включение; 5/10 А | Ссылка | Или аналог** жилая часть
1.2.3 | Электросчетчик Панели ВП, ППУ, ШУ-ИТП, ШУ-ОДС | ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | 3/3МУS-05/1Д-5/10-5,10-4-И ЖКИ; Зх230/400В; полукосвенное включение; 5/10 А | Ссылка | Или аналог** жилая часть
1.2.4 | Электросчетчик УЭРВ | ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | 1ТтшOИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4; ЖКИ; 230В; бОА | Ссылка | Или аналог** жилая часть
1.2.5 | Электросчетчик Панели ВП (в зависимости от способа подключения и Iр) | ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | 3/ЗМУS-1/2Д-10/100-5,10-4-ОИ ЖКИ; Зх230/400В; прямое включение; 10/100А 3/3МУS-05/1Д-5/10-5,10-4-И ЖКИ; Зх230/400В; полукосвенное включение; 5/10 А | Ссылка | Или аналог** нежилая часть
1.2.6 | Электросчетчик Панели 3УР (БКТ) | ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | 3/ЗМУS-1/2Д-5/60-5,10-4-ОИ ЖКИ; Зх230/400В; прямое включение; 5/60А | Ссылка | Или аналог** нежилая часть
1.2.7 | Электросчетчик Панели 3УР (ЦИН в зависимости от Iр) | ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | 3/ЗМУS-1/2Д-10/100-5,10-4-ОИ ЖКИ; Зх230/400В; прямое включение; 10/100А 3/3МУS-05/1Д-5/10-5,10-4-И ЖКИ; Зх230/400В; полукосвенное включение; 5/10 А | Ссылка | или аналог** нежилая часть
1.2.8 | Электросчетчик ШУ-1 (аварийное резервное освещение) | ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | 1ТтшOИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4; ЖКИ; 230В; бОА | Ссылка | или аналог** нежилая часть
1.2.9 | Электросчетчик ШУ-2 (остальной комплекс электроприемников) | ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | 1ТтшOИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4; ЖКИ; 230В; бОА | Ссылка | Или аналог** нежилая часть
1.2.10 | Электросчетчик Панели ВП | ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | 3/3МУS-05/1Д-5/10-5,10-4-И ЖКИ; Зх230/400В; полукосвенное включение; 5/10 А | Ссылка | Или аналог** автостоянка
1.3 | Ящик с понижающим трансформатором | АО “МЭЛ” | ЯТП-0,25-220-/36В | Ссылка | Или аналог** для технических помещений
**Проектирование выполнять используя производителя и артикул/модель изделия указанные в столбцах №3 и №4. При закупке материалов и изделий не допускается замена на аналог без согласования с ГП МФС.
2. Кабельные изделия и провода, кабеленесущие системы и пр.
№ п/п | Наименование | Производитель | Артикул | Ссылка | Примечания
2.1 | Кабели и провода |  | ГОСТ 31996-2012 |  | В РД указывается ГОСТ без указания производителя. Кабели марки АсВВГнг(А)-LS применяются начиная с сечения 16мм2 включительно для питания: - квартирных стояков; - квартир от УЭРВ до ЩК; - щитов механизации помещений БКТ; - лифтов (кроме пожарных).
2.2 | Греющие кабели | ГК ССТ | 20НТА2-ВТ | Ссылка | Или аналог** набор комп. изделий для подключения питания, соединения и оконцевания, управляющее устройство - заказывается отдельно
2.3.1 | Пакетный выключатель (выключатель безопасности), 16А | ПО Электротехник | ПВ3-16 М1 (ET001670),16А, 3P, IP56 | Ссылка | Или аналог** выключатель безопасности вентиляторов ВД
2.3.2 | Пакетный выключатель (выключатель безопасности), 63А | ПО Электротехник | ПВ3-63 М1 (ET512192), 63А, 3P, IP56 | Ссылка | Или аналог** выключатель безопасности вентиляторов ВД
2.4 | Коробка распаячная скрытого монтажа с крышкой | TDM Electric | SQ1403-1028, 10 вводов, IP20 120х92х45мм | Ссылка | Или аналог** для подключения кабин СТМ и для санузлов строительного исполнения
2.5 | Коробка распаячная открытого монтажа | RUVinil | Тусо 67045, 8 вводов, IP54, 100х100х50мм | Ссылка | Или аналог**
2.6 | Коробка распаячная круглая скрытого монтажа | RUVinil | Тусо 10147 (У-197), IP30,70х40мм | Ссылка | Или аналог** для распайки выключателей в квартирах
2.7 | Коробка распаячная круглая открытого монтажа | IEK | КМ41237, IP44, ø75х40 мм | Ссылка | Или аналог** для инженерных и технических помещений, помещений охраны, ЦИН, ОДС, БКТ и паркинга
2.8 | Коробка установочная круглая в гипсокартон | RUVinil | Тусо 10176, IP20, 65х45мм | Ссылка | Или аналог**
2.9 | Коробка установочная круглая для бетонных стен | RUVinil | Тусо 10180, IP30, 65х40мм | Ссылка | Или аналог** для разводки внутри квартир
2.10 | Коробка установочная круглая для монолитных стен, 4 ввода | Hegel | КУ1301, IP44, 75х70мм | Ссылка | Или аналог**
2.11 | Коробка уравнивания потенциалов открытой установки, 7 вводов, 8 зажимов | Промрукав | КУП 40-0210-У, IP55, 80х80х40мм | Ссылка | Или аналог**
2.12 | Огнестойкие конструкции | Техстронг |  | Ссылка | Или аналог**
2.13 | Проходка через стены и перекрытия | ПРО Энерго | Стоп огонь | Ссылка | Или аналог**
2.14.1 | Коробка огнестойкая для открытого монтажа | Промрукав | 40-0300-FR1.5-4, IP55, 100х100х50мм | Ссылка | Или аналог** для распайки аварийного освещения
2.14.2 | Коробка огнестойкая для открытого монтажа | Промрукав | 40-0310-FR10.0-6, IP55, 150х110х70мм | Ссылка | Или аналог**
2.15 | Труба гофрированная ПВХ легкая с зондом серая D=16...63мм. | Промрукав | ОКЛ ГТ (ТУ22.21.29-001-52715257-2017) | Ссылка | Или аналог** прокладка кабельной продукции внутри здания
2.16 | Труба гофрированная ПА легкая с зондом D=16...63мм | Промрукав | ОКЛ ГТ (ТУ22.21.29-001-52715257-2017) | Ссылка | Или аналог** применяется на кровле
2.17 | Лотки и короба |  | ДКС |  | Артикул лотков выбирается согласно проектных решений
2.18 | Трубы |  | ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 |  | в РД указывается ГОСТ без указания производителя; для прокладки открытой электропроводки накладных ЭУИ, D=25 мм
2.19.1 | Труба гофрированная ПВХ легкая с зондом, ДУ 20 | АО «ДКС» |  | Ссылка | Или аналог** для линий рабочего и аварийного освещения в МОП, питания клапанов СПЗ (для крепления линий аварийного освещения и СПЗ - применить однолапковую скобу и металлический анкер клин для его крепления)
2.19.2 | Труба гофрированная ПВХ легкая с зондом, ДУ 40 | АО «ДКС» |  | Ссылка | Или аналог** прокладка проводов от УЭРВ до ЩК
2.20.1 | Труба гофрированная ПВХ тяжелая с зондом, ДУ 20 | АО «ДКС» |  | Ссылка | Или аналог** прокладка розеточных сетей в квартирах
2.20.2 | Труба гофрированная ПВХ тяжелая с зондом, ДУ 25 | АО «ДКС» |  | Ссылка | Или аналог** прокладка групп питания электрических плит в квартирах
**Проектирование выполнять используя производителя и артикул/модель изделия указанные в столбцах №3 и №4. При закупке материалов и изделий не допускается замена на аналог без согласования с ГП МФС.
3. Осветительные приборы и электроустановочные изделия жилой части
Выполнить по стандартам АИ, версию и актуальный каталог/реестр уточнить в Сводном реестре адресных программ.
ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО. Каталог отделочных материалов и оборудования;
ЖД-ТА-РЕН-АИ-РА. Реестр аналогов материалов
№ п/п | Наименование | Производитель | Артикул | Ссылка | Примечания
3.1 | Светильник для технического пространства | Светон | Компромисс 4-25-Д-140-0/ПТ/0-4К80-У65 | Ссылка | Или аналог**
3.2 | Светильник над входом в тех. помещения на кровле | Альянс | ДПБ 96-24-008 | Ссылка | Или аналог**
3.3 | Светильник для освещения лифтовых шахт | Владасвет | НПБ 03-60-001 | Ссылка | Или аналог**
3.4 | Выключатель для коммутации светильников технических помещений на кровле | Systeme Electric | BA10-041B | Ссылка | Или аналог**
3.5 | Симисторный регулятор скорости для плавного регулирования скорости вращения однофазных асинхронных двигателей вентиляторов | РОВЕН | СРМ 500 W/M, 80х80х60мм, IP20 | Ссылка | Или аналог**
3.6 | Сдвоенный заградительный огонь с планкой СДЗО-05-2 | Световод |  | Ссылка | Или аналог** устанавливается на кровле
3.7 | Светильник указатель номера дома в соответствии с Руководством по размещению домовых знаков | Гортабличка |  | Ссылка | Или аналог** устанавливается на фасад здания
3.8 | Светильник указателя пожарного гидранта | Гортабличка | ПГ | Ссылка | Или аналог** устанавливается на фасад здания
3.9 | Указатель пожарных патрубков | Гортабличка | 100×100мм, 150×150мм, 200×200мм, 250×250мм, 300×300мм | Ссылка | Или аналог** применить дополнительную наклейку "Пожарный сухотрубный стояк"
**Проектирование выполнять используя производителя и артикул/модель изделия указанные в столбцах №3 и №4. При закупке материалов и изделий не допускается замена на аналог без согласования с ГП МФС.
4. Электроосвещение и электрооборудование ОДС
Выполнить по стандартам АИ, версию и актуальный каталог/реестр уточнить в Сводном реестре адресных программ.
ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО. Каталог отделочных материалов и оборудования;
ЖД-ТА-РЕН-АИ-РА. Реестр аналогов материалов
4.1 | Симисторный регулятор скорости для плавного регулирования скорости вращения однофазных асинхронных двигателей вентиляторов | РОВЕН | СРМ 500 W/M, 80х80х60 мм, IP20 | Ссылка | Или аналог**
**Проектирование выполнять используя производителя и артикул/модель изделия указанные в столбцах №3 и №4. При закупке материалов и изделий не допускается замена на аналог без согласования с ГП МФС.
5. Электроосвещение и электрооборудование ЦИН
Выполнить по стандартам АИ, версию и актуальный каталог/реестр уточнить в Сводном реестре адресных программ.
ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО. Каталог отделочных материалов и оборудования;
ЖД-ТА-РЕН-АИ-РА. Реестр аналогов материалов
№ п/п | Наименование | Производитель | Артикул | Ссылка | Примечания
5.1 | Симисторный регулятор скорости для плавного регулирования скорости вращения однофазных асинхронных двигателей вентиляторов | РОВЕН | СРМ 500 W/M, 80х80х60 мм, IP20 | Ссылка | Или аналог**
**Проектирование выполнять используя производителя и артикул/модель изделия указанные в столбцах №3 и №4. При закупке материалов и изделий не допускается замена на аналог без согласования с ГП МФС.
6. Осветительные приборы и электроустановочные изделия нежилой части
Выполнить по стандартам АИ, версию и актуальный каталог/реестр уточнить в Сводном реестре адресных программ.
ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО. Каталог отделочных материалов и оборудования;
ЖД-ТА-РЕН-АИ-РА. Реестр аналогов материалов
№ п/п | Наименование | Производитель | Артикул | Ссылка | Примечания
6.1 | Светильник для освещения помещений БКТ | Владасвет | НПП 03-100-005 | Ссылка | Или аналог** мощность светильника определяется проектом
6.2 | Светильник для освещения электрощитовой БКТ, венткамер, водомерных узлов, узлов учета тепла, насосных | Светон | Компромисс 4-25-Д-140-0/ПТ/0-4К80-У65 | Ссылка | Или аналог**
6.3 | Выключатель для помещений БКТ и технических помещений | Systeme Electric | BA10-041B | Ссылка | Или аналог**
6.4 | Розетка для технических помещений | Systeme Electric | PA16-044B | Ссылка | Или аналог**
**Проектирование выполнять используя производителя и артикул/модель изделия указанные в столбцах №3 и №4. При закупке материалов и изделий не допускается замена на аналог без согласования с ГП МФС.
7. Осветительные приборы и электроустановочные изделия ИТП
№ п/п | Наименование | Производитель | Артикул | Ссылка | Примечания
7.1 | Светильник для освещения помещения ИТП | Светон | Компромисс 4-32-Д-120-0/ПТ/0-4К80-H65 | Ссылка | Или аналог**
7.2 | Световой указатель "ВЫХОД" | АСТЗ | ДБО83-3-113 Gelios PT LED | Ссылка | Или аналог** применить наклейку "ВЫХОД"
7.3 | Световой указатель "насосная станция пожаротушения" | АСТЗ | ДБО83-3-113 Gelios PT LED | Ссылка | Или аналог** применить наклейку "ПОЖАРНАЯ СТАНЦИЯ"
7.4 | Переключатель 16А, 1Н.О+1НЗ | ПО Электротехник | ВП1-16 | Ссылка | Или аналог**
7.5 | Выключатель для помещения ИТП | Systeme Electric | BA10-041B | Ссылка | Или аналог**
7.6 | Розетка для помещения ИТП | Systeme Electric | PA16-044B | Ссылка | Или аналог**
7.7 | Ящик с понижающим трансформатором | Толедо | ЯТП-0,25-220-/12В | Ссылка | Или аналог**
**Проектирование выполнять используя производителя и артикул/модель изделия указанные в столбцах №3 и №4. При закупке материалов и изделий не допускается замена на аналог без согласования с ГП МФС.
Note on C60: Петр Гущин: Ровен не производит симистеры. Заменить.
Note on C85: Петр Гущин: Заменить